«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Правления АО «НИИ КиВБ»

_______________ Пашимов М.О.

Приказ №404-П от «28» декабря 2023 г.

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по закупу

реагентов для лабораторных исследований на 2024 год

для АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней»

способом проведения тендера

Заказчик: АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней»

Адрес: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би, д. 120/25.

Банковские реквизиты:

РНН 600700010625,

ИИК KZ316010131000009185,

АО "Народный Банк Казахстана" г.Алматы,

Кбе – 16, БИН 990240008700,

БИК HSBKKZKX

Веб-сайт: www.ncvb.kz

Представитель Заказчика: Тәжімұрат Е.А.– заместитель председателя Правления по стратегическим и финансово-экономическим вопросам АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней» (8/727/ 233-00-88)

Организатор тендера: АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней»

Адрес: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би, д. 120/25.

Банковские реквизиты:

РНН 600 700 010 625,

ИИК KZ316010131000009185,

АО "Народный Банк Казахстана" г.Алматы,

Кбе – 16,

БИН 990240008700,

БИК HSBKKZKX.

г. Алматы, 2024 год

Настоящая тендерная документация, предоставляемая организатором тендера – АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней». Потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в тендере по закупу реагентов для лабораторных исследований для АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней»  (далее - Тендерная документация), разработана в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Правила).

Глава 1. Введение

1. Предмет тендера

1.1 Настоящая Тендерная документация по проведению тендера по закупу реагентов для лабораторных исследований для АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней» (далее - Товары), разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об их участии в тендере.

1.2 Тендер проводится с целью определения поставщиков Товаров. Полный перечень закупаемых Товаров приведен в Приложении 1 к Тендерной документации.

2. Базовые условия платежа

2.1 Базовые условия платежа:

1) аванс в размере 0% процентов от общей суммы Договора;

2) все последующие платежи оплачиваются Заказчиком за фактически поставленный объем товара, на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон Актов приема-передачи товара. Оплата производится Заказчиком в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня подписания сторонами Акта приема-передачи товара при условии, что товар без дефектов, недостатков и предоставления Поставщиком счета-фактуры и счета на оплату.

2.2 Потенциальный поставщик может представить альтернативные условия платежа, или другие условия и связанные с ними конкретные ценовые скидки. При этом потенциальный поставщик в своей тендерной заявке должен указать, какую ценовую скидку он может предложить в этом случае.

3. Правомочность и квалификация потенциальных поставщиков

3.1 К тендеру допускаются желающие потенциальные поставщики, занимающиеся производством и/или реализацией лекарственных средств и изделий медицинского назначения, гарантирующих поставку закупаемого товара, который соответствует по качеству требованиям, указанным в технической спецификации (Приложение 2 к настоящей Тендерной документации).

3.2 Для участия в тендере потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1) правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность);

2) правоспособность на осуществление соответствующей фармацевтической деятельности;

3) не аффилирован с членами и секретарем тендерной комиссии (комиссии), а также представителями заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора, которые имеют право прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения тендерной комиссией (комиссии);

4) отсутствие задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование;

5) не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации.

3.3 Преимущество на заключение договоров в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи имеют потенциальные поставщики, получившие сертификат о соответствии объекта требованиям:

-надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств;

- надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных средств и фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

- надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг.

Для получения преимущества на заключение договора закупа или поставки потенциальный поставщик прикладывает к тендерной заявке:

- отечественные товаропроизводители при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств прикладывают сертификат о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;

- потенциальные поставщики при закупе лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;

- потенциальные поставщики и (или) их соисполнители при закупе фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан.

3.4 Организатор закупа не вправе предъявлять к потенциальному поставщику квалификационные требования, не предусмотренные пунктом 13 Правилами.

4. Требования к лекарственным средствам и медицинским изделиям

К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям предъявляются следующие требования:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве - наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора (в случае закупа единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

7) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору, составляет:

не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года;

не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение финансового года;

8) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

9) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

10) менее сроков годности, указанных в подпунктах 8) и 9) настоящего пункта, для переходящих остатков лекарственных средств и медицинских изделий единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику для использования по назначению до истечения срока их годности;

11) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

12) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

13) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги по условиям договора;

14) наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя.

12. Требования, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) и 14) пункта 11 настоящих Правил, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

13. Заказчик, организатор закупа, единый дистрибьютор не устанавливают к лекарственным средствам и медицинским изделиям требования, не предусмотренные настоящими Правилами.

Глава 2. Тендерная документация

1. Содержание тендерной документации

1.1 Тендерная документация содержит следующую информацию:

- состав тендерной документации, перечень документов, подлежащих представлению потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия требованиям глав 3 и 4 настоящих Правил;

- технические и качественные характеристики закупаемых товаров, фармацевтических услуг, включая технические спецификации;

- объем закупаемых товаров, фармацевтических услуг и суммы, выделенные для их закупа по каждому лоту.

- место, сроки и другие условия поставки товара или оказания фармацевтических услуг;

- условия платежей и проект договора закупа товаров или договора на оказание фармацевтических услуг по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения;

- требования к языкам тендерной заявки, договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг;

- требования к оформлению тендерной заявки;

- порядок, форму и сроки внесения гарантийного обеспечения тендерной заявки;

- указание на возможность и порядок отзыва тендерной заявки;

- место и окончательный срок приема тендерных заявок и срок их действия;

- формы обращения потенциальных поставщиков за разъяснениями по содержанию тендерной документации при необходимости порядка проведения встречи с ними;

- место, дату, время и процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками;

- процедуру рассмотрения тендерных заявок;

- условия предоставления потенциальным поставщикам – отечественным товаропроизводителям поддержки, определенные Правилами;

- условия внесения, форму, объем и способ гарантийного обеспечения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг;

- сведения о квалификации согласно форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

- требования к товарам, установленные главой 4 настоящих Правил.

  - Потенциальный поставщик вправе запросить у организатора тендера разъяснения тендерной документации, но не позднее, чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со дня получения заявки должен направить соответствующее разъяснение всем потенциальным поставщикам без указания автора запроса, которым была предоставлена тендерная документация.

  - Организатор тендера вправе в срок не позднее семи календарных дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок по собственной инициативе или в ответ на запросы потенциальных поставщиков внести изменения в тендерную документацию.

  - Внесенные изменения имеют обязательную силу и о них незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, которым представлена тендерная документация. При этом окончательный срок представления тендерных заявок продлевается организатором тендера на срок не менее пяти рабочих дней для учета потенциальными поставщиками этих изменений в тендерных заявках.

  - Организатор тендера вправе провести встречу с потенциальными поставщиками для разъяснения условий тендера в определенном месте и определенное время, указанные в тендерной документации.

  - При проведении указанной встречи составляется протокол, содержащий представленные в ходе встречи вопросы и ответы по разъяснению условий тендера, который по итогам встречи незамедлительно направляется всем потенциальным поставщикам, которым была представлена тендерная документация.

Глава 3. Срок действия, содержание, предоставление, изменение и отзыв тендерных заявок

1. Срок действия, содержание, предоставление, изменение и отзыв тендерных заявок

  - Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, обязан до
истечения окончательного срока представления тендерных заявок представить организатору
тендера в запечатанном виде тендерную заявку в соответствии с тендерной документацией.

  - Тендерная заявка, поступившая по истечении окончательного срока представления тендерных заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее потенциальному поставщику.

  - Срок действия тендерной заявки, представленной потенциальным поставщиком для участия в тендере, должен быть до подведения итогов тендера.

  - Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, чем указанная в тендерной документации, отклоняется.

  - Тендерная заявка состоит из основной части, технической части и гарантийного обеспечения. В случае привлечения соисполнителя, потенциальный поставщик также прилагает к тендерной заявке документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 50 настоящих Правил. Тендерная заявка потенциального поставщика, изъявившего желание участвовать в тендере, должна содержать:

1.5.1 заявку на участие в тендере по форме, утвержденной в соответствии с Приложением 3 к Правилам и Тендерной документации. На электронном носителе в обязательном порядке представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме согласно Приложению 4 Правил и настоящей Тендерной документации;

1.5.2 документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику, в том числе:

Основная часть:

- заявка на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (на электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения);

- копия устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора, или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления);

- копия документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом;

- копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с Законом «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом «О разрешениях и уведомлениях»;

- копии сертификатов (при наличии):

о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP);

о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP);

о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP);

- ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

- оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки.

Техническая часть:

1.5.3 технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленных лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской техники, также на электронном носителе в формате docx);

1.5.4 копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике Казахстан;

На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии документа, подтверждающего его ввоз через государственную границу Республики Казахстан, его оприходование потенциальным поставщиком; производство отечественными товаропроизводителем, заключение о безопасности, выданное в установленном законодательством порядке;

1.5.5 Акт санитарно-эпидемиологического обследования о наличии «холодовой цепи» с датой выдачи за один и менее год до даты вскрытия конвертов с заявками, если потенциальным поставщиком не представлен сертификат надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) или надлежащей производственной практики (GMP), или надлежащей аптечной практики (GPP).

1.6 Потенциальный поставщик вправе изменить или отозвать свою тендерную заявку до истечения срока представления тендерной заявки. При этом он имеет право на возврат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки.

1.7 Уведомление потенциального поставщика об отзыве тендерной заявки должно быть направлено организатору тендера в письменной форме, но не позднее окончательного срока представления тендерных заявок.

1.8 Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления тендерных заявок.

2. Валюта тендерной заявки и платежа

2.1 Цены тендерных заявок потенциальных поставщиков должны быть выражены в
национальной валюте - тенге.

2.2 Фактическая оплата поставщикам производится в тенге по мере выделения
денежных средств соответствующим уполномоченным органом в сфере здравоохранения.

3. Гарантийное обеспечение тендерной заявки

3.1 Потенциальный поставщик при представлении тендерной заявки одновременно вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа товаров.

3.2 Гарантийное обеспечение тендерной заявки (далее - гарантийное обеспечение) представляется в виде:

1) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет заказчика или организатора закупа либо на счет, предусмотренный Бюджетным кодексом Республики Казахстан для организаторов закупа, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковской гарантии по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, согласно Приложению 6 настоящей Тендерной документации.
      Гарантийное обеспечение тендерной заявки в виде залога денег вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет:

БИН 990240008700

ИИК KZ316010131000009185

БИК HSBKKZKX

АО "Народный Банк Казахстана" г.Алматы

3.3 Срок действия гарантийного обеспечения тендерной заявки должен быть не менее срока действия тендерной заявки.

3.4 Организатор тендера возвращает гарантийное обеспечение тендерной заявки в течение пяти рабочих дней с момента наступления следующих случаев:

3.4.1 истечения срока действия тендерной заявки, за исключением победителя (-ей) тендера;

3.4.2 отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока представления тендерных заявок;

3.4.3 отклонения тендерной заявки как не отвечающей требованиям тендерной документации;

3.4.4 при признании победителем тендера другого потенциального поставщика;

3.4.5 прекращения процедур закупки без определения победителя тендера;

3.4.6 вступления в силу договора о закупе и внесения победителем тендера обеспечения исполнения договора о закупе, предусмотренного тендерной документацией.

3.5 Гарантийное обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и ее обеспечение в случаях, если потенциальный поставщик:

3.5.1 отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока представления тендерной заявки;

3.5.2 Гарантийное обеспечение не возвращается потенциальному поставщику, если он:
- 	отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;

-	победитель уклонился от заключения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг после признания победителем тендера;

-	признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.

4. Язык тендерной документации

Тендерная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся
корреспонденция и документы касательно тендерной заявки составляются и представляются на
языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сопроводительная
документация и печатная литература, предоставляемые потенциальным поставщиком, могут
быть составлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке тендерной заявки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной заявки, преимущество будут иметь документы, составленные на государственном или русском языке.

Глава 4. Подача тендерных заявок для участия в тендере

1. Оформление и визирование тендерной заявки

1.1 Тендерная заявка представляется потенциальным поставщиком в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница заверяется подписью печатью.

1.2 Техническая спецификация тендерной заявки (в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя из которых должна быть заверена подписью и печатью юридического лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность), оригинал гарантийного обеспечения прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт, оформленный в соответствии с пунктом 58 Правил.

1.3 Тендерная заявка должна быть напечатана либо написана несмываемыми чернилами и подписана потенциальным поставщиком с приложением документа, подтверждающего право подписи уполномоченного лица на подпись тендерной заявки, в соответствии с пунктом 58 Правил.

1.4 В тендерной заявке не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда потенциальному поставщику необходимо исправить грамматические или арифметические ошибки.

1.5 Потенциальный поставщик запечатывает тендерную заявку в конверт. На конверте должны быть указаны наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт должен быть адресован заказчику или организатору закупа по адресу: город Алматы, ул. Айтеке би 120/25, 2-этаж, 208 кабинет, отдел государственных закупок.
              1.6 Содержать слова «Тендер по закупу реагентов для лабораторных исследований» для АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней» и «Не вскрывать» до 11 часов «17» января 2024 года»

2. Место и окончательный срок представления тендерных заявок

Тендерные заявки представляются (направляются) организатору тендера нарочно или по почте по адресу: город Алматы, ул. Айтеке би 120/25, 2-этаж, отдел государственных закупок. Окончательный срок предоставления тендерных заявок – до 10 часов «17» января 2024 года

Глава 5. Вскрытие, оценка и сопоставление тендерных заявок

1. Вскрытие конвертов с тендерными заявками

1.1   Присутствующие уполномоченные представители потенциальных поставщиков должны зарегистрироваться в журнале регистрации потенциальных поставщиков, изъявивших желание участвовать в процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками, подтверждая свое присутствие «17» января 2024 года в 10 часов 00 мин.

1.2 Тендерная комиссия вскрывает конверты с тендерными заявками в присутствии всех прибывших потенциальных поставщиков, или их уполномоченных представителей в 11 часов 00 мин. «17» января 2024 года, по адресу: город Алматы, ул. Айтеке би 120/25, АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней».

Конверты с тендерными заявками вскрываются тендерной комиссией по времени и в месте, определенных тендерной документацией, с применением аудио- и видеофиксации.

2. Оценка и сопоставление тендерных заявок

2.1 Тендерная комиссия осуществляет оценку и сопоставление тендерных заявок. В случае сомнений в достоверности представленных сведений, содержащихся в тендерных заявках, допускается принятие необходимых мер комиссией, за исключением действий комиссии, связанных с дополнением недостающими документами либо заменой документов, представленных в тендерной заявке.
                   2.2 	В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации конкурсная комиссия рассматривает информацию, размещенную на Интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации, в части их наличия в перечне недобросовестных поставщиков рассматривает информацию на Интернет-ресурсе уполномоченного органа в области здравоохранения.

3. Условия предоставления приоритета

3.1 В случае, если в закупе по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и (или) производителем государств-членов Евразийского экономического союза, представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.
      	3.2 В случае, если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, являющихся отечественными товаропроизводителями и (или) производителями государств-членов Евразийского экономического союза, заявки которых соответствуют условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, то победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.
      	3.3  Если в тендере, предполагающем возможность заключения долгосрочного договора с отечественным товаропроизводителем, подана одна заявка, соответствующая условиям объявления и требованиям настоящих Правил, потенциальным поставщиком, являющимся отечественным товаропроизводителем, с ним заключается долгосрочный договор поставки.

3.4 Если в закупе по лоту участвует только один потенциальный поставщик, представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, и сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

3.5 Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, представивших тендерные заявки, соответствующие условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, и сертификаты о соответствии объектов требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), то победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, представивших регистрационное удостоверение, полностью и в точности соответствующее данным государственного реестра лекарственных средств и (или) медицинских изделий, или номер разрешения (заключения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз лекарственного средства и (или) медицинского изделия в Республику Казахстан, преимущественное право предоставляется потенциальным поставщикам, представившим регистрационное удостоверение, полностью и в точности соответствующее данным государственного реестра лекарственных средств и (или) медицинских изделий, при этом победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

Глава 6. Заключение договора закупок

Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направляет потенциальному поставщику подписанный договор о закупе, составляемый по форме согласно Приложению 7 к настоящей Тендерной документации.

Договор о закупе вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

В течение десяти рабочих дней со дня получения договора победитель тендера подписывает его либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от подписания. Непредставление в указанный срок подписанного договора или уведомления о несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок разрешения разногласий не должен превышать двух рабочих дней.

Если потенциальный поставщик, признанный победителем тендера, не подписал договор о закупе в сроки, установленные пунктом 90 Правил, не уведомив организатора тендера об имеющихся разногласиях, заказчик тендера заключает вышеуказанный договор с другим участником тендера, предложение которого, является вторым по предпочтительности после предложения победителя, что подтверждается протоколом об итогах тендера.
         Не допускается внесение каких-либо изменений и/или новых условий в проект договора о закупе или в подписанный договор о закупе или (за исключением уменьшения цены), которые могут изменить содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика (цена, качество).

Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:
      1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно цены договора;
       2) по взаимному согласию сторон в части уменьшения объема товаров, фармацевтических услуг.

Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения цены товара либо фармацевтической услуги до подписания договора о закупе, об оказании фармацевтических услуг. Потенциальный поставщик принимает решение по своему усмотрению о согласии или несогласии на уменьшение цены товара или фармацевтической услуги, что не является основанием для отказа заказчиком либо организатором закупа в подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера.

Глава 7. Порядок внесения обеспечения исполнения договора

7.1 Гарантийное обеспечение составляет три процента от цены договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг и представляется в виде:

7.1.1 гарантийного взноса в виде денежных средств, размещаемых в обслуживающем банке заказчика;

7.1.2 банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.

Обеспечение исполнения договора в виде залога денег вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет:

БИН 990240008700

ИИК KZ316010131000009185

БИК HSBKKZKX

АО «Народный Банк Казахстана» г.Алматы

7.2 Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год.

7.3 Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг вносится поставщиком не позднее десяти рабочих дней со дня его вступления в силу, если им не предусмотрено иное.

7.4 Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не возвращается заказчиком поставщику в случаях:
      1) расторжения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком договорных обязательств;
      2) неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по договору поставки (нарушение сроков поставки, поставка некачественных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и нарушение других условий договора);
      3) неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение, предусмотренных договором закупа или договором на оказание фармацевтических услуг.

Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий либо фармацевтической услуги до подписания договора закупа и договора на оказание фармацевтических услуг, с применением аудио- и видеофиксации. Потенциальный поставщик принимает решение по своему усмотрению о согласии или

несогласии на уменьшение цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий или фармацевтической услуги, что не является основанием для отказа заказчиком либо организатором закупа в подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендер

Приложение №1

к Тендерной документации

Перечень закупаемых товаров

Тендер по закупу реагентов для лабораторных исследований

| № лота | Наименование заказчика | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | Срок поставки товаров | Место поставки товаров | Размер авансового платежа, % | Цена за единицу | Сумма, выделенная для государственных закупок способом тендера (по лоту №), тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регенты для биохимии на анализатор Сobas c303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Аланинаминотрансферазы (АЛТ) с активацией пиридоксальфосфата | уп | 13 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 25 212,83 | 327 766,73 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассете для количественного определения α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче на модулях | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 65 195,13 | 65 195,13 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор реагентов для количественного определения альфа-амилазы панкреатической | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 74 416,87 | 74 416,87 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета для количественного определения аспартатаминотрансферазы (АСТ), активированной пиридоксальфосфатом, | уп | 13 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 23 421,75 | 304 482,75 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассеты для количественного определения креатинкиназы (КК) | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 25 626,15 | 25 626,15 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | CKMB - Кассета для количественного определения МB-изоэнзима креатинкиназы | уп | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 26 544,65 | 53 089,30 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета для количественного определения гамма-глутамилтрансферазы | уп | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 13 970,39 | 41 911,16 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета для количественного определения лактатдегидрогеназы | уп | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 26 774,28 | 53 548,55 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета для количественного определения альбумина | уп | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 14 714,37 | 44 143,11 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Реагент для количественного определения общего билирубина | уп | 6 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 35 564,32 | 213 385,92 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассете для количественного определения прямого билирубина | уп | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 23 577,90 | 70 733,69 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета для количественного определения кальция | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 39 918,01 | 39 918,01 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета для количественного определения холестерина | уп | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 41 846,86 | 125 540,58 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Реагент для количественного определения холестерина ЛПВП (Липопротеины высокой плотности) | уп | 7 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 84 033,57 | 588 234,96 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Реагентов для количественного определения холестерина ЛПНП (Липопротеины низкой плотности (Липопротеины низкой плотности) | уп | 7 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 103 239,40 | 722 675,80 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета для количественного определения триглицеридов | уп | 5 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 62 761,11 | 313 805,53 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета для количественного определения креатинина | уп | 4 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 63 036,66 | 252 146,62 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета для количественного определения глюкозы | уп | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 50 425,65 | 100 851,30 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета для количественного определения железа | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 37 823,83 | 37 823,83 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета для количественного определения магния | уп | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 48 331,47 | 96 662,94 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета для количественного определения общего белка | уп | 6 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 16 661,59 | 99 969,54 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета для опеределения Мочевой кислоты | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 32 643,49 | 32 643,49 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета для определения ненасыщенная железосвязывающая способность | уп | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 12 234,42 | 24 468,84 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета для количественного определения мочевины/азота мочевины | уп | 13 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 14 218,38 | 184 838,94 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассете для количественного определения антител к стрептолизину О | уп | 12 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 159 378,12 | 1 912 537,44 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | кассета для количественного определения C-реактивного белка (CРБ) | уп | 10 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 313 768,79 | 3 137 687,85 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета для количественного определения ферритина | уп | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 292 165,67 | 584 331,33 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета для количественного определения гликированного гемоглобина A1c в цельной крови и гемолизате | уп | 7 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 284 496,19 | 1 991 473,33 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор реагентов для определения иммуноглобулина М | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 210 097,69 | 210 097,69 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета для количественного определения антител класса IgG в спинномозговой жидкости, моче, сыворотке и плазме крови | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 210 097,69 | 210 097,69 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета для количественного определения ревматоидного фактора | уп | 8 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 120 801,12 | 966 408,96 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета для количественного определения компонента системы комплемента C4 человека | уп | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 126 945,89 | 253 891,77 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета для количественного определения компонента системы комплемента C3c в сыворотке и плазме крови | уп | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 127 992,98 | 255 985,95 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Дилюент NaCl 9 % для разведения пробы при выполнении тестов | уп | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 14 126,53 | 28 253,06 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Промывочные растворы для анализаторов | уп | 40 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 7 715,40 | 308 616,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Промывочный раствор | уп | 8 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 11 233,26 | 89 866,04 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Раствор промывочный щелочной для модулей биохимических | уп | 25 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 9 818,77 | 245 469,13 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Раствор промывочный кислый | уп | 6 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 21 860,30 | 131 161,80 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Реагенты в кассете для снижения поверхностного натяжения в инкубационной бане на анализаторах и модулях биохимических | уп | 16 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 42 195,89 | 675 134,24 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Раствор фосфата | уп | 16 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 34 893,82 | 558 301,04 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Дилюент в кассете гемолизирующий | уп | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 78 000,00 | 234 000,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Раствор в кассете промывочный щелочной для модулей биохимических | уп | 6 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 29 878,81 | 179 272,83 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор калибраторов для обеспечения правильности определения биохимических параметров крови человека | уп | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 74 223,99 | 148 447,97 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор калибраторов для обеспечения правильности количественного определения белков клинической химии | уп | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 43 555,27 | 130 665,81 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор калибраторов для обеспечения правильности количественного определения одного или множества липидных аналитов | уп | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 15 899,24 | 31 798,47 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Калибратор для количественного определения ненасыщенной железосвязывающей способности | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 37 107,40 | 37 107,40 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор калибраторов для количественного определения ревматоидного фактора | уп | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 101 613,66 | 203 227,31 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор калибраторов для обеспечения правильности определения преальбумина, антистрептолизина-О, | уп | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 28 905,20 | 57 810,39 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Калибратор для автоматических систем для гликолизированного гемоглобина | уп | 4 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 48 515,17 | 194 060,68 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор калибраторов для количественного определения миокардиального изофермента креатинкиназы (KK-MB) | уп | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 16 799,37 | 33 598,73 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор контрольных материалов для контроля качества определения множества аналитов. | уп | 6 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 153 251,73 | 919 510,35 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор контрольных материалов для контроля качества определения множества аналитов | уп | 6 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 282 356,09 | 1 694 136,51 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор контрольных материалов для контроля качества определения гликированного гемоглобина A1c | уп | 6 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 84 593,85 | 507 563,10 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор контрольных материалов для контроля качества определения гликированного гемоглобина A1c | уп | 6 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 84 593,85 | 507 563,10 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор контрольных материалов для контроля качества определения ревматоидного фактора | уп | 6 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 81 452,58 | 488 715,48 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор контрольных материалов для контроля качества определения C реактивного белка (CРБ) | уп | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 39 366,91 | 78 733,82 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Реакционна ячейка | уп | 4 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 1 102 200,00 | 4 408 800,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Галогеновая лампа | уп | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 330 670,19 | 992 010,56 |
| Реагенты для иммунохимии на анализатор Сobas e402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Реагенты в кассете для количественного определения содержания С-пептида иммунохемилюминесцентным методом в моче | уп | 4 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 82 058,79 | 328 235,16 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Реагенты в кассете для количественного определения инсулина иммунохемилюминесцентным методом | уп | 5 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 55 045,71 | 275 228,53 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Тропонин T (TnT) | уп | 20 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 127 019,37 | 2 540 387,30 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор реагентов и калибраторов для полуколичественного определения аутоантител класса IgG к циклическим цитруллинированным пептидам (анти-ЦЦП) | уп | 4 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 303 316,26 | 1 213 265,02 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Реагенты в кассете для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ) | уп | 14 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 85 392,95 | 1 195 501,23 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Реагенты в кассете для количественного определения свободного трийодтиронина | уп | 7 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 83 675,35 | 585 727,45 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Реагенты в кассете для количественного определения свободного тироксина | уп | 14 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 89 498,64 | 1 252 980,96 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Реагенты в кассете для количественного определения антител к тиреопероксидазе | уп | 13 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 178 932,99 | 2 326 128,81 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Реагенты в кассете для количественного определения общего иммуноглобулина Е | уп | 7 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 78 504,20 | 549 529,37 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Реагенты в кассете для количественного определения α1-фетопротеина в сыворотке и плазме крови | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 132 539,55 | 132 539,55 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор реагентов для количественного определения витамина В12 | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 122 619,75 | 122 619,75 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор реагентов для количественного определения фолата в сыворотке и плазме | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 258 548,57 | 258 548,57 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор реагентов и калибраторов для качественного определения поверхностного антигена вируса гепатита B | уп | 5 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 208 747,50 | 1 043 737,48 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор реагентов для подтверждения присутствия поверхностного антигена вируса гепатита B | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 58 333,94 | 58 333,94 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор реагентов и калибраторов для качественного определения антигена е вируса гепатита B | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 238 350,75 | 238 350,75 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 208 747,50 | 208 747,50 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита C | уп | 5 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 662 688,57 | 3 313 442,83 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к ядерному антигену вируса гепатита B | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 334 793,25 | 334 793,25 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор реагентов для определения Д-димера | уп | 4 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 99 000,00 | 396 000,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Реагенты в кассете для количественного определения N-концевого фрагмента пронатрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) | уп | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 3 650 000,00 | 10 950 000,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор реагентов для количественного определения общего 25-гидроксивитамина D | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор реагентов, калибраторов и контрольных материалов для количественного определения прокальцитонина | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител человека к еантигену вируса гепатита B (HBeAg) | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 114 691,31 | 114 691,31 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор калибраторов для количественного определения содержания С-пептида | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 49 700,04 | 49 700,04 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор калибраторов для количественного определения инсулина | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 49 782,70 | 49 782,70 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор калибраторов для количественного определения сердечного тропонина T | уп | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 35 950,09 | 71 900,18 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор калибраторов для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ) | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 24 955,65 | 24 955,65 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор калибраторов для количественного определения свободного трийодтиронина | уп | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 34 572,34 | 69 144,68 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор калибраторов для количественного определения свободного тироксина | уп | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 42 296,93 | 84 593,85 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор калибраторов для количественного определения антител к тироидной пероксидазе | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 40 992,66 | 40 992,66 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор калибраторов для количественного определения общего нммуноглобулпна Е | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 27 251,90 | 27 251,90 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор калибраторов для количественного определения α1-фетопротеина | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 38 659,67 | 38 659,67 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор калибраторов для количественного определения витамина В12 | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 24 707,65 | 24 707,65 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор калибраторов для количественного определения N-концевого фрагмента пронатрийуретического пептида типа В (NT-proBNP | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 70 000,00 | 70 000,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | D-Dimer Gen.2 Calibrator Set | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 85 000,00 | 85 000,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор калибраторов для количественного определения фолата | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 74 692,42 | 74 692,42 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор контрольных сывороток для контроля качества определения сердечных тропонинов | уп | 4 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 40 579,33 | 162 317,32 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор контрольны х сы вороток для определения анти-ССР антител | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 115 731,00 | 115 731,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор контрольных сывороток | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 66 324,89 | 66 324,89 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор контрольных сывороток для контроля качества определения поверхностного антигена вируса гепатита B | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 49 479,60 | 49 479,60 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор контрольных материалов для контроля качества определения антигена е вируса гепатита B | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 68 749,73 | 68 749,73 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор контрольных материалов для контроля качества определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 50 177,66 | 50 177,66 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор контрольных сывороток для контроля качества определения общих антител к вирусу гепатита C | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 44 997,32 | 44 997,32 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор контрольных сывороток для контроля качества определения общих антител к ядерному антигену вируса гепатита B | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 131 823,12 | 131 823,12 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор контрольных материалов для контроля качества определения общих антител человека к е-антигену вируса гепатита B | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 78 026,58 | 78 026,58 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор контрольных сывороток | уп | 6 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 59 610,65 | 357 663,90 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор контрольных материалов | уп | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 127 919,50 | 383 758,49 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор контрольных сывороток тирроидная панель | уп | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 70 366,29 | 211 098,86 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор контрольных сывороток для контроля качества определения множественных маркеров сердечно-сосудистых заболеваний | уп | 4 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 55 000,00 | 220 000,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Контроль для Д-димера | уп | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 62 000,00 | 186 000,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор контрольных сывороток для контроля качества определения множественных аналитов | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 63 734,72 | 63 734,72 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Дилюент универсальный для разведения пробы | уп | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 46 650,62 | 93 301,23 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Дилюент в кассете | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 59 573,91 | 59 573,91 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Реагент системный для генерации хемилюминесцентного сигнала | уп | 20 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 21 107,13 | 422 142,60 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Раствор промывающий для очистки измерительного блока | уп | 23 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 16 863,66 | 387 864,18 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Раствор промывающий для очистки измерительного блока | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 32 514,90 | 32 514,90 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Раствор для предварительной промывки для модулей | уп | 16 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 48 579,47 | 777 271,44 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Наконечники и кюветы | уп | 14 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 125 457,92 | 1 756 410,81 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Калибратор универсальный | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 54 384,39 | 54 384,39 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Контроль универсальный | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 79 477,81 | 79 477,81 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Реагент для проверки измерительной ячейки | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 95 615,85 | 95 615,85 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Реагент для сервисного и технического обслуживания | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 53 089,30 | 53 089,30 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Реагент для измерительной ячейки | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 4 096,51 | 4 096,51 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Реагент для технических характеристик 1 уровень | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 60 226,05 | 60 226,05 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Реагент для технических характеристик 2 уровень | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| Для каогулометра СА 600 SYSMEX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Реагент для определения Thromborel S, уп.(10 х 10 мл/1000 тестов) | уп | 10 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 79 794,00 | 797 940,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Реагент для определения Pathromtin,уп.20 х 5,0 мл/ | уп | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 143 256,00 | 429 768,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Хлорид кальция 0,025 моль/л, уп.(10 х15) | уп | 5 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 45 768,00 | 228 840,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Мультифибрен "U"(бычий),уп(10 х5 мл/500 тестов | уп | 10 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 142 200,00 | 1 422 000,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Реагент для определения Test Thrombin,уп(10х5 мл/500 тестов) | уп | 12 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 59 202,00 | 710 424,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Стандартная плазма | уп. | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 111 648,00 | 334 944,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Контрольная плазма Control Plasma N УП.(10 х1,0 МЛ | уп | 13 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 81 972,00 | 1 065 636,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Контрольная плазма Control Plasma P УП.(10 х1,0 МЛ | уп | 13 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 102 960,00 | 1 338 480,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Калибратор РТ-Multi cflibrator | уп | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 121 704,00 | 365 112,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Стандарт для Фибриногена | уп | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 125 845,00 | 377 535,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Моющий раствор Веrichrom AT III 1 Kit 170тестов | уп | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 170 328,00 | 340 656,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Раствор чистящий CA CleanI (cleaner),уп.(1х50мл) | уп | 75 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 41 949,00 | 3 146 175,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Раствор промывочный CA CleanIІ(rinse),уп.(1х500 мл) | уп | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 52 800,00 | 158 400,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Конические чашки | уп. | 5 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 37 608,00 | 188 040,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кюветы(реакционные),уп(3х1000 шт) | уп | 6 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 285 120,00 | 1 710 720,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Буфер Оурена верналовый 10*15мл | уп | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 38 280,00 | 76 560,00 |
| Анализатор газов крови АВL800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Шприцы Pico с сухим гепарином для взятия артериальной крови Pico70 объемами: 1.5 мл. и размерами игл 23Gx16mm (коробка 100 шт.) | кор. | 15 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 162 200,00 | 2 433 000,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул | кор. | 6 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 270 905,00 | 1 625 430,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампул | кор. | 6 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 270 905,00 | 1 625 430,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампул | кор. | 6 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 270 905,00 | 1 625 430,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул | кор. | 6 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 270 905,00 | 1 625 430,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Очистной раствор 175 мл. | фл. | 16 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 125 107,00 | 2 001 712,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Калибровочный раствор 1 по 200 мл. | фл. | 32 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 125 107,00 | 4 003 424,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Калибровочный раствор 2-200 мл. | фл. | 32 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 125 107,00 | 4 003 424,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Раствор промывочный-600мл. | фл. | 100 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 99 978,00 | 9 997 800,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Калибровочный раствор tHb в упак. 4 амп. | фл. | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 93 654,00 | 187 308,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Мембраны для: референтного электрода поквартально | кор. | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 129 374,00 | 388 122,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Мембраны для рО2-электрода (потребн.в конце года) | кор. | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 573 691,00 | 1 147 382,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Мембраны для рCО2-электрода (потребн.в конце года) | кор. | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 573 691,00 | 1 147 382,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Мембраны для Ca-электрода (потребн.в конце года) | кор. | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 944 569,00 | 1 889 138,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Мембраны для Cl-электрода(потребн.в конце года) | кор. | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 944 569,00 | 1 889 138,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Мембраны для K-электрода(потребн.в конце года) | кор. | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 944 569,00 | 1 889 138,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Мембраны для Na-электрода(потребн.в конце года) | кор. | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 944 569,00 | 1 889 138,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Мембраны для глюкозного электрода поквартально | кор. | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 324 074,00 | 972 222,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Мембраны для лактатного электрода поквартально | кор. | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 324 074,00 | 972 222,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Баллон с калибровочным газом 1 (34 Бар) | баллон | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 268 819,00 | 806 457,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Баллон с калибровочным газом 2 (34 Бар) | баллон | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 268 819,00 | 537 638,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Одноразовый пластиковый контейнер, 600mL. | шт. | 70 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 15 518,00 | 1 086 260,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Термобумага в рулонах. (8 штук) | кор. | 14 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 78 589,00 | 1 100 246,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Гипохлорита раствор 10%-100мл. | фл. | 8 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 91 647,00 | 733 176,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Годовой сервисный набор ABL800 | наб | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 997 000,00 | 997 000,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Реферетный электрод | шт. | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 779 771,00 | 779 771,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Ca -электрод | шт. | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 1 132 385,00 | 1 132 385,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Cl-электрод | шт. | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 1 132 385,00 | 1 232 385,00 |
| Анализатор газов крови АВL800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Сенсорная кассета на 100 тестов/30 дней, газы крови/электролиты/метаболиты/оксиметрия/QC SC90 | шт | 10 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 686 000,00 | 6 860 000,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Блок растворов SP90 | шт | 10 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 191 000,00 | 1 910 000,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Калибровочный раствор для ctHb S7770 | шт | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 99 000,00 | 99 000,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Гипохлорит-100мл. | шт | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 94 000,00 | 94 000,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Термобумага для принтера в рулоне | шт | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0 | 87 000,00 | 87 000,00 |

Итого сумма: 134 007 055,74 (сто тридцать четрые миллиона семь тысяч пятьдесят пять) тенге (семьдесят четыре) тиын.

* Полное описание и характеристика товаров указывается в технической спецификации

Председатель Правления АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней»

Пашимов М.О. ____________

Приложение №2

к Тендерной документации

Утверждаю

Председатель Правления

________________ Пашимов М.О.

Техническая спецификаци

| № лота | Наименование | Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| Регенты для биохимии на анализатор Сobas c303 |  |  |
|  | Аланинаминотрансферазы (АЛТ) с активацией пиридоксальфосфата | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения аланинаминотрансфераза в сыворотке и плазме крови, а также в моче человека на системах cobas c303. Кол-во тестов на наборе 450 |
|  | Кассете для количественного определения α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче на модулях | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения α-амилазы в сыворотке и плазме крови, а также в моче человека на системах cobas c303. Кол-во тестов на наборе 750 |
|  | Набор реагентов для количественного определения альфа-амилазы панкреатической | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения панкреатической α-амилазы в сыворотке и плазме крови, а также в моче человека на системах cobas c303. Кол-во тестов на наборе 500 |
|  | Кассета для количественного определения аспартатаминотрансферазы (АСТ), активированной пиридоксальфосфатом, | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови, а также в моче человека на системах cobas c303. Кол-во тестов на наборе 500 |
|  | Кассеты для количественного определения креатинкиназы (КК) | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения кретинкиназы (КК) в сыворотке и плазме крови человека на системах cobas c303. Кол-во тестов на наборе 500 |
|  | CKMB - Кассета для количественного определения МB-изоэнзима креатинкиназы | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения каталитической активности субъединицы креатинкиназы MB (КК-MB) в сыворотке и плазме крови человека на системах cobas c303. Кол-во тестов на наборе 150 |
|  | Кассета для количественного определения гамма-глутамилтрансферазы | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) в сыворотке и плазме крови человека на системах Roche/Hitachi cobas c.Кол-во тестов на наборе 400 |
|  | Кассета для количественного определения лактатдегидрогеназы | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови человека на системах сobas c303. Кол-во тестов на наборе 850 |
|  | Кассета для количественного определения альбумина | Тест in vitro для количественного определения альбумина в сыворотке и плазме крови человека на системах сobas c303. Кол-во тестов на наборе 750 |
|  | Реагент для количественного определения общего билирубина | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови взрослых и новорожденных на системах сobas c303. Кол-во тестов на наборе 1050 |
|  | Кассете для количественного определения прямого билирубина | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения прямого билирубина в сыворотке и плазме крови человека на системах сobas c303. Кол-во тестов на наборе 1000 |
|  | Кассета для количественного определения кальция | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения кальция в сыворотке и плазме крови и в моче человека на системах сobas c303. Кол-во тестов на наборе 1500 |
|  | Кассета для количественного определения холестерина | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения холестерина в сыворотке и плазме крови человека на системах сobas c303. Кол-во тестов на наборе 2600 |
|  | Реагент для количественного определения холестерина ЛПВП (Липопротеины высокой плотности) | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения концентрации холестерина ЛПВП в сыворотке и плазме крови человека на системах сobas c303. Кол-во тестов на наборе 700 |
|  | Реагентов для количественного определения холестерина ЛПНП (Липопротеины низкой плотности (Липопротеины низкой плотности) | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения холестерина ЛПНП в сыворотке и плазме крови человека на системах сobas c303. Кол-во тестов на наборе 600 |
|  | Кассета для количественного определения триглицеридов | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека на системах сobas c303. Кол-во тестов на наборе 1000 |
|  | Кассета для количественного определения креатинина | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения креатинина в сыворотке, плазме крови и в моче человека на системах сobas c303. Кол-во тестов на наборе 2500 |
|  | Кассета для количественного определения глюкозы | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения глюкозы в сыворотке и плазме крови, в моче и в СМЖ человека на системах сobas c303. Кол-во тестов на наборе 3300 |
|  | Кассета для количественного определения железа | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения железа в сыворотке и плазме крови человека на системах сobas c303. Кол-во тестов на наборе 700 |
|  | Кассета для количественного определения магния | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения магния в сыворотке и плазме крови, а также в моче человека на системах сobas c303. Кол-во тестов на наборе 690 |
|  | Кассета для количественного определения общего белка | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения общего белка в сыворотке и плазме крови человека на системах сobas c303. Кол-во тестов на наборе 1050 |
|  | Кассета для опеределения Мочевой кислоты | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке и плазме крови и в моче человека на системах сobas c303. Кол-во тестов на наборе 1300 |
|  | Кассета для определения ненасыщенная железосвязывающая способность | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения ненасыщенной железосвязывающей способности в сыворотке и плазме крови человека на системах сobas c303. Кол-во тестов на наборе 100 |
|  | Кассета для количественного определения мочевины/азота мочевины | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения мочевины/азота мочевины в сыворотке и плазме крови и в моче человека на системах сobas c303. Кол-во тестов на наборе 600 |
|  | Кассете для количественного определения антител к стрептолизину О | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения антител к стрептолизину O в сыворотке и плазме крови человека на системах сobas c303. Кол-во тестов на наборе 200 |
|  | кассета для количественного определения C-реактивного белка (CРБ) | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения C-реактивного белка (СРБ) в сыворотке и плазме крови человека на системах сobas c303. Кол-во тестов на наборе 600 |
|  | Кассета для количественного определения ферритина | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови человека на системах сobas c303. Кол-во тестов на наборе 400 |
|  | Кассета для количественного определения гликированного гемоглобина A1c в цельной крови и гемолизате | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения гемоглобина A1c (HbA1c) в ммоль/моль (IFCC) и в % (DCCT/NGSP) в цельной крови или гемолизате на системах сobas c303. Кол-во тестов на наборе 500 |
|  | Набор реагентов для определения иммуноглобулина М | Тест in vitro диагностики для количественного определения иммуноглобулина M (IgM) в сыворотке и плазме крови человека на системах сobas c303. Кол-во тестов на наборе 300 |
|  | Кассета для количественного определения антител класса IgG в спинномозговой жидкости, моче, сыворотке и плазме крови | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения антител класса IgG в спинномозговой жидкости человека и соответствующей сыворотке/плазме крови человека на системах сobas c303. Кол-во тестов на наборе 300 |
|  | Кассета для количественного определения ревматоидного фактора | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения ревматоидного фактора (RF-II) в сыворотке и плазме крови человека на системах сobas c303. Кол-во тестов на наборе 400 |
|  | Кассета для количественного определения компонента системы комплемента C4 человека | Иммунотурбидиметрический анализ с целью количественного in vitro определения человеческого C4 в человеческой сыворотке крови и плазме с использованием на системах сobas c303. Кол-во тестов на наборе 150 |
|  | Кассета для количественного определения компонента системы комплемента C3c в сыворотке и плазме крови | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения компонента системы комплемента C3c в сыворотке и плазме крови человека на системах сobas c303. Кол-во тестов на наборе 150 |
|  | Дилюент NaCl 9 % для разведения пробы при выполнении тестов | Diluent NaCl 9 % — это дилюент для разведения образцов при использовании с реагентами на системах сobas c303 |
|  | Промывочные растворы для анализаторов | Промывочный раствор для промывки реагентных игл и реакционных ячеек в системах сobas c303 |
|  | Промывочный раствор | Промывочный раствор для систем сobas c303 |
|  | Раствор промывочный щелочной для модулей биохимических | Раствор используется в качестве щелочного промывочного раствора для реакционных ячеек в анализаторах |
|  | Раствор промывочный кислый | Раствор используется в качестве кислотного промывочного раствора для реакционных ячеек в анализаторах сobas c303 |
|  | Реагенты в кассете для снижения поверхностного натяжения в инкубационной бане на анализаторах и модулях биохимических | Реагент является добавкой для снижения поверхностного натяжения в инкубационной бане в системах cobas c303 |
|  | Раствор фосфата | Раствор фосфата для анализатора cobas c303. Раствор на 950 тестов |
|  | Дилюент в кассете гемолизирующий | Гемолизирующий реагент используется в качестве дилюента для теста для лпределения гликолизированного гемоглобина на системах сobas c303.Объем раствора 50 мл |
|  | Раствор в кассете промывочный щелочной для модулей биохимических | Промывочный раствор для реакционных ячеек систем cobas c303. Объем раствора 50 мл |
|  | Набор калибраторов для обеспечения правильности определения биохимических параметров крови человека | Калибраторы предназначен для калибровки клинических тестов на анализаторах cobas c и сobas c303. |
|  | Набор калибраторов для обеспечения правильности количественного определения белков клинической химии | Калибратор представляет собой готовый к применению жидкий калибратор на основе сыворотки крови человека для систем cobas c303. Объем 5 × 1 мл |
|  | Набор калибраторов для обеспечения правильности количественного определения одного или множества липидных аналитов | Калибратор представляет собой лиофилизированный калибратор на основе сыворотки крови человека для систем cobas c303. Объем 3 × 1 мл |
|  | Калибратор для количественного определения ненасыщенной железосвязывающей способности | Реагент используется в процессе калибровки количественных тестов для определения ненасыщенной железосвязывающей способности (НЭСС) на клинических анализаторах химического состава Roche. Объем 1 x 75 мл |
|  | Набор калибраторов для количественного определения ревматоидного фактора | Предназначен для калибровки количественных методов Roche при работе с биохимическими анализаторами Roche в соответствии с паспортами значений.Объем 5*1 мл |
|  | Набор калибраторов для обеспечения правильности определения преальбумина, антистрептолизина-О, | Предназначен для калибровки количественных методов Roche при работе с биохимическими анализаторами Roche в соответствии с паспортами значений. Объем 3*1 мл |
|  | Калибратор для автоматических систем для гликолизированного гемоглобина | используется для калибровки количественных тестов Roche на анализаторах для клинической химии Roche согласно приложенным паспортам присвоенных значений для гиколизированного гемоглобина. Объем 3*2 мл |
|  | Набор калибраторов для количественного определения миокардиального изофермента креатинкиназы (KK-MB) | Калибратор для автоматизированных систем СК-МВ предназначен для калибровки тестов Roche для количественного определения КК-МВ на анализаторах для клинической химии Roche, в соответствии с паспортами присвоенных значений. Объем 3*1 мл |
|  | Набор контрольных материалов для контроля качества определения множества аналитов. | Набор предназначен для использования в ходе проведения процедур контроля качества, так как он позволяет определять точность количественных методов на системах cobas c303, Уровень 1. Объем 20*5 мл |
|  | Набор контрольных материалов для контроля качества определения множества аналитов | Набор предназначен для использования в ходе проведения процедур контроля качества, так как он позволяет определять точность количественных методов на системах cobas c303, Уровень 2, Объем 20*5 мл |
|  | Набор контрольных материалов для контроля качества определения гликированного гемоглобина A1c | Контрольный материал предназначен для проведения процедур контроля качества путем мониторинга точности и прецизионности количественных методов, норма на системах cobas c303,объем 4*1 мл |
|  | Набор контрольных материалов для контроля качества определения гликированного гемоглобина A1c | Контрольный материал предназначен для проведения процедур контроля качества путем мониторинга точности и прецизионности количественных методов,патология, на системах cobas c303,объем 4*1 мл |
|  | Набор контрольных материалов для контроля качества определения ревматоидного фактора | Набор контрольных материалов для кассеты рермофактор предназначен для проведения процедур контроля качества путем мониторинга точности и прецизионности количественного метода, на системах cobas c303,объем 4*1 мл |
|  | Набор контрольных материалов для контроля качества определения C реактивного белка (CРБ) | Предназначен для проведения процедур контроля качества путем мониторинга точности и прецизионности количественных методов на системах cobas c303, объем 5*0,5 мл |
|  | Реакционна ячейка | Системный реакционная ячейка для систем cobas c303 |
|  | Галогеновая лампа | Галогеновая лампа для систем cobas c303 |
| Реагенты для иммунохимии на анализатор Сobas e402 |  |  |
|  | Реагенты в кассете для количественного определения содержания С-пептида иммунохемилюминесцентным методом в моче | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения C-пептида в моче, сыворотке и плазме крови человека, на системах cobas е402, в наборе 100 тестов. |
|  | Реагенты в кассете для количественного определения инсулина иммунохемилюминесцентным методом | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения человеческого инсулина в сыворотке и плазме крови человека на системах cobas е402, в наборе 100 тестов. |
|  | Тропонин T (TnT) | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения уровня сердечного тропонина Т в сыворотке и плазме крови человека на системах cobas е402, в наборе 300 тестов |
|  | Набор реагентов и калибраторов для полуколичественного определения аутоантител класса IgG к циклическим цитруллинированным пептидам (анти-ЦЦП) | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для полуколичественного определения аутоантител класса IgG человека к циклическим цитруллинированным пептидам (анти-ЦЦП) в сыворотке крови человека на системах cobas е402, в наборе 100 тестов. |
|  | Реагенты в кассете для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ) | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке и плазме крови человека на системах cobas е402, в наборе 300 тестов. |
|  | Реагенты в кассете для количественного определения свободного трийодтиронина | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения свободного трийодтиронина в сыворотке и плазме крови человека на системах cobas е402, в наборе 300 тестов. |
|  | Реагенты в кассете для количественного определения свободного тироксина | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения свободного тироксина в сыворотке и плазме крови человека на системах cobas е402, в наборе 300 тестов. |
|  | Реагенты в кассете для количественного определения антител к тиреопероксидазе | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения антител к тиреоидной пероксидазе в сыворотке и плазме крови человека на системах cobas е402, в наборе 300 тестов. |
|  | Реагенты в кассете для количественного определения общего иммуноглобулина Е | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения иммуноглобулина E (IgE) в сыворотке и плазме крови человека на системах cobas е402, в наборе 100 тестов. |
|  | Реагенты в кассете для количественного определения α1-фетопротеина в сыворотке и плазме крови | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения α1-фетопротеина в сыворотке и плазме крови человека на системах cobas е402, в наборе 300 тестов. |
|  | Набор реагентов для количественного определения витамина В12 | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения витамина B12 в сыворотке и плазме крови человека, на системах cobas е402, в наборе 300 тестов. |
|  | Набор реагентов для количественного определения фолата в сыворотке и плазме | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения фолата в сыворотке и плазме крови человека, на системах cobas е402, в наборе 300 тестов. |
|  | Набор реагентов и калибраторов для качественного определения поверхностного антигена вируса гепатита B | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для качественного определения поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg) в сыворотке и плазме крови человека, на системах cobas е402, в наборе 300 тестов. |
|  | Набор реагентов для подтверждения присутствия поверхностного антигена вируса гепатита B | Назначение Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для подтверждения присутствия поверхностного антигена вируса гепатита B в образцах сыворотки и плазмы крови человека, на системах cobas е402, 2*1 мл |
|  | Набор реагентов и калибраторов для качественного определения антигена е вируса гепатита B | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для качественного определения антигена е вируса гепатита B (HBeAg) в сыворотке и плазме крови человека, на системах cobas е402, в наборе 300 тестов. |
|  | Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену вируса гепатита B (HBsAg) в сыворотке и плазме крови человека, на системах cobas е402, в наборе 300 тестов. |
|  | Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита C | Тест представляет собой тест для in vitro диагностики. Предназначен для качественного обнаружения антител к вирусу гепатита C (HCV) в сыворотке и плазме крови человека на системах cobas е402, в наборе 300 тестов. |
|  | Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к ядерному антигену вируса гепатита B | Набор реагентов и калибраторов для количественного определения поверхностного антигена вируса гепатита B в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на иммунохимических анализаторах и модулях cobas e на системах cobas е402, в наборе 300 тестов. |
|  | Набор реагентов для определения Д-димера | Реагенты в кассете для количественного определения D-димера с высокой чувствительностью иммунотурбидиметрическим методом с латексным усилением в цитратной плазме на анализаторах гемостаза автоматических cobas, на системах cobas е402, в наборе 100 тестов. |
|  | Реагенты в кассете для количественного определения N-концевого фрагмента пронатрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения N-концевого фрагмента пронатрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) в сыворотке и плазме крови человека на системах cobas е402, в наборе 300 тестов. |
|  | Набор реагентов для количественного определения общего 25-гидроксивитамина D | Назначение Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения общего 25-гидроксивитамина D в сыворотке и плазме крови человека на системах cobas е402, в наборе 300 тестов. |
|  | Набор реагентов, калибраторов и контрольных материалов для количественного определения прокальцитонина | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови человека на системах cobas е402, в наборе 300 тестов. |
|  | Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител человека к еантигену вируса гепатита B (HBeAg) | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для качественного определения антител человека к е-антигену вируса гепатита B (HBeAg) в сыворотке и плазме крови человека на системах cobas е402, в наборе 300 тестов. |
|  | Набор калибраторов для количественного определения содержания С-пептида | Набор калибраторов C-пептид предназначен для калибровки количественного теста Elecsys C-Peptide на иммунохимических анализаторах cobas e, объем 4*1 мл |
|  | Набор калибраторов для количественного определения инсулина | Набор калибраторов инсулин предназначен для калибровки количественного теста Elecsys Insulin на иммунохимических анализаторах cobas e, 4 x 1.0 мл |
|  | Набор калибраторов для количественного определения сердечного тропонина T | Набор калибраторов для количественного определения сердечного тропонина T в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e, 4 x 1.0 мл |
|  | Набор калибраторов для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ) | Набор калибраторов для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas е, 4 x 1.3 мл |
|  | Набор калибраторов для количественного определения свободного трийодтиронина | Набор калибраторов для количественного определения свободного трийодтиронина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e, 4 x 1.0 мл |
|  | Набор калибраторов для количественного определения свободного тироксина | Набор калибраторов предназначен для калибровки количественного теста свободного тироксина на иммунохимических анализаторах cobas e,4 x 1.0 мл |
|  | Набор калибраторов для количественного определения антител к тироидной пероксидазе | Набор калибраторов предназначен для калибровки количественного теста Anti-TPO на иммунохимических анализаторах cobas e, 4 x 1.5 мл |
|  | Набор калибраторов для количественного определения общего нммуноглобулпна Е | Набор калибраторов предназначен для калибровки количественного теста иммуноглобиллина Е на иммунохимических анализаторах cobas e. 4 x 1.0 мл |
|  | Набор калибраторов для количественного определения α1-фетопротеина | Набор калибраторов для количественного определения α1-фетопротеина в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e, 4 x 1.0 мл |
|  | Набор калибраторов для количественного определения витамина В12 | набор предназначен для калибровки количественного теста Витамина В12 на иммунохимических анализаторах cobas e, 4 x 1.0 мл |
|  | Набор калибраторов для количественного определения N-концевого фрагмента пронатрийуретического пептида типа В (NT-proBNP | Набор калибраторов для количественного определения N-концевого фрагмента пронатрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических сobas е, 5 x 1.0 мл |
|  | D-Dimer Gen.2 Calibrator Set | Калибровочный набор предназначен для калибровки количественного анализа ФолатI на иммунохимических анализаторах cobas e., 4 x 1.0 мл |
|  | Набор калибраторов для количественного определения фолата | Калибровочный набор предназначен для калибровки количественного анализа ФолатI на иммунохимических анализаторах cobas e., 4 x 1.0 мл |
|  | Набор контрольных сывороток для контроля качества определения сердечных тропонинов | Набор контрольных сывороток для контроля качества определения сердечных тропонинов в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e, 4 x 2.0 мл |
|  | Набор контрольны х сы вороток для определения анти-ССР антител | Набор контрольных материалов для контроля качества определения аутоантител класса IgG человека к циклическим цитруллинированным пептидам (анти-ЦЦП) в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e, 4 x 2.0 мл |
|  | Набор контрольных сывороток | Набор контрольных сывороток для контроля качества определения множественных аналитов иммунохемилюминесцентным методом на иммунохимических анализаторах cobas e, 4 x 3.0 мл |
|  | Набор контрольных сывороток для контроля качества определения поверхностного антигена вируса гепатита B | Набор контрольных сывороток для контроля качества определения поверхностного антигена вируса гепатита B в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических Elecsys и cobas e, 16 x 1.3 мл |
|  | Набор контрольных материалов для контроля качества определения антигена е вируса гепатита B | Контрольный материал предназначен для контроля качества иммунотеста контроля качества определения антигена е вируса гепатита B на иммунохимических анализаторах cobas e, 16 x 1.3 мл |
|  | Набор контрольных материалов для контроля качества определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В | Контрольный материал используется для контроля качества иммунотеста пределения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В на иммунохимических анализаторах cobas e, 16 x 1.3 мл |
|  | Набор контрольных сывороток для контроля качества определения общих антител к вирусу гепатита C | Набор контрольных сывороток для контроля качества определения общих антител к вирусу гепатита C иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e, 16 x 1.3 мл |
|  | Набор контрольных сывороток для контроля качества определения общих антител к ядерному антигену вируса гепатита B | Набор контрольных сывороток для контроля качества определения общих антител к ядерному антигену вируса гепатита B иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторе иммунохимическом cobas e, 16 x 1.3 мл |
|  | Набор контрольных материалов для контроля качества определения общих антител человека к е-антигену вируса гепатита B | Набор контрольных материалов для контроля качества определения общих антител человека к е-антигену вируса гепатита B в сыворотке и плазме крови человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e, 16 x 1.3 мл |
|  | Набор контрольных сывороток | Набор контрольных материалов используется для контроля качества соответствующих иммунотестов Elecsys на иммунохимических анализаторах cobas e., 4*3 мл |
|  | Набор контрольных материалов | Набор контрольных материалов используется для контроля качества соответствующих иммунотестов Elecsys на иммунохимических анализаторах cobas e, 4*3 мл |
|  | Набор контрольных сывороток тирроидная панель | Набор контрольных сывороток для контроля качества определения множества тироидных маркеров, связанных с заболеваниями щитовидной железы иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e, 4*2 мл |
|  | Набор контрольных сывороток для контроля качества определения множественных маркеров сердечно-сосудистых заболеваний | Набор контрольных материалов используется для для контроля качества определения множественных маркеров сердечно-сосудистых заболеваний соответствующих иммунотестов на иммунохимических анализаторах cobas e, 2*2 мл |
|  | Контроль для Д-димера | Набор контрольных материалов для Д-Димера используется для контроля качества соответствующих иммунотестов на иммунохимических анализаторах cobas e, 2*1 мл |
|  | Набор контрольных сывороток для контроля качества определения множественных аналитов | Набор контрольных сывороток для контроля качества определения множественных аналитов иммунохемилюминесцентным методом на иммунохимических анализаторах и модулях cobas e, 6* 2мл |
|  | Дилюент универсальный для разведения пробы | Дилюент универсальный для разведения пробы для модулей иммунохимических cobas e402 |
|  | Дилюент в кассете | Дилюент применяется для разведения образца при выполнении тестов с использованием реагентов на анализаторах cobas e402 |
|  | Реагент системный для генерации хемилюминесцентного сигнала | Системный реагент для генерации электрохимических сигналов на иммунохимических анализаторах cobas e402 |
|  | Раствор промывающий для очистки измерительного блока | Раствор промывающий для очистки измерительного блока для модулей иммунохимических cobas е402 |
|  | Раствор промывающий для очистки измерительного блока | Для очистки аналитических модулей на анализаторах Для очистки иммунохимических анализаторов cobas e402. |
|  | Раствор для предварительной промывки для модулей | Раствор для предварительной промывки для удаления веществ, которые могут помешать обнаружению сигналов для анализатора cobas e402 |
|  | Наконечники и кюветы | Наконечники и кюветы для анализатора cobas e402, 3780 наконечники/кюветы |
|  | Калибратор универсальный | Калибратор универсальный для анализатора cobas e402 |
|  | Контроль универсальный | Контроль универсальный для анализатора cobas e402 |
|  | Реагент для проверки измерительной ячейки | Реагент для проверки измерительной ячейки для анализатора cobas e402 |
|  | Реагент для сервисного и технического обслуживания | Реагент используется специализированной службой технической поддержки для сервисного и технического обслуживания анализаторов cobas 402. |
|  | Реагент для измерительной ячейки | Реагент используется для измерительной ячейки для анализаторов cobas 402. |
|  | Реагент для технических характеристик 1 уровень | Реагент предназначен для проверки технических характеристик , уровень 1, анализаторов cobas e402 |
|  | Реагент для технических характеристик 2 уровень | Реагент предназначен для проверки технических характеристик , уровень 2 анализаторов cobas e402 |
| Для каогулометра СА 600 SYSMEX |  |  |
|  | Реагент для определения Thromborel S, уп.(10 х 10 мл/1000 тестов) | Человеческий плацентарный тромбопластин для определения ПВ, МНО, %, факторов II, V,VII,X. Источник тромбопластина: человеческая плацента. Нечувствительный к гепарину в концентрации не менее 1,6 ед/ мл. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 5 дней. Фасовка: не менее 1000 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. |
|  | Реагент для определения Pathromtin,уп.20 х 5,0 мл/ | Раствор хлорида кальция используют в качестве дополнительного реагента для различных анализов свертываемости крови. Содержание хлорида кальция: 0,025 моль/л. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: жидкая, готов к применению. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 8 недель. Фасовка: не менее 10 флаконов по 15 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. |
|  | Хлорид кальция 0,025 моль/л, уп. (10 х15) | Реагент для количественного определения фибриногена в плазме. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Линейность теста не уже 80-1200 мг/дл. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 5 дней. Стабильность после вскрытия при -20°С не менее 60 дней. Фасовка: не менее 500 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. |
|  | Мультифибрен "U"(бычий),уп (10 х5 мл/500 тестов | Реагент для определения тромбинового времени в человеческой плазме. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 7 дней. Стабильность после вскрытия при -20°С не менее 28 дней. Фасовка: не менее 500 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. |
|  | Реагент для определения Test Thrombin,уп(10х5 мл/500 тестов) | Стандартная человеческая плазма для калибровки: протромбиновое время (ПВ); Фибриноген (метод Клаусс), Факторы коагуляции II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и фактор Виллебранда (ФВ), Ингибиторы: Антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, ингибитор С1, Общая активность комплемента, Плазминоген. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 8 часов. Стабильность после замораживания при -20°С не менее 28 дней. Фасовка: не менее 10 флаконов по 1 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. |
|  | Стандартная плазма | Плазма для проведения внутрилабораторного контроля тест-системы по определению следующих аналитов в нормальномдиапазоне: протромбиновое время (ПВ), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), тромбиновое время (ТВ), батроксобиновое время, фибриноген, факторы свертывания II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и фактор Виллебранда (ФВ), антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, C1-ингибитор, общая активность комплемента, плазминоген, волчаночные антикоагулянты. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 8 часов. Стабильность после замораживания при -20°С не менее 28 дней. Фасовка: не менее 10 флаконов по 1 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. |
|  | Контрольная плазма Control Plasma N УП. (10 х1,0 МЛ | Плазма для проведения внутрилабораторного контроля тест-системы по определению следующих аналитов в патологическом диапазоне: протромбиновое время (ПВ), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), фибриноген, факторы коагуляции II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и фактор Виллебранда (ФВ), антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, ингибитор С1, общая активность комплемента, плазминоген. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 8 часов. Стабильность после вскрытия при -20°С не менее 28 дней. Фасовка: не менее 10 флаконов по 1 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. |
|  | Контрольная плазма Control Plasma P УП. (10 х1,0 МЛ | Комплект калибратора предназначен для применения в качестве реагента для исследования гемостаза. Для определения местного значения МИЧ. Состав: шесть калибровочных плазм для калибровки ПВ. Калибровочная плазма лиофилизирована и калибрована.Стабильность после восстановления (закрытый флакон): - при температуре 2-8 °C 8 ч.; - при температуре 15-25 °C 4 ч.; - при температуре ≤ −18 °C 4 нед. Фасовка 6х1мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. |
|  | Калибратор РТ-Multi cflibrator | Пулированная плазма отобранных здоровых доноров, которая используются для построения стандартных калибровочных кривых ,предназначенных для анализа фибриногена методом Клаусса. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска:лиофилизат. Количество уровней фибриноргена: не менее 6 уровней. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Метод подтверждения уровня фибриногена в калибраторах: метод Ратноффа и Мензи. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 8 часов. Стабильность после замораживания при -20°С не менее 28 дней. Фасовка: не менее 6 флаконов по 1 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. |
|  | Стандарт для Фибриногена | Реагент для количественного определения функциональной активности антитромбина III (АТ III) в плазме с помощью автоматических анализаторов для диагностики ограниченного синтеза АТ III или увеличенного потребления, а также для мониторинговой заместительной терапии. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Предел чувствительности не более 3,7 %. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 14 дней. Стабильность после вскрытия при -20°С не менее 90 дней. Фасовка: не менее 150 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. |
|  | Моющий раствор Веrichrom AT III 1 Kit 170тестов | Моющий раствор используется для промывки наконечника для образца и реагента. Тип реагента: детергент. Концентрация гипохлорита натрия не более 1%. Форма выпуска: готовый раствор. Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): при температуре от 2 до 8 ° C – 1 месяц. Фасовка: 50 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. |
|  | Раствор чистящий CA CleanI (cleaner),уп.(1х50мл) | Моющий раствор используется для промывки наконечника для реагента. Тип реагента: кислотный детергент. Концентрация хлороводорода не более 0,2%. Концентрация неионогенных поверхностно-активных веществ не более 0,5%. Форма выпуска: готовый раствор. Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): при температуре от 15 до 25°C - 1 месяц. Фасовка: 500 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. |
|  | Раствор промывочный CA CleanIІ(rinse),уп.(1х500 мл) | Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. |
|  | Конические чашки | Одноразовые пластиковые реакционные кюветы предназначены для инкубации, проведения реакции и считывания результатов измерения на анализаторе гемостаза. Пластиковая емкость 0.6 мл с фиксирующим кольцом, высота 30 мм, диаметр 8 мм, диаметр кольца - 10 мм. Фасовка: 3000 шт. Размер 1 упаковки: 36см х 17см х 17см. Соответствует Директиве 98/79/EC Медицинские средства и оборудование для лабораторной диагностики in vitro. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. |
|  | Кюветы (реакционные),уп(3х1000 шт) | Одноразовые пластиковые реакционные кюветы предназначены для инкубации, проведения реакции и считывания результатов измерения на анализаторе гемостаза. Пластиковая емкость 0.6 мл с фиксирующим кольцом, высота 30 мм, диаметр 8 мм, диаметр кольца - 10 мм. Фасовка: 3000 шт. Размер 1 упаковки: 36см х 17см х 17см. Соответствует Директиве 98/79/EC Медицинские средства и оборудование для лабораторной диагностики in vitro. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. |
|  | Буфер Оурена верналовый 10*15мл | Разбавляющий буфер для коагуляционных проб. Содержание барбитала натрия не менее 0,028 моль/л. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: жидкая, готов к применению. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 8 недель. Фасовка: не менее 10 флаконов по 15 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. |
| Анализатор газов крови АВL800 |  |  |
|  | Шприцы Pico с сухим гепарином для взятия артериальной крови Pico70 объемами: 1.5 мл. и размерами игл 23Gx16mm (коробка 100 шт.) | Самозаполняющийся шприц PICO70 для пункции артерии. Шприцы PIСO с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 1,5 мл и размерами игл 23 G*16mm №100 В одной упаковке 100 шт. гепаринизированных, сбалансированных по электролитам шприцев. Концентрация литиевого сухого гепарина 60 МЕ (международных единиц). Сбалансированный по электролитам гепарин нанесен на целлюлозные волокна. Объем пробы 0,3-1,5 мл. |
|  | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. |
|  | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. |
|  | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. |
|  | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. |
|  | Очистной раствор 175 мл. | Объем 175 мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. |
|  | Калибровочный раствор 1 по 200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов |
|  | Калибровочный раствор 2-200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. |
|  | Раствор промывочный-600мл. | Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ |
|  | Калибровочный раствор tHb в упак. 4 амп. | Применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL700/800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл. |
|  | Мембраны для: референтного электрода поквартально | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Применяется для работы анализаторов ABL800 |
|  | Мембраны для рО2-электрода (потребн.в конце года) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800 |
|  | Мембраны для рCО2-электрода (потребн.в конце года) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800 |
|  | Мембраны для Ca-электрода (потребн.в конце года) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL800 |
|  | Мембраны для Cl-электрода(потребн.в конце года) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализаторов ABL800 |
|  | Мембраны для K-электрода(потребн.в конце года) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL800 |
|  | Мембраны для Na-электрода(потребн.в конце года) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL800 |
|  | Мембраны для глюкозного электрода поквартально | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL800 |
|  | Мембраны для лактатного электрода поквартально | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL800 |
|  | Баллон с калибровочным газом 1 (34 Бар) | Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% О2, 5,6% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800 |
|  | Баллон с калибровочным газом 2 (34 Бар) | Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800 |
|  | Одноразовый пластиковый контейнер, 600mL. | Одноразовый пластиковый контейнер для отходов 600мл. Пластиковый контейнер, применяется для слива отходов в анализаторах серии ABL800 |
|  | Термобумага в рулонах. (8 штук) | Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL800 |
|  | Гипохлорита раствор 10%-100мл. | Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro. |
|  | Годовой сервисный набор ABL800 | Включает в себя фильтры, прокладки, уплотнители, предназначенные для ежегодной замены в анализаторах серии ABL 800 |
|  | Реферетный электрод | Цилиндрический корпус , внутри которого находяится ионно-чувствительный элемент сравнения для анализаторов серии АВL800 |
|  | Ca -электрод | Цилиндрический корпус , внутри которого находяится ионно-чувствительный элемент на Са2 для анализаторов серии АВL800 |
|  | Cl-электрод | Цилиндрический корпус , внутри которого находяится ионноөчувствительный элемент на Cl для анализаторов серии АВL800 |
| Анализатор газов крови АВL800 |  |  |
|  | Сенсорная кассета на 100 тестов/30 дней, газы крови/электролиты/метаболиты/оксиметрия/QC SC90 | Сенсорная кассета является принадлежностью анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови серии ABL90. Сенсорная кассета предназначена для работы с цельной кровью или растворами для контроля качества. В ней содержатся датчики для измерения pH, pO2, pCO2, сK+, сNa+, сCa2+, сCl–, сGlucose, сLactate, ctBilirubin, sO2, ctHb, FO2Hb, FHHb, FCOHb, FMetHb, FHbF,Количество тестов – 100 тестов.Температура хранения - 2–8 °C.Влажность при хранении - 20–80%.Срок хранения - При хранении в запечатанном контейнере сенсорная кассета стабильна до истечения срока годности, напечатанного на этикетке упаковки.Стабильность в анализаторе - 30 дней. |
|  | Блок растворов SP90 | Блок растворов предназначен для калибровки датчиков, контроля качества, оценки точности и погрешности, промывки измерительной системы и сбора отходов в ходе работы анализатора.Характеристика SP90 Количество операций 680 операцией, может быть: анализ пробы пациента или измерение КК, калибровка или промывка.Температура хранения 2—25 °C.Влажность хранения 20—80 %.Срок хранения - стабильно до истечения срока годности, напечатанного на этикетке блока растворов.Встроенная стабильность 30 дней. Срок годности См. срок годности, напечатанный на этикетке блока растворов. Содержимое:3 пакета с материалами для контроля качества,3 пакета с материалами для калибровки,1 пакет с газовой смесью, 2 пакета для отходов. |
|  | Калибровочный раствор для ctHb S7770 | Применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл. |
|  | Гипохлорит-100мл. | Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro. |
|  | Термобумага для принтера в рулоне | Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL90, 8 рулонов/упак |

Руководитель отделении клинико-диагностической лаборатории _________________________________Кожабекова Б.Н.

Приложение №3

к Тендерной документации

Заявка на участие в тендере

_________________________________________________________ (наименование потенциального поставщика),

рассмотрев объявление/ тендерную документацию по проведению тендера № ____________________________,

_______________________________________________________________________________ (название тендера)

получение которой настоящим удостоверяется (указывается, если получена тендерная документация), настоящей

заявкой выражает согласие осуществить поставку лекарственных средств/медицинских изделий/фармацевтических

услуг в соответствии с условиями объявления/тендерной документацией по следующим лотам:

1)______________ (номер лота) ___________________________________________________________________

(подробное описание лекарственных средств/медицинских изделий/фармацевтических услуг)

2)________________ (номер лота) _________________________________________________________________

(подробное описание лекарственных средств/медицинских изделий/фармацевтических услуг)

в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденным Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее – Правила).

Потенциальный поставщик подтверждает, что ознакомлен с требованиями и условиями, предусмотренными Правилами, и осведомлен об ответственности за предоставление конкурсной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках поставки медицинской техники, а также иных ограничениях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

Потенциальный поставщик подтверждает достоверность сведений в данной заявке и прилагаемых к ней документов:

| № п\п | Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- | --- |

Настоящая заявка действует до подведения итогов тендера.

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) и подпись лица, имеющего полномочия подписать тендерную заявку от имени и по поручению ___________________________ (наименование потенциального поставщика)

| Печать (при наличии) | «___» _______ 20__г. |
| --- | --- |

Приложение 4
к Тендерной документации

Ценовое предложение потенциального поставщика _______________________________________ 
(наименование потенциального поставщика) на поставку лекарственного средства или медицинского изделия

№ закупа _________________

Способ закупа ____________

Лот № __________________

| № п/п | Содержание ценового предложения на поставку лекарственного средства/медицинского изделия | Содержание (для заполнения потенциальным поставщиком) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование лекарственного средства или медицинского изделия (международное непатентованное название или состав) |  |
| 2 | Характеристика |  |
| 3 | Единица измерения |  |
| 4 | № Регистрационного удостоверения (удостоверений)/разрешения на разовый ввоз |  |
| 5 | Торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия |  |
| 6 | Лекарственная форма/характеристика (форма выпуска) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 7 | Единица измерения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 8 | Производитель, по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 9 | Страна происхождения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 10 | Фасовка (количество единиц измерения в упаковке) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 11 | Цена за единицу в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки/цена с наценкой Единого дистрибьютора (при закупе Единым дистрибьютором) | * |
| 12 | Количество в единицах измерения (объем) |  |
| 13 | Сумма поставки в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |  |
| 14 | График поставки |  |

* цена потенциального поставщика/цена с учетом наценки Единого дистрибьютора

Дата «___» ____________ 20___ г.

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) _________________ __________________

Подпись

_________

Печать (при наличии)

Приложение 5
к Тендерной документации

Опись документов, прилагаемых к заявке потенциального поставщика

| № | Наименование документа | Дата и номер | Краткое содержание | Кем подписан документ (указать должность и Ф.И.О (при его наличии)) | Оригинал, копия, нотариально засвидетельство-ванная копия (указать нужное) | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 6
к Тендерной документации

Исх. № __________

Дата ____________

Кому: _______________________

(наименование и реквизиты

организатора закупа, заказчика)

Банковская гарантия (вид обеспечения тендерной или конкурсной заявки)

Наименование банка (филиала банка)
____________________________________________________________
(наименование, БИН и другие реквизиты банка)

Гарантийное обеспечение № ____________________

|  | «__» _____ 20__ года |
| --- | --- |

Банк (филиал банка) ____________________________________________ (наименование) (далее – Банк) проинформирован, что_______________________________________________ (наименование) в дальнейшем «Потенциальный поставщик», принимает участие в тендере/конкурсе по закупу _______________________, объявленном ____________________________________________ (наименование заказчика/организатора закупа), _________________ (дата, месяц, год объявления) и готов осуществить оказание услуги (наименование услуги)/поставку _____________________________________ (наименование и объем товара) на общую сумму________________ (прописью) тенге.

В связи с этим Банк ___________________________________________________ (наименование банка)

берет на себя безотзывное обязательство выплатить организатору закупа/заказчику по первому требованию, включая требование в электронном виде на веб-портале закупок, сумму гарантийного обеспечения в размере 1 (один) процента от суммы, выделенной для закупа лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг равную ______________ (сумма в цифрах и прописью) по получении требования на оплату по основаниям, предусмотренными Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденным Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее – Правила).

Данная гарантия вступает в силу с момента вскрытия тендерной/конкурсной заявки Потенциального поставщика и действует до принятия по ней решения по существу в соответствии с Правилами, а в случае признания Потенциального поставщика победителем закупа – до представления им соответствующего гарантийного обеспечения по заключенному договору.

| Подписи уполномоченных лиц Банка (с указанием должности и Ф.И.О. (при его наличии) | Печать Банка |
| --- | --- |

Приложение 7
к Тендерной документации

Типовой договор закупа изделий медицинского назначения (между заказчиком и поставщиком)

|  | «___» __________ _____г. |
| --- | --- |

________________________(полное наименование заказчика), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица с одной стороны, и _________________________ (полное наименование поставщика – победителя тендера) ___________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица, действующего на основании __________, (устава, положения) с другой стороны, на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденным Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее – Правила), и протокола об итогах закупа способом ______________________ (указать способ) по закупу (указать предмет закупа) № _______ от «___» __________ _____ года, заключили настоящий Договор закупа лекарственных средств и (или) медицинских изделий/Договор на оказание фармацевтических услуг (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Глава 1. Термины, применяемые в Договоре

1. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) Договор – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан с соблюдением письменной формы, подписанный Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

2) цена Договора – сумма, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в соответствии с условиями Договора;

3) товары – лекарственные средства и (или) медицинские изделия и сопутствующие услуги, которые Поставщик должен поставить Заказчику в соответствии с условиями Договора;

4) сопутствующие услуги – услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие как, транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие обязанности Поставщика, направленные на исполнение Договора;

5) Заказчик – местные органы государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы, военно-медицинские (медицинские) подразделения, ведомственные подразделения (организации), оказывающие медицинские услуги, а также субъекты здравоохранения, оказывающие медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;

6) Поставщик – физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о закупе и осуществляющее поставку товаров, указанных в условиях Договора.

Глава 2. Предмет Договора

2. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями Договора, в количестве и качестве, определенных в приложениях к настоящему Договору, а Заказчик принять его и оплатить в соответствии с условиями Договора.

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых товаров;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в тендерной документации или Правилах предусматривается внесение обеспечения исполнения Договора).

Глава 3. Цена Договора и оплата

4. Цена Договора (для ГУ указать наименование товаров согласно бюджетной программы/специфики) составляет ______________________________________ тенге (указать сумму цифрами и прописью) и соответствует цене, указанной Поставщиком в его тендерной заявке.

5. Оплата Поставщику за поставленные товары производиться на следующих условиях:

Форма оплаты _____________ (перечисление, за наличный расчет, аккредитив и иные платежи)

Сроки выплат ____ (пример: % после приемки товара в пункте назначения или предоплата, или иное).

6. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) копия договора или иные документы, представляемые Поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя;

2) _____________________ (счет-фактура или акт приемки-передачи).

3) иные документы специфичные для конкретного вида товара (при закупе медицинской техники: график проведения сервисного обслуживания; сертификат о прохождении первичной поверки средства измерения, если товар является средством измерения; документы, подтверждающие проведение обучения медицинских и технических специалистов заказчика).

Глава 4. Условия поставки и приемки товара

7. Товары, поставляемые в рамках Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

8. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора.

Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

10. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения.

Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения.

При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

11. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго соответствовать законодательству Республики Казахстан.

12. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика/организатора закупа, оговоренными в перечне закупаемых товаров.

13. Поставщик должен поставить товары до пункта назначения, указанного в приложении к тендерной документации. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.

Глава 5. Особенности поставки и приемки медицинской техники

14. Гарантийное сервисное обслуживание на поставляемую медицинскую технику действительно в течение 37 (тридцать семь) месяцев после установки и введения в эксплуатацию, стоимость гарантийного сервисного обслуживания в течение данного периода включена в цену договора и включает в себя регламентные и ремонтные работы, а также используемые при этом запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем. При этом гарантийное сервисное обслуживание продлевается на срок соразмерно периоду простоя по причине поломки, ремонта, замены узлов и комплектующих медицинской техники или на указанный период Заказчику Поставщиком предоставляется аналогичная работающая медицинская техника.

15. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в тендерной документации.

16. Цены на сопутствующие услуги включены в цену Договора.

17. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить информацию о запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.

18. Поставщик, в случае прекращения производства им запасных частей, должен:

а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;

б) в случае необходимости вслед за прекращением производства бесплатно предоставить Заказчику планы, чертежи и техническую документацию на запасные части.

19. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора:

1) являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное;

2) не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика.

20. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации.

21. Эта гарантия действительна в течение ______ дней после (указать требуемый срок гарантии) доставки всей партии товаров или ее части в зависимости от конкретного случая и их приемки на конечном пункте назначения, указанном в Договоре.

22. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.

23. После получения уведомления о выходе товара из строя поставщик должен в срок не более 72 (семьдесят два) часов с момента получения уведомления обеспечить выезд квалифицированного специалиста на место для определения причин, сроков предполагаемого ремонта. Поставщик должен произвести ремонт, используя запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем, или замену бракованного товара или его части без каких-либо расходов со стороны заказчика в течение одного месяца.

24. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного месяца, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

25. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или услуги, предоставляемые Поставщиком и иные) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

26. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

Глава 6. Ответственность Сторон

27. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

28. Поставка товаров и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком в соответствии с графиком, указанным в таблице цен.

29. Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к удержанию обеспечения исполнения договора и выплате неустойки.

30. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине(ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по согласованию с администратором бюджетной программы, продлить срок выполнения Договора поставщиком. В этом случае, такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в Договор.

31. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от суммы недопоставленного или поставленного с нарушением сроков товара.

32. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

33. Для целей Договора форс-мажор означает событие, не связанное с просчетом или небрежностью Стороны, и имеет непредвиденный характер неподвластное контролю любой из Сторон (стихийные бедствия, издание нормативных актов или распоряжений государственных органов, запрещающих или каким-либо иным образом препятствующих исполнению обязательств) при условии, что эти обстоятельства сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору.

34. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Сторона, у которой они возникли, направляет другой Стороне письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах и подтверждает их наступление соответствующими документами в течение десяти календарных дней с момента возникновения форс-мажорных обстоятельств. В этом случае действие Договора приостанавливается до прекращения форс-мажорных обстоятельств, и срок действия Договора продлевается соответственно сроку действия форс-мажорных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любые вышеуказанные обстоятельства как основание, освобождающее от ответственности за ненадлежащее исполнение, либо неисполнение обязательств по Договору.

35. В случае, если форс-мажорные обстоятельства длятся более одного календарного месяца, Стороны вправе принять решение о прекращении действия Договора путем заключения письменного соглашения об этом. При этом Стороны производят взаиморасчет за фактически поставленный товар.

36. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае, расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

37. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

38. Если в течение 21 (двадцати одного) календарного дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

39. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не совершают, не побуждают к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, а также соблюдают антикоррупционные требования согласно приложению к Договору.

Глава 7. Конфиденциальность

40. Информация, предоставляемая одной Стороной для другой Стороны в результате действия Договора, является конфиденциальной сроком до 3 (трех) лет после истечения или расторжения Договора, кроме тех случаев, когда информация:

1) во время раскрытия находилась в публичном доступе;

2) после раскрытия другой Стороне поступает в публичное пользование путем публикации или иным образом без нарушения Договора раскрывающей Стороной (путем предоставления по запросам государственных, правоохранительных и судебных органов);

3) во время раскрытия другой Стороной находилась во владении у Стороны и не была приобретена прямо или косвенно у такой Стороны;

4) была получена от третьей стороны, однако такая информация не была представлена третьей стороне напрямую или косвенно со Стороны, гарантирующей конфиденциальность;

5) представляется суду, государственным органам, частным судебным исполнителям в предусмотренных законодательством Республики Казахстан случаях.

41. Сторона, подтверждающая свое обязательство в соответствии с Договором, возлагает на себя бремя доказывания, в случае установления нарушения такого обязательства.

Глава 8. Заключительные положения

42. Договор составляется на казахском и русском языках. В случае, если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в судебном порядке рассматривается экземпляр Договора на казахском или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

43. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

44. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

45. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

46. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.

47. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений) либо после подписания Сторонами и внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора.

Дата регистрации в территориальном органе казначейства (для государственных органов и государственных учреждений): ________________.

48. Настоящий Договор закупа товара регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных средств и медицинских изделий. Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, тендерной документации Заказчика, тендерной заявке Поставщика и протоколу об итогах тендера.

Глава 9. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

| Заказчик: _____________________ БИН Юридический адрес: Банковские реквизиты Телефон, e-mail Должность ________________ Подпись, Ф.И.О. (при его наличии) Печать (при наличии) | Поставщик: _____________________ БИН Юридический адрес: Банковские реквизиты Телефон, e-mail Должность ________________ Подпись, Ф.И.О. (при его наличии) Печать (при наличии) |
| --- | --- |

Приложение

к Типовому договору

закупа лекарственных средств

и (или) медицинских изделий

(между Заказчиком и Поставщиком)

Антикоррупционные требования

1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не совершают, не побуждают к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования Антикоррупционного законодательства.

3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

4. Каждая из Сторон запрашивает у другой Стороны любые документы, содержащие сведения по исполнению настоящего Договора в целях анализа хода исполнения настоящего Договора.

5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона уведомляет другую Сторону в письменной форме.

6. В письменном уведомлении Сторона ссылается на факты или предоставляет материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками, агентами, представителями, посредниками и (или) субподрядчиками (соисполнителями), выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования Антикоррупционного законодательства.

7. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать наличие деловых отношений с контрагентами, которые предположительно вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

8. Сторона, получившая письменное уведомление в соответствии с пунктом 5 настоящего Антикоррупционного требования, в течение 10 (десяти) календарных дней проводит расследование и представляет его результаты в адрес другой Стороны.

Приложение 8
к Тендерной документации

Исх. № __________

Дата ____________

Кому:

___________________________________

___________________________________

(наименование и реквизиты Единого

дистрибьютора, организатора

закупа, заказчика)

Банковская гарантия (вид обеспечения исполнения договора)

Наименование банка: _____________________________________________________________________

(наименование, бизнес-идентификационный номер и другие реквизиты банка)

Гарантийное обязательство № _____________________

| _________________ (местонахождение) | «___»___________ _____ г. |
| --- | --- |

Принимая во внимание, что ____________________________ (наименование Поставщика/ Исполнителя), (далее – Поставщик/Исполнитель) заключил Договор/Дополнительное соглашение №________ от «__» ______ г. (далее – Договор/Дополнительное соглашение) на поставку (оказание) __________________________________

_______________________________________________________________________________________________

(описание товаров или услуг)

и Вами было предусмотрено в Договоре/Дополнительном соглашении, что Поставщик/Исполнитель внесет обеспечение его исполнения в виде банковской гарантии на общую сумму ________________________________ (сумма в цифрах и прописью) тенге.

Настоящим Банк __________________________________ (наименование банка) подтверждает, что является гарантом по вышеуказанному Договору и берет на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную ______________________________________ (сумма в цифрах и прописью), по получении Вашего письменного требования на оплату, по основаниям, предусмотренным Договором и Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденным Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110, а также письменного подтверждения того, что Поставщик/Исполнитель не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства по Договору.

Данная гарантия вступает в силу со дня ее подписания и действует до момента полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

Подписи уполномоченных лиц Банка

(с указанием должности и Ф.И.О. (при его наличии))

Печать Банка