## Лист1
№ | Наименование | Характеристика | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма тыс.тенге | ТОО "Medical Marketing Group KZ" | ТОО "Dariya medica" | ТОО "Сапа Мед Астана" | ТОО "Гелика" | ТОО "Биолик" | ТОО "Алма-Мед" | ТОО "Med Life Scinces" | ТОО "GLEBUS-MEDICAL" | ТОО "Clever Medical" | ТОО "Galamat Integra" | ТОО "SM Global.kz" | ТОО "IBF Group" | ТОО "Ренисан" | ТОО "ABMG Expert" | ТОО "Qaz Med Line" | ТОО "ШерКомСервис" | ТОО "SteriMed" | ТОО "Dana Estrella" | ТОО "Фарм Гранд"
1 | Кассета для STERRAD 100 NX | Пластмассовый футляр, содержащий десять ячеек с действующим веществом, упакованный в картонную коробку и запаянный в пластиковый пакет. Действующее вещество (стерилизующий агент) – 58 - 59,5 % раствор пероксида водорода. Для плазменного стерилизатора sterrad 100NX №2 | уп | 95000 | 70 | 6650000 | [17 empty] | 92000
2 | Упаковочные пакеты 350мм * 70м №2 | Свернутые в рулоны рукава без складок, изготовленные из материала Tyvek®, проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторными полосками STERRAD® (1 класса), реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода. Плотность - 59,5 г/м3, деламинация - 2,7 H/2,54 см, пористость - 22 с/100 см3.Срок сохранения стерильности инструментов, упакованных в рулоны Tyvek®, при условии сохранения их целостности, составляет 12 месяцев. Размер 350ммx70м. №2 | уп | 180000 | 5 | 900000 | [16 empty] | 179300 | 168000
3 | Упаковочные пакеты 250мм * 70м №4 | Свернутые в рулоны рукава без складок, изготовленные из материала Tyvek®, проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторными полосками STERRAD® (1 класса), реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода. Плотность - 59,5 г/м3, деламинация - 2,7 H/2,54 см, пористость - 22 с/100 см3.Срок сохранения стерильности инструментов, упакованных в рулоны Tyvek®, при условии сохранения их целостности, составляет 12 месяцев. Размер 250ммх70м №4 | уп | 270000 | 5 | 1350000 | [16 empty] | 267300 | 260000
4 | Упаковочные пакеты 150мм * 70м №4 | Свернутые в рулоны рукава без складок, изготовленные из материала Tyvek®, проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторными полосками STERRAD® (1 класса), реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода. Плотность - 59,5 г/м3, деламинация - 2,7 H/2,54 см, пористость - 22 с/100 см3. Срок сохранения стерильности инструментов, упакованных в рулоны Tyvek®, при условии сохранения их целостности, составляет 12 месяцев. Размер 150ммх70м №4 | уп | 170000 | 5 | 850000 | [16 empty] | 163300 | 163000
5 | Химическая индикаторная лента №6 | Рулоны самоклеющейся ленты шириной 19 мм, длиной 55 м, имеет на своей поверхности химический индикатор красного цвета, меняющий цвет с красного на желтый в результате контакта с парами пероксида водорода. Лента является наружным индикатором 1 класса – свидетелем цикла в стерилизаторе sterrad . Уп.№6 | уп | 94000 | 2 | 188000 | [17 empty] | 90000
6 | Хелиматик Клинер Алкалайн 5 л | Хелиматик Клинер Алкалайн 5 л | литр | 58500 | 2 | 117000 | [16 empty] | 57900
7 | Хелиматик Нейтралайзер С 5 л | Хелиматик Нейтралайзер С 5 л | литр | 58500 | 2 | 117000 | [16 empty] | 57900
8 | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации марки DGM Steriguard-130 рулон плоский 50мм*200м | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации марки DGM Steriguard-130 рулон плоский 50мм*200м | рулон | 17000 | 5 | 85000 | [16 empty] | 8800
9 | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации марки DGM Steriguard-130 рулон плоский 210мм*200м | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации марки DGM Steriguard-130 рулон плоский 210мм*200м | рулон | 62500 | 6 | 375000 | [16 empty] | 32400
10 | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации марки DGM Steriguard-130 рулон плоский 215мм*200м | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации марки DGM Steriguard-130 рулон плоский 215мм*200м | рулон | 68800 | 6 | 412800 | [16 empty] | 33900
11 | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации марки DGM Steriguard-130 рулон плоский 75мм*25м*100 | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации марки DGM Steriguard-130 рулон плоский 75мм*25м*100 | рулон | 23000 | 3 | 69000 | [16 empty] | 11800
12 | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации марки DGM Steriguard-130 рулон плоский 210мм*55м*100 | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации марки DGM Steriguard-130 рулон плоский 210мм*55м*100 | рулон | 66300 | 5 | 331500 | [16 empty] | 30900
13 | Рулон индикаторный для контроля медицинской паровой стерилизации марки DGM Steriguard (класс 1)20мм*50м | Рулон индикаторный для контроля медицинской паровой стерилизации марки DGM Steriguard (класс 1)20мм*50м | шт | 6000 | 25 | 150000 | [16 empty] | 2325
14 | Пакет упаковочный для медицинской пароой и газовой стерилизации марки DGM Steriguard. Пакет плоский 200мм*200мм | Пакет упаковочный для медицинской пароой и газовой стерилизации марки DGM Steriguard. Пакет плоский 200мм*200мм | шт | 110 | 2000 | 220000 | [16 empty] | 43
15 | Пакет упаковочный для медицинской паровой и газовой стерилизации марки DGM Steriguard. Пакет плоский 400мм*600мм | Пакет упаковочный для медицинской паровой и газовой стерилизации марки DGM Steriguard. Пакет плоский 400мм*600мм | шт | 600 | 2000 | 1200000 | [16 empty] | 264
16 | Индикатор химичексий одноразовый для контроля процесса паровой стерилизации марки DGM Steriguard , класс 4, тип Адля использования внутри и снаружи упаковки : 121 град. С- 20 мин, 126 град.. С - 1- мин. 134 град., С 5 мин | Индикатор химичексий одноразовый для контроля процесса паровой стерилизации марки DGM Steriguard , класс 4, тип Адля использования внутри и снаружи упаковки : 121 град. С- 20 мин, 126 град.. С - 1- мин. 134 град., С 5 мин | шт | 7.93 | 1000 | 7930 | [16 empty] | 5.5
17 | Крепированная бумага для медицинской воздушной, паровой, газовой и радиационной стерилизации марки DGM Steriguard 1200 мм*1200 мм | Крепированная бумага для медицинской воздушной, паровой, газовой и радиационной стерилизации марки DGM Steriguard 1200 мм*1200 мм | уп | 800 | 15 | 12000
18 | Соль таблетированная в мешках по 25 кг | Соль таблетированная в мешках по 25 кг | уп | 10500 | 2 | 21000
19 | Ролики для касс ( бумага для принтера) 55мм*20м. Термо | Ролики для касс ( бумага для принтера) 55мм*20м. Термо | рулон | 1520 | 13 | 19760
20 | Азопирам набор (хим.тест.контроль по качеству обработки мед. инструментария) | Азопирам набор (хим.тест.контроль по качеству обработки мед. инструментария)флакон№3 | набор | 8580 | 15 | 128700
21 | Анестезиологическая маска № 3-4 | Анестезиологическая маска № 3-4 | шт. | 1100 | 40 | 44000 | [5 empty] | 690
22 | Артериальный катетор | Артериальный катетер по Сельдингеру материал катетера рентгенконтрастный полиуретан диаметр 16, 18, 20, 22, 24 G, длина 5, 8, 12, 16 см; В наборе проводник, игла, прозрачная удлинительная линия с зажимом, колпачок. Размер по заявке Заказчика. | шт. | 10500 | 300 | 3150000 | 10400
23 | Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли в мультидоз. фл. стандарт. након. с антибактер. воздуш. фильтр 0,45 | Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли в мультидоз. фл. стандарт. након. с антибактер. воздуш. фильтр 0,45 | шт. | 637 | 2000 | 1274000 |  |  |  | 600
24 | Бумага на ЭКГ BTL-08 MT | Бумага на ЭКГ BTL-08 MT | рулон | 948 | 700 | 663600 | [5 empty] | 750
25 | Бумага для ЭКГ CardioCare 2000\3000 | Размер 215мм х 25м х16мм, розовый цвет, с диаграммной сеткой, внешняя обмотка | рулон | 2900 | 100 | 290000 | [5 empty] | 1550
26 | Бумага ЭКГ 110Х140Х142 | Бумага ЭКГ 110Х140Х142 | шт. | 800 | 800 | 640000 | [5 empty] | 720
27 | Принтерная бумага 110mmx20 m Лента регистрирующая для видеопринтера SONI Thermal Print Media TYPE II (High Density) UPP -110 HD УЗИ 110*20 стандарт | Принтерная бумага 110mmx20 m Лента регистрирующая для видеопринтера SONI Thermal Print Media TYPE II (High Density) UPP -110 HD УЗИ 110*20 стандарт | рулон | 8500 | 300 | 2550000 |  |  |  | 6900
28 | Бинт стерильный | размер 7х14 см | шт | 312 | 7000 | 2184000 | [12 empty] | 178.89 |  | 300
29 | Бинт нестерильный | размер 7х14 см | шт | 71 | 3000 | 213000
30 | Воздуховод | Воздуховод | шт. | 540 | 1 | 540
31 | Воздуховод разм.№3 (оранж.) | Воздуховод Гведела разм.№3 (оранж.) | шт. | 960 | 10 | 9600 | [5 empty] | 180
32 | Воздуховод разм.№4 (красн.)100 мм | Воздуховод Гведела разм.№4 (красн.)100 мм | шт. | 960 | 10 | 9600 | [5 empty] | 180
33 | Гигрометр Вит 2 | Гигрометр Вит 2 | шт | 4968 | 5 | 24840
34 | Губка для мытья тела | Губка для мытья тела | шт | 135 | 1200 | 162000
35 | Закрытые фенирационные системы для санации ИВЛ контур 72 ч | Закрытые фенирационные системы для санации ИВЛ контур 72 ч | шт | 14124 | 10 | 141240
36 | Игла с катетером двухсторонняя, с Люер - адаптером | игла одноразовая стерильная размер 22, тип полубабочка №50 | уп | 19980 | 120 | 2397600
37 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размером: 18G 45мм | Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 18G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 45,0 мм. Ультратонкая силиконизированная игла 1.3 мм. из нержавеющей стали с конической формой острия. Скорость потока 85 мл/мин. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию. Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное максимальное время использования: 96 часов. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий, растворов. | шт. | 86.4 | 400 | 34560 | [6 empty] | 67.5 | [6 empty] | 67
38 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размером: 16G 45мм | Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 16G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 45,0 мм. Ультратонкая силиконизированная игла 1.8 мм. из нержавеющей стали с конической формой острия. Скорость потока 200 мл/мин. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию. Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное максимальное время использования: 96 часов. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий растворов. | шт. | 86.4 | 200 | 17280 | [6 empty] | 67.5 | [6 empty] | 67
39 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размером: 20G 33мм | Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 20G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 33,0 мм. Ультратонкая силиконизированная игла 1.1 мм. из нержавеющей стали с конической формой острия. Скорость потока 55 мл/мин. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию. Стерилизована оксидом этилена.Рекомендованное максимальное время использования: 96 часов. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий, растворов | шт. | 86.4 | 6000 | 518400 | [6 empty] | 67.5 | [6 empty] | 67
40 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размером: 22G 25мм | Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 22G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 25,0 мм. Ультратонкая силиконизированная игла 0.9 мм. из нержавеющей стали с конической формой острия. Скорость потока 33 мл/мин. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию. Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное максимальное время использования: 96 часов. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий, растворов. | шт. | 86.4 | 6500 | 561600 | [6 empty] | 67.5 | [6 empty] | 67
41 | Клеенка покладная | Клеенка покладная | м | 600 | 500 | 300000
42 | Кружка Эсмарха | одноразовая | шт | 762 | 500 | 381000 | [12 empty] | 698.25
43 | Катетер гемодиализный полиуретановый рентгеноконтрастный 2-х просветный с инъекционными колпачками в комплекте с принадлежностями для установки 12 Fr x 20 cm (Двухпросветный Центральный Венозный Диализный Катетер | Катетер изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмирования сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера. Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные каналы. Размещается в яремную или подключичную вену. Скорость потока: артериальная -280-350 мл/мин, венозная - 235-315 мл/мин. Катетер (2 - просветный): 12Fr х 20см. Проводник (прямой; J-образный): 0.035" x 70 см, Интродьюсерная игла: 18G | шт | 16500 | 20 | 330000 | [6 empty] | 16300
44 | Катетер СВА-Ганца | Катетер СВА-Ганца Легочной катетер в классическом варианте это четырёхпросветный катетер с четырьмя «хвостами»: венозным (проксимальным) портом, коннектором термодатчика, портом для раздутия баллона и легочным (дистальным) портом. В зависимости от роста пациента катетер может иметь разные размеры (обычно это 7 F, 110 см длиной). Канал дистального порта открывается на конце катетера, проксимального — на некотором расстоянии от него (в зависимости от размера, примерно 30 см). На конце катетера расположен раздувающийся баллончик, на небольшом расстоянии до него располагается термодатчик. | шт | 78000 | 50 | 3900000
45 | Комплект электродов ЭКГ взр (грудные-груша 6 шт; конечностные-прищепка 4 шт) | Комплект электродов ЭКГ взр (грудные-груша 6 шт; конечностные-прищепка 4 шт) | шт. | 79200 | 11 | 871200
46 | Конфигурируемый соединитель шарнирный с двойным колпачком для проведения санации и бронхоскопии | Конфигурируемый соединитель t шарнирный для соединения контура дыхательного с маской, надгортанным воздуховодом, интубационной трубкой и др. Конфигурируемый соединитель угловой Superset 22F-22М/15F, с двойным шарниром, с герметичным портом - двойной колпачок 7,6/9,5 мм с эластомерной герметизирующей манжетой, для комфортного проведения манипуляций и бронскопии. Длина 7,0-15,0 см. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | шт | 1780 | 100 | 178000
47 | Дыхательный контур реанимационный 1,6 м для взрослых с двумя влагосборниками, с дополнительным шлангом дыхательным 0,8 м в комплекте с набором по уходу за полостью рта | Контур дыхательный реанимационный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный реверсивный Flextube для взрослых. Диаметр не более 22 мм. Длина не менее1,6м. Сопротивление контура при потоке 60 л/мин не более 1,2 мбар, комплаенс не более 6,2 мл/мбар/м, утечка не более 4,6 мл/мин. Контур с двумя разборными влагосборниками, с клапанами поворотного типа, обеспечивающих герметичность контура при снятой колбе при любом положении влагосборника. Контур равноплечий - влагосборники установлены между двумя равными шлангами длиной не менее 0,8 м. Объём колбы влагосборника не менее 70 мл. Клапан влагосборника поворотного типа, угол поворота при снятии колбы не более 15 град. На пациента шланги контура соединены на Y-образном параллельном соединителе 22М-22М-22М/15F с портами 7,6±5% мм с герметизирующими заглушками. Соединитель закрыт тест-защитным колпачком с грибком для держателя шлангов. В составе контура дополнительный шланг длиной не менее 0,8 м. Соединительные размеры коннекторов шлангов на аппарат и камеру увлажнителя 22F. Масса контура брутто не более 400 г. Принадлежности: соединители 22М-22М - 2шт. Материал: РЕ, РР, LDPE, ТРЕ, без латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Каждая упаковка, состоящая из 15 контуров содержит Набор по уходу за полостью рта 24-х часовой (для использования каждые 8 часов) Комплект в составе: Зубная аспирационная щётка OroCare Aspire-1шт, Пенная палочка (тампон) для нанесения увлажнителя только на губы -3шт, Контейнер для дозирования противобактериального средства- 3шт, Держатель-фиксатор-1шт; предназначен для чистки зубов с возможностью ирригации ротовой полости и аспирации содержимого ротовой полости. Материал щетки – полиэтилен, материал щетины – полиэтилен. | шт. | 8500 | 800 | 6800000 | [10 empty] | 4896 |  | 5992.85
48 | Ланцеты №200 | Ланцеты №200 автомат Одноразовые ланцеты предназначены для ручек-прокалывателей Они изготовлены из высококачественной хирургической стали, с лазерной заточкой. Применяются для взятия капиллярной крови. Тонкие ланцеты позволяют уменьшить болевые ощущения при взятии образца крови. Толщина иглы составляет 28G (0,4 мм). Большая упаковка позволяет значительно экономить. Кол-во в упаковке: 200 шт. | уп. | 26795 | 200 | 5359000 | [12 empty] | 18850
49 | Марля медицинская | медицинская марля | м. | 110.4 | 3000 | 331200 |  |  |  | 75
50 | Мочевой катетер Фолея 2-х ходовой 16 | Мочевой катетер Фолея 2-х ходовой 16 | шт. | 378 | 50 | 18900 | [5 empty] | 220 | [7 empty] | 218
51 | Система (мешок) для ручного искусственного дыхания (ИВЛ) , с клапаном давления, для взрослых, объем 1.5 л. С наличием монолитной ручки для оказания реанимационных манипуляции одной рукой и наличием встроенного предохранительного клапана сброса. Маска размер 5 | Реанимационный дыхательный мешок (устройство для ручного искусственного дыхания) для взрослых (вес более 50 кг), Дыхательный мешок с монолитной ручкой для удержания и проведения вентиляции одной рукой и наличием встроенного предохранительного клапана, объём 1,5 л, с дыхательным объёмом 1500 мл (при сжатии двумя руками) и 800 мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным продольноармированным шлангом длиной 3 м, с эластичным стандартным соединительным коннектором и коннектором резьбовым Мale Sure Lock , для подачи кислорода высокой концентрации (при темпе 12 bpm для потока 5 л/мин-50%, 10 л/мин-83%, 15 л/мин-90%), подсоединяемый через штуцер, сопротивление на вдохе/выдохе <3,0см Н2О/<3,0см Н2О, мертвое пространство 18 мл, с угловым шарнирным коннектором со встроенным клапаном вдоха под маску/ интубационную трубку 22M/15F, маска прозрачная лицевая с клапаном наддува и кольцом маскодержателя, размер 5.Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. Срок годности 5 лет от даты изготовления. | шт | 12720 | 10 | 127200 | [10 empty] | 8588
52 | Мочевой катетер Фолея 2-х ходовой 18 | Мочевой катетер Фолея 2-х ходовой 18 | шт. | 453.6 | 50 | 22680 | [5 empty] | 220 | [7 empty] | 218
53 | Мешок для забора мочи | (Прикроватный) мочеприемник 1000 мл, 110 см | шт | 1500 | 500 | 750000 | [5 empty] | 150 | [8 empty] | 1500
54 | Набор для продолжительной замещающей почечный терапии для аппарата Мультифильтрат | Набор для продолжительной замещающей почечный терапии для аппарата Мультифильтрат KIT 8 | шт | 107400 | 35 | 3759000 | [7 empty] | 107400 |  |  |  | 105000
55 | Набор для катетеризации центральной вены двухканальный "Duo" № 14 | Двухпросветный Центральный Венозный Катетер с мягким атравматичным кончиком (из полиуретана более мягкого по шкале твердости, чем тело катетера). Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 16, 20 см; Диаметр - 7, 8 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,032 дюйм Х 60см. Игла 18Gaх6,35см; Тканевой расширитель; Шприц 5мл; Фиксаторы катетера, Колпачки. Возможность поставки с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по заявке Заказчика. | шт. | 9200 | 10 | 92000 | 9150 | 6800 |  |  |  |  | 7800 |  |  | 6890
56 | Набор для катетеризации центральной вены одноканальный "Mono" | Однопросветный Центральный Венозный Катетер. Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан, мягкий атравматичный кончик (из полиуретана более мягкого по шкале твердости, чем тело катетера). Длина - 16, 20 см; Диаметр - 14, 16 Ga.Проводник 0,032 дюйм Х 45, 60см; (прямой гибкий и J образный кончики); фиксатор катетера мягкий; пункционная игла 18Ga / 6.35 cм; шприц 5 мл; сосудистый расширитель; фиксатор катетера жесткий; Зажим катетера. Возможность поставки с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по заявке Заказчика. | шт. | 7800 | 106 | 826800 | 7700 | 5800 |  |  |  |  | 7200 |  |  | 5890
57 | Набор для катетеризации центральной вены трехканальный | Трехпросветный Центральный Венозный Катетер, c мягким атравматичным кончиком (из полиуретана более мягкого по шкале твердости, чем тело катетера), зажимами линий соединения. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 16, 20, 30 см; Диаметр - 7; 8,5 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,032; 0,035 дюйм Х 60см с прямым и j-образным кончиком. Катетер на игле 20G; Игла 18Gaх6,35см; Тканевой расширитель; Шприц; мягкий и жесткий фиксаторы катетера, Колпачки. Возможность поставки катетеров с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по заявке Заказчика. | шт. | 9200 | 30 | 276000 | 9100 | 7800 |  |  |  |  | 8430 |  |  | 7890
58 | Набор для катетеризации центральной вены четыреххканальный | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЕНОЗНЫЙ КАТЕТЕР 4-ПРОСВЕТНЫЙ c мягким атравматичным кончиком (из полиуретана более мягкого по шкале твердости, чем тело катетера), зажимами линий соединения, колпачками. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 16, 20, 30 см; Диаметр - 8,5 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,032 дюйм Х 45 см с прямым и j-образным кончиком. Игла 18Gaх6,35см; Шприц 5 мл; Мягкий и жесткий фиксаторы катетера; Расширитель, колпачки. Возможность поставки с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по заявке Заказчика. | шт. | 11000 | 500 | 5500000 | 11000 | [5 empty] | 8930
59 | Одноразовые памперсы для взрослых | Одноразовые памперсы для взрослых | шт. | 366 | 500 | 183000
60 | Одноразовые электроды с жидким гелем для ЭКГи Холтеровскому монитору диаметр 45 мм | Одноразовые электроды с жидким гелем для ЭКГи Холтеровскому монитору диаметр 45 мм | шт. | 111.6 | 60000 | 6696000 | [5 empty] | 27 | [7 empty] | 26
61 | Одноразовый скальпель №11 остроконечный | Одноразовый скальпель №11 остроконечный | шт. | 158.4 | 510 | 80784
62 | Одноразовый скальпель №21 остроконечный | Одноразовый скальпель №21 остроконечный | шт. | 158.4 | 60 | 9504
63 | Одноразовый скальпель №22 остроконечный | Одноразовый скальпель №22остроконечный | шт | 158.4 | 100 | 15840
64 | Одноразовый скальпель №12 | Одноразовый скальпель №12 | шт | 158.4 | 20 | 3168
65 | Одноразовый скальпель №15 | Одноразовый скальпель №15 | шт | 158.4 | 20 | 3168
66 | Одноразовый скальпель ушной | Одноразовый скальпель ушной | шт | 158.4 | 5 | 792
67 | Оригинальный удлинитель (150 см) | Оригинальные линии (150 см) стандарт внутренний диаметр 0,9; длиной 150см. Коннекторы Luer lock. Без ДЭГФ. Люэр Лок. Не содержит фталатов. Устойчивы к давлению до 4 бар. Материал Полиэтилен. Светозащитная. | шт. | 732 | 3000 | 2196000 |  | 200 |  | 600 | 297 |  | 230 |  | 490
68 | Прозрачная повязка 6*7 см | Стерильная пленочная повязка для фиксации периферических катетеров с рамкой для наложения с безвредным адгезивом: полиакрилатом, с двумя полосками тканевого пластыря. Размером 6смх7см. Имеется полоска бумажного пластыря для записи даты фиксации и более легкого удаления повязки | шт | 275 | 4000 | 1100000
69 | Прозрачная повязка 7*8,5 см | Стерильная пленочная повязка для фиксации периферических катетеров с рамкой для наложения с безвредным адгезивом: полиакрилатом, с двумя полосками тканевого пластыря. Размером 7смх8,5см. Имеется полоска бумажного пластыря для записи даты фиксации и более легкого удаления повязки | шт | 450 | 2000 | 900000
70 | Повязка адгезивная для покрытия ран , гипоаллергенная размером:10 см х 15 см | Стерильные повязки для ран на основе нетканного полиэстера с нанесенным гипоаллергенным водоотталкивающим клеем и неприлипающей впитывающей прокладкой. Размером: 10смх15см. В коробке белого цвета с красным треугольником в левом верхнем углу, по 25 штук индивидуально упакованы | шт | 445 | 5500 | 2447500 | [15 empty] | 228
71 | Повязка адгезивная для покрытия ран , гипоаллергенная размером:5 см х 7,2 см | Стерильные повязки для ран Medipore+Pad на основе нетканного полиэстера с нанесенным гипоаллергенным водоотталкивающим клеем и неприлипающей впитывающей прокладкой. Размером: 5смх7,2см. В коробке белого цвета с красным треугольником в левом верхнем углу, по 50 штук индивидуально упакованы | шт | 135 | 3000 | 405000 | [15 empty] | 94
72 | Повязка для ран размером: 10 см х 35 см | Стерильные повязки для ран Medipore+Pad на основе нетканного полиэстера с нанесенным гипоаллергенным водоотталкивающим клеем и неприлипающей впитывающей прокладкой. Размером: 10смх35см. В коробке белого цвета с красным треугольником в левом верхнем углу, по 25 штук индивидуально упакованы | шт | 805 | 1100 | 885500 | [15 empty] | 462
73 | Повязка для ран размером: 9 см х 25 см | Повязка размер 9*25 самоклеющуюся повязка, покрытию мягким силиконовым покрытием | шт | 430 | 3000 | 1290000 | [15 empty] | 356
74 | Пластырь от пролежней для лежачих больных | Пластырь от пролежней для лежачих больных 10*10 см | шт | 2000 | 50 | 100000
75 | Простыни одноразовые | одноразовые NOV, спанбонд 12 гр/м2, голубой 200 мх80 см рулон с перфорацией (100 шт) | рулон | 5880 | 200 | 1176000 | [14 empty] | 5880
76 | Раствор для гемофильтрации и гемодиализа для аппарата Мультифильтрат | мультиБикк 2 ммоль/л Препарат предоставляется в двухкамерном пакете из пленки многослойной, содержащем 4750 мл щелочного раствора гидрокарбоната в одном отделении и 250 мл кислого электролита, раствора глюкозы в другом отделении.Каждая упаковка оснащена HF и Luer lock коннектором, портом с заглушкой и покрыта защитной пленкой. По 2 двухкамерных пакета в картонной коробке. Калия хлорид 0,1491 г, Натрия хлорид 6,136 г, Натрия гидрокарбонат 2,94 г, Кальция хлорида дигидрат 0,2205 г, Магния хлорида гексагидрат 0,1017 г, Глюкозы моногидрат 1,1 г для аппарата Фризениус Мультифильтрат | шт | 15750 | 350 | 5512500 | [7 empty] | 15750 |  |  |  | 15000
77 | Система для инфузомата AITECS | Система для инфузомата AITECS | шт. | 840 | 1500 | 1260000
78 | Термометр комнатный | Термометр комнатный | шт | 1128 | 15 | 16920
79 | Термометр для холодильника | Термометр для холодильника | шт. | 900 | 15 | 13500
80 | Термометры электронные для пациента | Термометры электронные для пациента | шт. | 1080 | 200 | 216000
81 | Термометры для пациентов электронные без контактные | Термометры для пациентов электронные без контактные | шт. | 10560 | 3 | 31680
82 | Трахеостомическая трубка с манжетой, размер 8,0 | Трахеостомическая трубка с манжетой для взрослых пациентов, размер 8,0. Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. | шт. | 6240 | 5 | 31200 | [5 empty] | 1900
83 | Трахеостомическая трубка с манжетой, размер 8,5 | Трахеостомическая трубка с манжетой для взрослых пациентов, размер 8,5. Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. | шт. | 6240 | 5 | 31200 | [5 empty] | 1900
84 | Трахеостомическая трубка с манжетой, размер 9,0 | Трахеостомическая трубка с манжетой для взрослых пациентов, размер 9,0. Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. | шт. | 6240 | 5 | 31200 | [5 empty] | 1900
85 | Трахеостомическая трубка с манжетой, размер 9,5 | Трахеостомическая трубка с манжетой для взрослых пациентов, размер 9,5. Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. | шт. | 6240 | 5 | 31200 | [5 empty] | 1900
86 | Трехходовой краник | Краник трехходовой обеспечивает одновременную инфузию нескольких препаратов через один венозный доступ. Корпус трехходового краника – поликарбонат. Рукоятка имеет направляющие стрелки. Скорость потока трехходового краника: 525±10% выдерживает давление до 5 бар. Предназначены для соединения со стандартными инфузионными линиями. | шт. | 180 | 500 | 90000 | [6 empty] | 170 | [6 empty] | 160
87 | Трубка эндотрахеальная | Трубка эндотрахеальная неармированная с манжетой №7,0 | шт. | 500 | 20 | 10000 | [5 empty] | 335 | 370 | [6 empty] | 330
88 | Трубка эндотрахеальная | Трубка эндотрахеальная неармированная с манжетой №7,5 | шт. | 500 | 200 | 100000 | [5 empty] | 335 | 370 | [6 empty] | 330
89 | Трубка эндотрахеальная | Трубка эндотрахеальная неармированная с манжетой №8,0 | шт. | 500 | 250 | 125000 | [5 empty] | 335 | 370 | [6 empty] | 330
90 | Трубка эндотрахеальная | Трубка эндотрахеальная неармированная с манжетой №8,5 | шт. | 500 | 150 | 75000 | [5 empty] | 335 | 370 | [6 empty] | 330
91 | Трубка эндотрахеальная | Трубка эндотрахеальная неармированная с манжетой №9,0 | шт | 500 | 10 | 5000 | [5 empty] | 335 | [7 empty] | 330
92 | Дыхательный вирусо-бактериальный фильтр на 24 часа керамический с электростатической мембраной и антиокклюзионным механизмом, с портом для проведения газоанализа для взрослых | Фильтр дыхательный вирусо-бактериальный электростатический, для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах, для взрослых с портом для проведения газоанализа Луер Лок с герметизирующейся фиксированной заглушкой, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22F - 22M/15F. Эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 0,8см H20, компрессионный объём не более 34 мл, масса не более 19 г, минимальный дыхательный объем не менее 200мл. Эффективное время работы 24 часа. Материал: полипропилен, акрил, керамика. Каждая упаковка, состоящая из 150 шт, снабжена одним фильтром с механической мембраной для защиты аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов. Эффективность фильтрации не менее 99,9999%, сопротивление потоку при 30 л/мин не более 0,7 см Н₂О, объем не более 120 мл, масса не более 56 г, минимальный дыхательный объем не менее 200 мл. Эфективное время работы до 168 часов. Материал: полипропилен, неорганические керамические волокна гидрофобные. | шт. | 780 | 500 | 390000 | [10 empty] | 470 |  | 634.5
93 | Шприц "ЖАНЕ" (полимерный) для промывания полостей 150,0 мл | Шприц "ЖАНЕ" (полимерный) для промывания полостей 150,0 мл | шт. | 482.4 | 100 | 48240 |  |  |  | 482
94 | Шприц одноразовый 2 мл | Шприц одноразовый 2 мл | шт | 14.94 | 36000 | 537840
95 | Шприц 10 мл | Шприц одноразовый 10 мл | шт. | 56.4 | 52000 | 2932800
96 | Шприц 20 мл | Шприц одноразовый 20 мл | шт. | 90 | 38000 | 3420000
97 | Шприц 5 мл | Шприц одноразовый 5 мл | шт. | 39.6 | 52000 | 2059200
98 | Оригинальные шприцы обьемо 50 мл аспирационной иглой | Оригинальные шприцы обьемо 50 мл аспирационной иглой | шт. | 254.4 | 500 | 127200 |  |  |  |  | 245
99 | ЭКГ бумага для дефибрилятора FILLIPS 50х20 | ЭКГ бумага для дефибрилятора FILLIPS 50х20 | шт | 360 | 260 | 93600
100 | Экспресс -тест для ВИЧ-инфекции. Тест - система для подтверждения наличия антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 | Экспресс -тест для ВИЧ-инфекции. Тест - система для подтверждения наличия антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 №25 | упаковка | 51744 | 1 | 51744
101 | Языкодержатель | Языкодержатель | шт. | 29964 | 1 | 29964
102 | Канюля назальная для взрослых с прямыми зубцами, кислородный шланг 1.8м | Назальная канюля для взрослых для длительной и кратковременной подачи кислорода. Канюля назальная для взрослых длиной не менее 0,5м с удлинительной трубкой длиной не менее 1,8м, общая длина системы не менее 2,3м с нескользящим седловидным фиксатором для оптимального позиционирования на губе пациента, зубцы канюли мягкие атравматичные термопластичные прямые, продольноармированный кислородный шланг - исключается запирание канала при перегибе и обеспечивается равномерность потока, с регулировкой и фиксацией положения канюли. Материал: имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 50 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт. | 588 | 2000 | 1176000 | [5 empty] | 200 |  |  |  |  | 256
103 | Лоток с крышкой почкообразный | Лоток с крышкой почкообразный | шт. | 8364 | 5 | 41820
104 | Микропробирки Eppendorf для ПЦР 1,5 мл | Микропробирки Eppendorf для ПЦР 1,5 мл №1000 | уп. | 3500 | 15 | 52500
105 | Микропробирки Eppendorf для ПЦР 2 мл | Микропробирки Eppendorf для ПЦР 2 мл №1000 | уп | 3500 | 10 | 35000
106 | Наконечники для дозатора100-1000 мкл. | Наконечники для дозатора100-1000 мкл. | уп. | 5940 | 15 | 89100
107 | Наконечники для дозатора2-200 мкл. | Наконечники для дозатора2-200 мкл. | уп. | 11000 | 25 | 275000
108 | Рентген пленка 24х30 зеленая (100л.) | Рентген пленка 24х30 зеленая (100л.) | кор. | 25200 | 4 | 100800 | [5 empty] | 17000
109 | Рентген пленка 35 х 43 grin №100 | Рентген пленка 35 х 43 grin №100 | уп. | 60000 | 10 | 600000 | [5 empty] | 36800
110 | Рентген пленка 35х35 ,зеленая №100 | Рентген пленка 35х35 зеленая №100 | уп. | 49000 | 10 | 490000 | [5 empty] | 30300
111 | Трубка пациента 320 см с двумя обратными клапанами XD 2045 | Трубка пациента, подходящая для всех инжекторов поколений XD 200х. Используется для любого количества инъекций, вводимых одному пациенту, смена и выброс после каждого пациента. Длина 320см. 2 клапана, предотвращающих обратеый ток жидкости. Проверена на прочность по выдерживанию давления и на совместимость с КВ. Апирогенная. Без латекса. | шт. | 3200 | 2000 | 6400000 |  |  | 2710 | 2700
112 | ЭКГ- лента для дефибриллятора "NIHON KOHDEN" FQS 50-3-100 | ЭКГ- лента для дефибриллятора "NIHON KOHDEN" FQS 50-3-100 | шт. | 480 | 5 | 2400 | [5 empty] | 477
113 | ЗЕРКАЛО ЛАРИНГЕАЛЬНОЕ БЕЗ РУЧКИ, ФИГ.1, 12ММ | ЗЕРКАЛО БЕЗ РУЧКИ, ФИГУРА.1, ДИАМЕТР 12ММ. ДЛИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ НЕ БОЛЕЕ 125ММ. Изготовлены из высококачественной медицинской стали. Нестерильные, многоразовые. Срок хранения: не ограничен. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код, | шт | 6000 | 1 | 6000 | [18 empty] | 5800
114 | ЗЕРКАЛО ЛАРИНГЕАЛЬНОЕ БЕЗ РУЧКИ, ФИГ.4, 18ММ | ЗЕРКАЛО БЕЗ РУЧКИ, ФИГУРА.4, ДИАМЕТР 18ММ. ДЛИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ НЕ БОЛЕЕ 125ММ. Изготовлены из высококачественной медицинской стали. Нестерильные, многоразовые. Срок хранения: не ограничен. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код, | шт | 4000 | 1 | 4000 | [18 empty] | 3800
115 | ЗЕРКАЛО ЛАРИНГЕАЛЬНОЕ БЕЗ РУЧКИ, ФИГ.5, 20ММ | ЗЕРКАЛО БЕЗ РУЧКИ, ФИГУРА.5, ДИАМЕТР 20ММ. ДЛИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ НЕ БОЛЕЕ 125ММ. Изготовлены из высококачественной медицинской стали. Нестерильные, многоразовые. Срок хранения: не ограничен. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код, | шт | 6500 | 1 | [19 empty] | 6300
116 | МИКРО-ЩИПЦЫ ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ, ПРЯМЫЕ, ИРРИГАЦИОННЫЕ 23,5СМ | ЩИПЦЫ ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ДЛЯ СИНУСКОПИИ, ПРЯМЫЕ, ИРРИГАЦИОННЫЕ 2ММ, 23СМ. Изготовлены из высококачественной медицинской стали. Нестерильные, многоразовые. Срок хранения: не ограничен. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код, | шт | 256500 | 1 | 256500 | [18 empty] | 256000
117 | ЩИПЦЫ ТОНЗИЛЯРНЫЕ , Ǿ15ММ, РАБОЧАЯ ДЛИНА 13СМ | ЩИПЦЫ ТОНЗИЛЯРНЫЕ , Ǿ15ММ, РАБОЧАЯ ДЛИНА 13СМ. Изготовлены из высококачественной медицинской стали. Нестерильные, многоразовые. Срок хранения: не ограничен. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код, | шт | 103500 | 1 | 103500 | [18 empty] | 103300
118 | ДИССЕКТОР (ТОНЗИЛЯРНЫЙ ЭЛЕВАТОР) , ДВОЙНОЙ, ШИРИНА 11,5ММ, ДЛИНА 23СМ KL 255/23 | ДИССЕКТОР (ТОНЗИЛЯРНЫЙ ЭЛЕВАТОР) , ДВОЙНОЙ, ШИРИНА 11,5ММ, ДЛИНА 23СМ. Изготовлены из высококачественной медицинской стали. Нестерильные, многоразовые. Срок хранения: не ограничен. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код, | шт | 18000 | 1 | 18000 | [18 empty] | 17800
119 | ШПРИЦ 100ММ | ТРУБЧАТЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРЯМОЙ, ШПРИЦ 100ММ. НестерильныЙ, многоразовыЙ Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код, | шт | 133500 | 1 | 133500 | [18 empty] | 133300
120 | ПИНЦЕТ LUCAE УШНОЙ ДЛЯ ПЕРЕВЯЗКИ, 14СМ, ЗУБЦЫ 1Х2 | ПИНЦЕТ LUCAE УШНОЙ ДЛЯ ПЕРЕВЯЗКИ, 14СМ, ЗУБЦЫ 1Х2. Изготовлен из высококачественной медицинской стали. Нестерильный, многоразовый. Срок хранения: не ограничен. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код, | шт | 13500 | 2 | 27000 | [18 empty] | 13300
121 | ПИНЦЕТ УШНОЙ ДЛЯ ПЕРЕВЯЗКИ, 14СМ, | ПИНЦЕТ УШНОЙ ДЛЯ ПЕРЕВЯЗКИ, 14СМ, Изготовлен из высококачественной медицинской стали. Нестерильный, многоразовый. Срок хранения: не ограничен. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код, | шт | 5500 | 2 | 11000 | [18 empty] | 5400
122 | ПИНЦЕТ УШНОЙ, ДЛЯ ПЕРЕВЯЗКИ ШИРИНА 1,9ММ, ДЛИНА 17.5 CM, ЗУБЦЫ 1Х2 | ПИНЦЕТ УШНОЙ, ДЛЯ ПЕРЕВЯЗКИ ШИРИНА 1,9ММ, ДЛИНА 17.5 CM, ЗУБЦЫ 1Х2. Изготовлен из высококачественной медицинской стали. Нестерильный, многоразовый. Срок хранения: не ограничен. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код, | шт | 9500 | 1 | 9500 | [18 empty] | 9300
123 | МИКРО-ЩИПЦЫ УШНЫЕ, ЧАШЕОБРАЗНЫЕ, ПРЯМЫЕ 1,25Х0,8ММ, РАБОЧАЯ ДЛИНА 8СМ | МИКРО-ЩИПЦЫ УШНЫЕ, ЛОЖЕЧНЫЕ, ПРЯМЫЕ 1,25Х0,8ММ, ДИАМЕТР РАБОЧЕЙ ЧАСТИ 4ММ, ДЛИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ 8СМ. Изготовлены из высококачественной медицинской стали. Нестерильные, многоразовые. Срок хранения: не ограничен. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код, | шт | 76000 | 1 | 76000 | [18 empty] | 75800
124 | НОЖНИЦЫ ПРЯМЫЕ, 4ММ | НОЖНИЦЫ ПРЯМЫЕ, ДИАМЕТР РАБОЧЕЙ ЧАСТИ 4ММ. ДЛИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ НЕ БОЛЕЕ 8,5СМ. Изготовлены из высококачественной медицинской стали. Нестерильные, многоразовые. Срок хранения: не ограничен. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код, | шт | 76000 | 1 | 76000 | [18 empty] | 75800
125 | КРЮЧОК-ЗОНД УШНОЙ, ФИГ.2 14СМ | КРЮЧОК-ЗОНД УШНОЙ, ФИГУРА 2, ДЛИНА 14СМ, ИЗОГНУТ ПОД УГЛОМ 90°. Изготовлен из высококачественной медицинской стали. Нестерильный, многоразовый. Срок хранения: не ограничен. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код, | шт | 6500 | 1 | 6500 | [18 empty] | 6300
126 | КРЮЧОК ПРЯМОЙ 16СМ | КРЮЧОК, (ИГЛА) УШНОЙ, ПРЯМОЙ ДЛИНА НЕ БОЛЕЕ 16,5СМ. Изготовлен из высококачественной медицинской стали. Нестерильный, многоразовый. Срок хранения: не ограничен. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код, | шт | 25500 | 1 | 25500 | [18 empty] | 25300
127 | КРЮЧОК ПРЯМОЙ 0,6ММ | КРЮЧОК (ИГЛА) УШНОЙ, ПРЯМОЙ 0,6ММ, ОСТРЫЙ, ДЛИНА НЕ БОЛЕЕ 16,5СМ. Изготовлен из высококачественной медицинской стали. Нестерильный, многоразовый. Срок хранения: не ограничен. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код, | шт | 24500 | 1 | 24500 | [18 empty] | 24300
128 | КРЮЧОК ДЕЛИКАТНЫЙ ФИГ.2, 18СМ | КРЮЧОК ДЕЛИКАТНЫЙ ФИГУРА 2, ДЛИНА 18СМ, ОСТРЫЙ, ОДНОЗУБЫЙ. Изготовлен из высококачественной медицинской стали. Нестерильный, многоразовый. Срок хранения: не ограничен. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код, | шт | 9500 | 1 | 9500 | [18 empty] | 9300
129 | КАНЮЛЯ , ИЗОГНУТАЯ 13СМ | ТРУБЧАТЫЙ ИНСТРУМЕНТ. КАНЮЛЯ , ИЗОГНУТАЯ 13СМ. Изготовлен из высококачественной медицинской стали. Нестерильный, многоразовый. Срок хранения: не ограничен. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код, | шт | 11500 | 1 | 11500 | [18 empty] | 11300
130 | НАКОНЕЧНИК 17ММ | НАКОНЕЧНИК СМЕННЫЙ ДИАМЕТР 17ММ. Изготовлен из высококачественной медицинской стали. Нестерильный, многоразовый. Срок хранения: не ограничен. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код, | шт | 13500 | 1 | 13500 | [18 empty] | 13300
131 | ОЛИВА УШНАЯ Ø 4.0 MM KM 890/04 | НАКОНЕЧНИК СМЕННЫЙ- ОЛИВА УШНАЯ Ø 4.0 MM. Изготовлен из высококачественной медицинской стали. Нестерильный, многоразовый. Срок хранения: не ограничен. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код, | шт | 13500 | 1 | 13500 | [18 empty] | 13300
132 | ГРУША | ВОРОНКА (ГРУША)УШНАЯ . Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код, | шт | 29500 | 1 | 29500 | [18 empty] | 29300
133 | ЩИПЦЫ ДЛЯ ВСТАВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБКИ, | МИКРО-ЩИПЦЫ 10СМ. ДЛЯ ВСТАВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБКИ, РАБОЧАЯ ДЛИНА 10СМ. Изготовлены из высококачественной медицинской стали. Нестерильные, многоразовые. Срок хранения: не ограничен. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код, | шт | 229000 | 1 | 229000 | [18 empty] | 228500
134 | ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЫ ТИТАН, №2 | ТРУБЧАТЫЙ ИНСТРУМЕНТ (ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБКА) ТИТАН, №2. Изготовлен из высококачественной медицинской стали. Нестерильный, многоразовый. Срок хранения: не ограничен. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код, | шт | 111500 | 2 | 223000 | [18 empty] | 111000
135 | ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЫ ТИТАН, №1 | ТРУБЧАТЫЙ ИНСТРУМЕНТ (ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБКА) ТИТАН, №1. Изготовлен из высококачественной медицинской стали. Нестерильный, многоразовый. Срок хранения: не ограничен. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код, | шт | 111500 | 2 | 223000 | [18 empty] | 111000
136 | ЩИПЦЫ НАЗАЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ 3ММ, 19СМ | ЩИПЦЫ НАЗАЛЬНЫЕ ДЛЯ ЗАХВАТЫВАНИЯ ПОЛИПОВ, ПРЯМЫЕ ДИАМЕТР 3ММ, ДЛИНА 19СМ. Изготовлены из высококачественной медицинской стали. Нестерильные, многоразовые. Срок хранения: не ограничен. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код, | шт | 137500 | 1 | 137500 | [18 empty] | 137000
137 | ЭЛЕВАТОР ДЛЯ ПЕРЕГОРОДКИ 22СМ | ЭЛЕВАТОР ДЛЯ ПЕРЕГОРОДКИ ДЛИНА 22СМ. Изготовлен из высококачественной медицинской стали. Нестерильный, многоразовый. Срок хранения: не ограничен. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код, | шт | 17000 | 1 | 17000 | [18 empty] | 17000
138 | ЭЛЕВАТОР ДЛЯ ПЕРЕГОРОДКИ 21СМ | ЭЛЕВАТОР ДЛЯ ПЕРЕГОРОДКИ ДЛИНА 21СМ. Изготовлен из высококачественной медицинской стали. Нестерильный, многоразовый. Срок хранения: не ограничен. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код, | шт | 19500 | 1 | 19500 | [18 empty] | 19300
139 | ЭЛЕВАТОР ДЛЯ ПЕРЕГОРОДКИ 21СМ | ЭЛЕВАТОР ДЛЯ ПЕРЕГОРОДКИ ДЛИНА 21СМ. Изготовлен из высококачественной медицинской стали. Нестерильный, многоразовый. Срок хранения: не ограничен. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код, | шт | 19500 | 1 | 19500 | [18 empty] | 19300