## Лист1
№ | Наименование | Характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма тыс.тенге | ТОО "Круана" | ТОО "ГЕЛИКА" | ТОО "САПА Мед Астана"
1 | Урапидил | Раствор для внутривенного ведения 5мг/5мл | ампула | 400 | 691.2 | 276480 |  | 579
2 | Трубка пациента 320 см, с 2-мя обратными клапанами XD2045 | Трубка пациента, подходящая для всех инжекторов поколений XD 200x. Используется для любого количества инъекций, вводимых одному пациенту, смена и выброс после каждого пациента. Длина 320 см. 2 клапана, предотвращающих обратный ток жидкости. Проверена на прочность по выдерживанию давления. Проверена на совместимость с КВ. Апирогенная. Без латекса. | штука | 500 | 3000 | 1500000 |  | 2900 | 2900
3 | Баллонный катетер большого диаметра | Баллонный катетер большого диаметра. Область применения: Проведение пре- делятации перед имплантацией. Транскатетерного аортального клапана (TAVI), подкожной транслюминальной ангиопластики периферических артерий, включая ангиопластику подвзошных артерий и лечения обструкций нативных и синтетических артериовенозных диализных фистул. Растяжимость - ультра нерастяжимый - менее 2 %. Увеличение диаметра до значений номинального при поднятии давления выше номинального. Баллон сохраняет свои первоначальные характеристики даже после нескольких инфляций. Материал баллона - композит многослойный, обладает исключительной прочностью, что позволяет выдерживать высокое давление и работать даже с кальцифицированными поражениями. Покрытие баллона - гидрофильное. Позволяет преодолевать извилистые сосуды за счет снижения трения о стенки сосуда и дает возможность избегать смещения во время раздувания. Дизайн шафта – коаксиальный. Размеры длина 20, 40,60 мм, диаметр 12,14,16,18,20,22,24,26 мм. Длина системы доставки 75 см и 120 см | штука | 2 | 246000 | 492000 | 246000