«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Правления АО «НИИ КиВБ»

_______________ Куанышбекова Р.Т.

Приказ № 60 -П от «15» марта 2022 г.

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по закупу

реагентов для лабораторных исследовании

для АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней»

способом проведения тендера

Заказчик: АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней»

Адрес: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би, д. 120.

Банковские реквизиты:

РНН 600700010625,

ИИК KZ316010131000009185,

АО "Народный Банк Казахстана" г.Алматы,

Кбе – 16, БИН 990240008700,

БИК HSBKKZKX

Веб-сайт: www.ncvb.kz

Представитель Заказчика: Мадалиев К.Н. – Заместитель председателя Правления по научно-

клинической и инновационной деятельности АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней» (8/727/ 233-00-98)

Организатор тендера: АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней»

Адрес: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би, д. 120.

Банковские реквизиты:

РНН 600 700 010 625,

ИИК KZ316010131000009185,

АО "Народный Банк Казахстана" г.Алматы,

Кбе – 16,

БИН 990240008700,

БИК HSBKKZKX.

г. Алматы, 2022 год

Настоящая тендерная документация, предоставляемая организатором тендера – АО «НИИ кардиологий и внутренних болезней». Потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в тендере по закупу реагентов для лабораторных исследовании для АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней»  (далее - Тендерная документация), разработана в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан от 04.06.2021 г. № 375 (далее – Правила).

Глава 1. Введение

1. Предмет тендера

1.1 Настоящая Тендерная документация по проведению тендера по закупу реагентов для лабораторных исследовании для АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней» (далее - Товары), разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об их участии в тендере.

1.2 Тендер проводится с целью определения поставщиков Товаров. Полный перечень закупаемых Товаров приведен в Приложении 1 к Тендерной документации.

2. Базовые условия платежа

2.1 Базовые условия платежа:

1) аванс в размере 0% процентов от общей суммы Договора;

2) все последующие платежи оплачиваются Заказчиком за фактически поставленный объем товара, на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон Актов приема-передачи товара. Оплата производится Заказчиком в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня подписания сторонами Акта приема-передачи товара при условии, что товар без дефектов, недостатков и предоставления Поставщиком счета-фактуры и счета на оплату.

2.2 Потенциальный поставщик может представить альтернативные условия платежа, или другие условия и связанные с ними конкретные ценовые скидки. При этом потенциальный поставщик в своей тендерной заявке должен указать, какую ценовую скидку он может предложить в этом случае.

3. Правомочность и квалификация потенциальных поставщиков

3.1 К тендеру допускаются желающие потенциальные поставщики, занимающиеся производством и/или реализацией лекарственных средств и изделий медицинского назначения, гарантирующих поставку закупаемого товара, который соответствует по качеству требованиям, указанным в технической спецификации (Приложение 2 к настоящей Тендерной документации).

3.2 Для участия в тендере потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1) правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность);

2) правоспособность на осуществление соответствующей фармацевтической деятельности;

3) не аффилирован с членами и секретарем тендерной комиссии (комиссии), а также представителями заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора, которые имеют право прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения тендерной комиссией (комиссии);

4) отсутствие задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование;

5) не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации.

3.3 Преимущество на заключение договоров в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи имеют потенциальные поставщики, получившие сертификат о соответствии объекта требованиям:

-надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств;

- надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных средств и фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

- надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг.

Для получения преимущества на заключение договора закупа или поставки потенциальный поставщик прикладывает к тендерной заявке:

- отечественные товаропроизводители при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств прикладывают сертификат о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;

- потенциальные поставщики при закупе лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;

- потенциальные поставщики и (или) их соисполнители при закупе фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан.

3.4 Организатор закупа не вправе предъявлять к потенциальному поставщику квалификационные требования, не предусмотренные пунктом 13 Правил.

4. Требования к лекарственным средствам и медицинским изделиям, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования

К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса;

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп;

При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

7) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

8) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

Требования, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) и 13) пункта 18 настоящих Правил, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

Глава 2. Тендерная документация

1. Содержание тендерной документации

1.1 Тендерная документация содержит следующую информацию:

- состав тендерной документации, перечень документов, подлежащих представлению потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия требованиям глав 3 и 4 настоящих Правил;

- технические и качественные характеристики закупаемых товаров, фармацевтических услуг, включая технические спецификации;

- объем закупаемых товаров, фармацевтических услуг и суммы, выделенные для их закупа по каждому лоту.

- место, сроки и другие условия поставки товара или оказания фармацевтических услуг;

- условия платежей и проект договора закупа товаров или договора на оказание фармацевтических услуг по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения;

- требования к языкам тендерной заявки, договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг;

- требования к оформлению тендерной заявки;

- порядок, форму и сроки внесения гарантийного обеспечения тендерной заявки;

- указание на возможность и порядок отзыва тендерной заявки;

- место и окончательный срок приема тендерных заявок и срок их действия;

- формы обращения потенциальных поставщиков за разъяснениями по содержанию тендерной документации при необходимости порядка проведения встречи с ними;

- место, дату, время и процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками;

- процедуру рассмотрения тендерных заявок;

- условия предоставления потенциальным поставщикам – отечественным товаропроизводителям поддержки, определенные Правилами;

- условия внесения, форму, объем и способ гарантийного обеспечения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг;

- сведения о квалификации согласно форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

- требования к товарам, установленные главой 4 настоящих Правил.

  - Потенциальный поставщик вправе запросить у организатора тендера разъяснения тендерной документации, но не позднее, чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со дня получения заявки должен направить соответствующее разъяснение всем потенциальным поставщикам без указания автора запроса, которым была предоставлена тендерная документация.

  - Организатор тендера вправе в срок не позднее семи календарных дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок по собственной инициативе или в ответ на запросы потенциальных поставщиков внести изменения в тендерную документацию.

  - Внесенные изменения имеют обязательную силу и о них незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, которым представлена тендерная документация. При этом окончательный срок представления тендерных заявок продлевается организатором тендера на срок не менее пяти рабочих дней для учета потенциальными поставщиками этих изменений в тендерных заявках.

  - Организатор тендера вправе провести встречу с потенциальными поставщиками для разъяснения условий тендера в определенном месте и определенное время, указанные в тендерной документации.

  - При проведении указанной встречи составляется протокол, содержащий представленные в ходе встречи вопросы и ответы по разъяснению условий тендера, который по итогам встречи незамедлительно направляется всем потенциальным поставщикам, которым была представлена тендерная документация.

Глава 3. Срок действия, содержание, предоставление, изменение и отзыв тендерных заявок

1. Срок действия, содержание, предоставление, изменение и отзыв тендерных заявок

  - Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, обязан до
истечения окончательного срока представления тендерных заявок представить организатору
тендера в запечатанном виде тендерную заявку в соответствии с тендерной документацией.

  - Тендерная заявка, поступившая по истечении окончательного срока представления тендерных заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее потенциальному поставщику.

  - Срок действия тендерной заявки, представленной потенциальным поставщиком для участия в тендере, должен быть не менее 45 календарных дней со дня вскрытия тендерных заявок.

  - Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, чем указанная в тендерной документации, отклоняется.

  - Тендерная заявка состоит из основной части, технической части и гарантийного обеспечения. В случае привлечения соисполнителя, потенциальный поставщик также прилагает к тендерной заявке документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 58 настоящих Правил. Тендерная заявка потенциального поставщика, изъявившего желание участвовать в тендере, должна содержать:

1.5.1 заявку на участие в тендере по форме, утвержденной в соответствии с Приложением 3 к Правилам и Тендерной документации. На электронном носителе в обязательном порядке представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме согласно Приложению 4 Правил и настоящей Тендерной документации;

1.5.2 документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику, в том числе:

Основная часть:

- заявку на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

- справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справку об учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);

- копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора, или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления);

- копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копию документа, удостоверяющего личность;

- копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с Законом «О разрешениях и уведомлениях». В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом «О разрешениях и уведомлениях»;

- сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством вебпортала «электронного правительства» или веб-приложения «кабинет налогоплательщика» не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

- копии сертификатов (при наличии):

- о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP);

- о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP);

- о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP);

- если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то им редставляются оригинал или копия письма органа государственных доходов Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик - нерезидент Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете;

- заявленную потенциальным поставщиком таблицу цен по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, включающую фактические затраты потенциального поставщика, из которых формируется конечная цена заявленных лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники и (или) фармацевтической услуги, включая цену сопутствующих услуг; согласно Приложению 5 к Тендерной документации и Правил.

-  сопутствующие услуги;

- оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки;

Техническая часть:

1.5.3 технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленных лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской техники, также на электронном носителе в формате docx);

1.5.4 копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике Казахстан;

На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии документа, подтверждающего его ввоз через государственную границу Республики Казахстан, его оприходование потенциальным поставщиком; производство отечественными товаропроизводителем, заключение о безопасности, выданное в установленном законодательством порядке;

1.5.5 при необходимости копию акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии «холодовой цепи» с датой выдачи за один и менее год до даты вскрытия конвертов с заявками, если потенциальным поставщиком не представлен сертификат надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) или надлежащей производственной практики (GМP), или надлежащей аптечной практики (GPP).

1.6 Потенциальный поставщик вправе изменить или отозвать свою тендерную заявку до истечения срока представления тендерной заявки. При этом он имеет право на возврат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки.

1.7 Уведомление потенциального поставщика об отзыве тендерной заявки должно быть направлено организатору тендера в письменной форме, но не позднее окончательного срока представления тендерных заявок.

1.8 Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления тендерных заявок.

2. Валюта тендерной заявки и платежа

2.1 Цены тендерных заявок потенциальных поставщиков должны быть выражены в
национальной валюте - тенге.

2.2 Фактическая оплата поставщикам производится в тенге по мере выделения
денежных средств соответствующим уполномоченным органом в сфере здравоохранения.

3. Гарантийное обеспечение тендерной заявки

3.1 Потенциальный поставщик при представлении тендерной заявки одновременно вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа товаров.

3.2 Гарантийное обеспечение тендерной заявки (далее - гарантийное обеспечение) представляется в виде:

1) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет заказчика или организатора закупа либо на счет, предусмотренный Бюджетным кодексом Республики Казахстан для организаторов закупа, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковской гарантии по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, согласно Приложению 6 настоящей Тендерной документации.
      Гарантийное обеспечение тендерной заявки в виде залога денег вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет:

БИН 990240008700

ИИК KZ316010131000009185

БИК HSBKKZKX

АО "Народный Банк Казахстана" г.Алматы

3.3 Срок действия гарантийного обеспечения тендерной заявки должен быть не менее срока действия тендерной заявки.

3.4 Организатор тендера возвращает гарантийное обеспечение тендерной заявки в течение пяти рабочих дней с момента наступления следующих случаев:

3.4.1 истечения срока действия тендерной заявки, за исключением победителя (-ей) тендера;

3.4.2 отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока представления тендерных заявок;

3.4.3 отклонения тендерной заявки как не отвечающей требованиям тендерной документации;

3.4.4 при признании победителем тендера другого потенциального поставщика;

3.4.5 прекращения процедур закупки без определения победителя тендера;

3.4.6 вступления в силу договора о закупе и внесения победителем тендера обеспечения исполнения договора о закупе, предусмотренного тендерной документацией.

3.5 Гарантийное обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и ее обеспечение в случаях, если потенциальный поставщик:

3.5.1 отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока представления тендерной заявки;

3.5.2 Гарантийное обеспечение не возвращается потенциальному поставщику, если он:
- 	отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;

-	победитель уклонился от заключения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг после признания победителем тендера;

-	признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.

4. Язык тендерной документации

Тендерная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся
корреспонденция и документы касательно тендерной заявки составляются и представляются на
языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сопроводительная
документация и печатная литература, предоставляемые потенциальным поставщиком, могут
быть составлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке тендерной заявки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной заявки, преимущество будут иметь документы, составленные на государственном или русском языке.

Глава 4. Подача тендерных заявок для участия в тендере

1. Оформление и визирование тендерной заявки

1.1 Тендерная заявка представляется потенциальным поставщиком в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница заверяется подписью печатью.

1.2 Техническая спецификация тендерной заявки (в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя из которых должна быть заверена подписью и печатью юридического лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность), оригинал гарантийного обеспечения прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт, оформленный в соответствии с пунктом 66 Правил.

1.3 Тендерная заявка должна быть напечатана либо написана несмываемыми чернилами и подписана потенциальным поставщиком с приложением документа, подтверждающего право подписи уполномоченного лица на подпись тендерной заявки, в соответствии с пунктом 66 Правил.

1.4 В тендерной заявке не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда потенциальному поставщику необходимо исправить грамматические или арифметические ошибки.

1.5 Потенциальный поставщик запечатывает тендерную заявку в конверт. На конверте должны быть указаны наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт должен быть адресован заказчику или организатору закупа по адресу: город Алматы, ул. Айтеке би 120/25, 2-этаж, 208 кабинет, отдел государственных закупок.
              1.6 Содержать слова «Тендер по закупу реагентов для лабораторных исследовании» для АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней» и «Не вскрывать» до 11 часов «04» апреля 2022 года»

2. Место и окончательный срок представления тендерных заявок

Тендерные заявки представляются (направляются) организатору тендера нарочно или по почте по адресу: город Алматы, ул. Айтеке би 120/25, 2-этаж, отдел государственных закупок. Окончательный срок предоставления тендерных заявок – до 10 часов «04» апреля 2022 года

Глава 5. Вскрытие, оценка и сопоставление тендерных заявок

1. Вскрытие конвертов с тендерными заявками

1.1   Присутствующие уполномоченные представители потенциальных поставщиков должны зарегистрироваться в журнале регистрации потенциальных поставщиков, изъявивших желание участвовать в процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками, подтверждая свое присутствие «04» апреля 2022 года в 10 часов 00 мин.

1.2 Тендерная комиссия вскрывает конверты с тендерными заявками в присутствии всех прибывших потенциальных поставщиков, или их уполномоченных представителей в 11 часов 00 мин. «04» апреля 2022 года, по адресу: город Алматы, ул. Айтеке би 120/25, АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней».

Конверты с тендерными заявками вскрываются тендерной комиссией по времени и в месте, определенных тендерной документацией, с применением аудио- и видеофиксации.

2. Оценка и сопоставление тендерных заявок

2.1 Тендерная комиссия осуществляет оценку и сопоставление тендерных заявок. В случае сомнений в достоверности представленных сведений, содержащихся в тендерных заявках, допускается принятие необходимых мер комиссией, за исключением действий комиссии, связанных с дополнением недостающими документами либо заменой документов, представленных в тендерной заявке.
                   2.2 	В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации конкурсная комиссия рассматривает информацию, размещенную на Интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации, в части их наличия в перечне недобросовестных поставщиков рассматривает информацию на Интернет-ресурсе уполномоченного органа в области здравоохранения.

3. Условия предоставления приоритета

3.1 В случае, если в закупе по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и (или) производителем государств-членов Евразийского экономического союза, представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.
      	3.2 В случае, если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, являющихся отечественными товаропроизводителями и (или) производителями государств-членов Евразийского экономического союза, заявки которых соответствуют условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, то победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.
      	3.3  Если в тендере, предполагающем возможность заключения долгосрочного договора с отечественным товаропроизводителем, подана одна заявка, соответствующая условиям объявления и требованиям настоящих Правил, потенциальным поставщиком, являющимся отечественным товаропроизводителем, с ним заключается долгосрочный договор поставки.

3.4 Если в закупе по лоту участвует только один потенциальный поставщик, представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, и сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

3.5 Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, представивших тендерные заявки, соответствующие условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, и сертификаты о соответствии объектов требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), то победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, представивших регистрационное удостоверение, полностью и в точности соответствующее данным государственного реестра лекарственных средств и (или) медицинских изделий, или номер разрешения (заключения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз лекарственного средства и (или) медицинского изделия в Республику Казахстан, преимущественное право предоставляется потенциальным поставщикам, представившим регистрационное удостоверение, полностью и в точности соответствующее данным государственного реестра лекарственных средств и (или) медицинских изделий, при этом победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

Глава 6. Заключение договора закупок

Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направляет потенциальному поставщику подписанный договор о закупе, составляемый по форме согласно Приложению 7 к настоящей Тендерной документации.

Договор о закупе вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

В течение десяти рабочих дней со дня получения договора победитель тендера подписывает его либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от подписания. Непредставление в указанный срок подписанного договора или уведомления о несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок разрешения разногласий не должен превышать двух рабочих дней.

Если потенциальный поставщик, признанный победителем тендера, не подписал договор о закупе в сроки, установленные пунктом 90 Правил, не уведомив организатора тендера об имеющихся разногласиях, заказчик тендера заключает вышеуказанный договор с другим участником тендера, предложение которого, является вторым по предпочтительности после предложения победителя, что подтверждается протоколом об итогах тендера.
         Не допускается внесение каких-либо изменений и/или новых условий в проект договора о закупе или в подписанный договор о закупе или (за исключением уменьшения цены), которые могут изменить содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика (цена, качество).

Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:
      1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно цены договора;
       2) по взаимному согласию сторон в части уменьшения объема товаров, фармацевтических услуг.

Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения цены товара либо фармацевтической услуги до подписания договора о закупе, об оказании фармацевтических услуг. Потенциальный поставщик принимает решение по своему усмотрению о согласии или несогласии на уменьшение цены товара или фармацевтической услуги, что не является основанием для отказа заказчиком либо организатором закупа в подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера.

Глава 7. Порядок внесения обеспечения исполнения договора

7.1 Гарантийное обеспечение составляет три процента от цены договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг и представляется в виде:

7.1.1 гарантийного взноса в виде денежных средств, размещаемых в обслуживающем банке заказчика;

7.1.2 банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.

Обеспечение исполнения договора в виде залога денег вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет:

БИН 990240008700

ИИК KZ316010131000009185

БИК HSBKKZKX

АО «Народный Банк Казахстана» г.Алматы

7.2 Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год.

7.3 Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг вносится поставщиком не позднее десяти рабочих дней со дня его вступления в силу, если им не предусмотрено иное.

7.4 Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не возвращается заказчиком поставщику в случаях:
      1) расторжения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком договорных обязательств;
      2) неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по договору поставки (нарушение сроков поставки, поставка некачественных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и нарушение других условий договора);
      3) неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение, предусмотренных договором закупа или договором на оказание фармацевтических услуг.

Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий либо фармацевтической услуги до подписания договора закупа и договора на оказание фармацевтических услуг, с применением аудио- и видеофиксации. Потенциальный поставщик принимает решение по своему усмотрению о согласии или

несогласии на уменьшение цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий или фармацевтической услуги, что не является основанием для отказа заказчиком либо организатором закупа в подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера.

Приложение №1

к Тендерной документации

Перечень закупаемых товаров

Тендер по закупу реагентов для лабораторных исследовании

| № лота | Наименование заказчика | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок поставки товаров | Место поставки товаров | Размер авансового платежа, % | Цена за единицу | Сумма, выделенная для государственных закупок способом тендера (по лоту №), тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobas integra 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Щелочная Фосфатаза ALP (Alkaline Phosphatase IFCC) (200) | шт | 4 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 10 205,00 | 40 820,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Аланинаминотрансфераза ALTL (Alanine Aminotransferase acc.to IFCC) | шт | 10 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 15 308,00 | 153 080,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Амилаза AMYL (Amylase) | шт. | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 39 518,00 | 39 518,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета - Амилаза панкреатическая AMY-P (Amylase-Pancreatic) | шт. | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 33 091,00 | 33 091,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Аспартат-аминотрансфераза ASTL (Aspartate Aminotransferase acc.to IFCC) | шт | 10 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 14 797,00 | 147 970,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Креатинкиназа CKL (Creatine Kinase) | шт. | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 13 253,00 | 39 759,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Креатинкиназа MB (Cfas CK MB) | наб | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 20 328,00 | 20 328,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета гамма-Глутамилтрансфераза GGT (gamma-Glutamyltransferase) | шт | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 17 349,00 | 34 698,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Лактатдегидрогеназа оптимизированная LDHL (Lactate dehydrogenase IFCC) | шт | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 15 903,00 | 15 903,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Альбумин Бромкрезоловый зеленый ALB (Albumin Bromcresol Green) | шт | 5 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 12 650,00 | 63 250,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Альбумин Иммунотурбидимитрический ALBT | шт | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 62 290,00 | 62 290,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Калибратор для определения белка в моче Cfas PUC | наб | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 43 320,00 | 43 320,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Контроль Precinorm PUC | наб | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 80 165,00 | 80 165,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Контроль Precipath PUC | наб | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 95 230,00 | 95 230,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Билирубин общий BILTS (Bilirubin-Total Special) | шт | 10 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 15 662,00 | 156 620,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Билирубин прямой BILD (Bilirubin-Direct) | шт | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 21 927,00 | 65 781,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Кальций CA (Calcium) | шт | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 14 216,00 | 28 432,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Холестерин CHOL (Cholesterol) | шт | 10 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 10 667,00 | 106 670,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Липопротеины высокой плотности HDLC (HDL-Cholesterol)(350) | шт | 12 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 44 903,00 | 538 836,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Липопротеины низкой плотности LDL-C (LDL-Cholesterol) (200) | шт | 15 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 72 529,00 | 1 087 935,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Триглицериды TRIGL (Tryglicerides) | шт | 15 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 16 215,00 | 243 225,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Калибратор для Липидов (Cfas Lipids) | наб | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 18 575,00 | 37 150,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Креатинин Яффе CREAJ (Creatinin Jaffe) | шт. | 20 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 16 215,00 | 324 300,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Креатенин Crea-P | шт. | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 21 430,00 | 21 430,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Глюкоза (GLUCL) | шт. | 4 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 43 373,00 | 173 492,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Железо IRON (Iron) | шт | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 8 477,00 | 16 954,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Калибратор для Железа (Iron Standard) | фл. | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 32 430,00 | 32 430,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Магний MG (Magnesium) | шт | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 29 879,00 | 59 758,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета общий белок TP (Total Protein) | шт | 8 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 12 289,00 | 98 312,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Мочевая кислота UA (Uric Acid) | шт | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 26 987,00 | 53 974,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Латентная железо связывающая способность UIBC (Unsaturated Iron-Binding Capacity) | шт | 5 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 14 457,00 | 72 285,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Мочевина UREA (Urea) | шт | 25 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 32 204,00 | 805 100,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Антистрептолизин ASLO (Antistreptolysin O) | шт | 13 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 84 092,00 | 1 093 196,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Калибратор Преальбумин -Антистрептолизин-Церулоплазмин (Cfas PAC) | наб | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 42 037,00 | 42 037,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета С-реактивный Белок высокой чувствительности CRPHS (C-Reactive Protein high-sensitive) | шт | 8 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 163 177,00 | 1 305 416,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Калибратор для протеинов (Cfas Proteins) | наб | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 118 692,00 | 118 692,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Контроль С-Реактивный Белок Отрицательный (CRP N Control) | наб | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 40 484,00 | 80 968,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Cobas Integra FERR, 200 Best. (G.2) Ферритин 03528995190 | шт | 6 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 148 496,00 | 890 976,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Гликолизированный Гемоглобин А1С (Hemoglobin A1C) | шт | 12 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 93 102,00 | 1 117 224,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | HbA1c Calibrator, 3 x 1 ml Калибратор для гликогемоглобина 04528417190 | наб | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 63 544,00 | 127 088,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Контроль гликоли-зированного гемоглоби-на норма (PreciControl HbA1c norm) | наб | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 105 058,00 | 210 116,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Контроль гликоли-зированного гемогло-бина патологический (PreciControl HbA1c path) | наб | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 101 033,00 | 202 066,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Раствор гемоизирующий для гликированного гемоглобина HbA1c TQ haemolyzing reagent Gen 2 | шт | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 45 300,00 | 45 300,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Ревматоидный фактор (100) RFII | шт | 13 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 34 746,00 | 451 698,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Калибратор Ревмафактора (PRECISET RF) | наб | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 82 680,00 | 165 360,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Контроль Ревмофактор II (RF II Control Set) | наб | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 82 234,00 | 246 702,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета С4 Фактор Комплемента С4 (Complement FACTOR C4) | наб | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 69 076,00 | 138 152,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Фактор Комплемента С3с С3С (Complement Factor C3c) | шт | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 68 519,00 | 137 038,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Контроль ПрециКонтроль КлинХем Мульти 1 (PreciControl ClinChem Multi 1) | наб | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 37 954,00 | 75 908,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Контроль ПрециКонтроль КлинХем Мульти 2 (PreciControl ClinChem Multi 2) | наб | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 64 464,00 | 128 928,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | дилюент NaCl9% | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 31 881,00 | 31 881,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Микрокюветы для Интегры, 20*1000шт. Integra Microcuvetten 20*1000pieces | уп. | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 353 406,00 | 353 406,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Чистящий раствор Cleaner 1L | шт. | 9 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 17 744,00 | 159 696,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Очищающий раствор Cleaner Cassette (150 тестов) | шт. | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 4 605,00 | 9 210,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Резервуар для отходов в комплекте | уп. | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 81 153,00 | 243 459,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Пробирки белые с крышкой 1000 шт.Cobas Integra | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 43 992,00 | 43 992,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Годовой набор Cobas Integra ,Интегра 400 плюс | наб | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 618 960,00 | 618 960,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Лампа галагеновая 12V/100W | шт | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 |
| COBASE 411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета С-пептид (C –Peptide) | наб | 4 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 120 075,00 | 480 300,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Калибратор С-пептид (C -Peptide CS) | наб | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 47 043,00 | 47 043,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Инсулин (Insulin) | наб | 4 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 98 775,00 | 395 100,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Калибратор Инсулин (Insulin CS) | наб | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 47 113,00 | 47 113,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Тропонин Т высокой чувствительности (Troponin T hs) | наб | 22 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 153 816,00 | 3 383 952,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Калибратор Тропонин T hs(Troponin T hs) | наб | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 35 021,00 | 70 042,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Контроль ПрециКонтроль Тропонин (PreciControl Troponin) | наб | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 33 123,00 | 66 246,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Anti-CCP реагент (100) | шт | 4 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 470 846,00 | 1 883 384,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Прециконтроль Anti-CCP | наб | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 119 555,00 | 119 555,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Тиреотропный гормон (TSH) | наб | 10 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 87 930,00 | 879 300,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Калибратор Тиреотропный гормон (TSH CS) | наб | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 32 779,00 | 65 558,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Трийодтиронин свободный (FT3) 200 | наб | 8 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 124 581,00 | 996 648,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Калибратор Трийодтиронин свободный (FT3 CS) | наб | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 33 814,00 | 67 628,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Тироксин свободный (FT4) 200 | наб | 10 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 75 082,00 | 750 820,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Калибратор Тироксин свободный (FT4 CS) | наб | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 36 626,00 | 73 252,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO) (100) | наб | 20 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 97 885,00 | 1 957 700,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Калибратор Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO CS) | наб | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 39 343,00 | 118 029,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Иммуноглобулин Е (IgE) 100 | наб | 4 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 103 112,00 | 412 448,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Калибратор Иммуноглобулин Е (IgE CS) | наб | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 33 353,00 | 33 353,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Альфа фетопротеин (AFP) | наб | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 65 328,00 | 65 328,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Калибратор Альфа фетопротеин (AFP CS) | наб | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 39 638,00 | 39 638,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Витамин В12 (Vitamin B12) | наб | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 52 784,00 | 105 568,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Калибратор В12 | наб | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 28 983,00 | 28 983,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Фолиевой кислоты в эритроцитах(Folate RBC) | наб | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 100 079,00 | 200 158,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Контроль ПрециКонтроль Вариа (PreciControl Varia) | наб | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 62 627,00 | 62 627,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Калибратор Фолиевой кислоты | наб | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 43 474,00 | 43 474,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Кортизол | наб | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 49 953,00 | 49 953,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Калибратор Кортизол | наб | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 66 655,00 | 66 655,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета HBsAg антиген вируса гепатита В (HBsAg) | наб | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 84 263,00 | 168 526,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Контроль ПрециКонтроль HBsAg антиген вируса гепатита В (PreciControl HBsAg) | наб. | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 59 713,00 | 59 713,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Антиген HBe вируса гепатита В (HBeAg) | наб | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 125 512,00 | 125 512,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Контроль ПрециКонтроль Антиген HBe вируса гепатита В (PreciControl HBeAg) | наб. | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 74 905,00 | 74 905,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Антитела к маркеру вирусного гепатита HBs (Anti-HBs) | наб | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 84 263,00 | 84 263,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Контроль ПрециКонтроль Антитела к маркеру вирусного гепатита HBs (PreciControl Anti-HBs) | наб. | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 59 713,00 | 59 713,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (Anti-HCV) | наб | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 209 072,00 | 418 144,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Контроль ПрециКонтроль Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (PreciControl Anti-HCV) | наб | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 52 557,00 | 52 557,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Суммарные антитела к маркеру вирусного гепатита HBc (Anti-HBc) | наб | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 104 002,00 | 104 002,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Контроль ПрециКонтроль Суммарные антитела к маркеру вирусного гепатита HBc (PreciControl Anti-HBc) | наб. | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 157 566,00 | 157 566,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Антитела к маркеру вирусного гепатита HBe (Anti-HBe) | наб | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 118 351,00 | 118 351,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Контроль ПрециКонтроль Антитела к маркеру вирусного гепатита HBe (PreciControl Anti-HBe) | наб. | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 74 905,00 | 74 905,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Контроль ПрециКонтроль Универсальный (PreciControl Universal) | наб. | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 41 692,00 | 83 384,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Контроль ПрециКонтроль Онкомаркер (PreciControl Tumormarker) | наб. | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 89 134,00 | 89 134,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Контроль Прециконтроль PreciControl Thyro AB | наб | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 102 476,00 | 307 428,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Контроль ПрециКонтроль Мультимаркер (PreciControl Multimarker) | наб | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 89 020,00 | 89 020,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кассета Blank Cell | шт | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 12 675,00 | 12 675,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Раствор Sys Wash Elecsys,cobas e | уп. | 5 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 17 584,00 | 87 920,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Раствор CleanCell Elecsys,cobas e | уп. | 20 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 28 983,00 | 579 660,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Раствор ProCell Elecsys, cobas e | уп. | 22 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 25 513,00 | 561 286,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Наконечники ASSAY TIP ELECSYS 2010/cobas e411 | уп. | 4 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 113 674,00 | 454 696,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кюветы ASSAY CUP ELECSYS2010/cobas e411 | уп. | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 111 780,00 | 223 560,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Разбавитель универсальный Universal Diluent | уп. | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 19 050,00 | 19 050,00 |
| AVL9180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АО «НИИК и ВБ» | SNAPPAK, 9180 9181 | шт | 36 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 68 943,00 | 2 481 948,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | ISETROL ELECTROLYTE CTRL L 1-3 | наб | 5 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 60 325,00 | 301 625,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | REFERENCE ELECTRODE ISE HOSING 91XX | шт | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 135 099,00 | 270 198,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | AVL K+ ELECTRODE | шт | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 89 093,00 | 267 279,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | AVL NA+ ELECTRODE | шт | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 110 153,00 | 330 459,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | AVL CA++ ELECTRODE | шт | 4 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 98 597,00 | 394 388,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор трубок для перистатического насосаTUBE SET, PERISTALTIC PUMP, EA | шт | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 43 600,00 | 87 200,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | PAPER 91XX SERIES PRINTER (5 / PKG.) | уп | 30 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 11 875,00 | 356 250,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | SODIUM ELECTRODE CONDITIONER (125 ML) | шт | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 23 700,00 | 23 700,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | CLEANING SOLUTION 988-4 (125 ML) | шт | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 22 671,00 | 22 671,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | URINE DILUENT-Разбавитель мочи | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 100 475,00 | 100 475,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | HARNESS MAIN TUBING 918X | шт | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 158 455,00 | 158 455,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | ROLLER, PERISTALTIC PUMP, EA | шт | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 48 350,00 | 48 350,00 |
| ДЛЯ COBAS H 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Тест-полоски для определения Д-димера Roche Cardiac D-Dimer 10 Tests (cobas) | уп | 40 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 62 366,00 | 2 494 640,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Набор тест-полосок для определения концентрации pro BNP, Roche Cardiac proBNP 10 tests (cobas) | шт. | 25 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 154 213,00 | 3 855 325,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Контроль для Д-димера - Roche CARDIAC D-Dimer Control (cobas) 2 x1 мл | наб. | 5 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 61 992,00 | 309 960,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Контроль для proBNP - Roche CARDIAC Control proBNP (cobas) 2 x 1 мл | шт. | 5 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 61 993,00 | 309 965,00 |
| Для каогулометра СА 1500 SYSMEX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АО «НИИК и ВБ» | реагент для определения Thromborel S, уп.(10 х 10 мл/1000 тестов) | уп | 10 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 72 960,00 | 729 600,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | реагент для определения Pathromtin,уп.(10 х 5,0 мл/2000 тестов | уп | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 124 800,00 | 374 400,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Хлорид кальция 0,025 моль/л, уп.(10 х15) | уп | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 22 881,00 | 68 643,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | мультифибрен "U"(бычий),уп(10 х5 мл/500 тестов | уп | 12 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 74 880,00 | 898 560,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Реагент для определения Test Thrombin,уп(10х5 мл/500 тестов) | уп | 10 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 54 144,00 | 541 440,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Стандартная плазма | уп. | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 94 080,00 | 188 160,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Контрольная плазма Control Plasma N УП.(10 х1,0 МЛ | уп | 15 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 74 880,00 | 1 123 200,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Контрольная плазма Control Plasma P УП.(10 х1,0 МЛ | уп | 15 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 94 880,00 | 1 423 200,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Калибратор РТ-Multi cflibrator | уп | 5 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 79 231,00 | 396 155,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Стандарт для Фибриногена | уп | 4 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 137 284,00 | 549 136,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Веrichrom AT III 1 Kit 170тестов | уп | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 82 370,00 | 82 370,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Раствор чистящий CA CleanI (cleaner),уп.(1х50мл) | уп | 65 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 45 762,00 | 2 974 530,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Раствор промывочный CA CleanIІ(rinse),уп.(1х500 мл) | уп | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 114 405,00 | 343 215,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Конические чашки | уп. | 6 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 36 609,00 | 219 654,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Кюветы(реакционные),уп(3х1000 шт) | уп | 8 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 324 480,00 | 2 595 840,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Поднос для образцов,уп(50х50) | уп | 4 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 262 368,00 | 1 049 472,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Лампа галогенная(ВВ696646) | шт | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 25 392,00 | 25 392,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Буфер Оурена верналовый 10*15мл | шт | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 25 932,00 | 77 796,00 |
| Анализатор газов крови АВL800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул | кор. | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 230 500,00 | 461 000,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампул | кор. | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 230 500,00 | 461 000,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампул | кор. | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 230 500,00 | 691 500,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул | кор. | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 230 500,00 | 691 500,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Очистной раствор 175 мл. | фл. | 5 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 106 700,00 | 533 500,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Калибровочный раствор 1 по 200 мл. | фл. | 10 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 106 700,00 | 1 067 000,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Калибровочный раствор 2-200 мл. | фл. | 10 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 106 700,00 | 1 067 000,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Раствор промывочный-600мл. | фл. | 35 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 84 280,00 | 2 949 800,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Калибровочный раствор tHb в упак. 4 амп. | фл. | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 77 400,00 | 77 400,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Мембраны для: референтного электрода поквартально | кор. | 2 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 109 400,00 | 218 800,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Мембраны для рО2-электрода (потребн.в конце года) | кор. | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 488 175,00 | 488 175,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Мембраны для рCО2-электрода (потребн.в конце года) | кор. | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 488 175,00 | 488 175,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Мембраны для Ca-электрода (потребн.в конце года) | кор. | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 802 950,00 | 802 950,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Мембраны для Cl-электрода(потребн.в конце года) | кор. | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 802 950,00 | 802 950,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Мембраны для K-электрода(потребн.в конце года) | кор. | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 802 950,00 | 802 950,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Мембраны для Na-электрода(потребн.в конце года) | кор. | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 802 950,00 | 802 950,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Мембраны для глюкозного электрода поквартально | кор. | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 802 950,00 | 2 408 850,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Мембраны для лактатного электрода поквартально | кор. | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 802 950,00 | 2 408 850,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Баллон с калибровочным газом 1 (34 Бар) | баллон | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 222 165,00 | 666 495,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Баллон с калибровочным газом 2 (34 Бар) | баллон | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 222 165,00 | 222 165,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Одноразовый пластиковый контейнер, 600mL. | шт. | 30 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 12 825,00 | 384 750,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Термобумага в рулонах. (8 штук) | кор. | 3 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 64 950,00 | 194 850,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Гипохлорита раствор 10%-100мл. | фл. | 5 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 77 395,00 | 386 975,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | РСО2-электрод | шт | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 1 708 000,00 | 1 708 000,00 |
|  | АО «НИИК и ВБ» | Годовой сервисный набор ABL800 | наб | 1 | DDP | Поставка товаров осуществляется Поставщиком в течении 15 дней с момента подачи заявки Заказчиком | г. Алматы, ул.Айтеке би, 120/25 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |

Итого сумма:76 638 636,00 (семьдесят шесть миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) тенге 00 тиын.

* Полное описание и характеристика товаров указывается в технической спецификации

Председатель Правления АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней»

Куанышбекова Р.Т. ____________

Приложение №2

к Тендерной документации

Утверждаю

Председатель Правления

________________Куанышбекова Р.Т.

| № лота | Наименование | Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| Cobas integra 400 |  |  |
|  | Кассета Щелочная Фосфатаза ALP (Alkaline Phosphatase IFCC) (200) | Кассета Щелочная Фосфатаза ALP (Alkaline Phosphatase IFCC) для анализаторов Cobas c, Integra на 200 тестов. Назначение: In vitro тест для количественного определения катализирующей активности щелочной фосфатазы (EC 3.1.3.1; ортофосфорный моноэфир фосфогидролазы) в человеческой сыворотке крови и плазме. Реагенты и рабочие растворы: R1 2-амино-2-метил-1-пропанол: 1.724 моль/л, pH 10.44 (30 °C); магния ацетат: 3.83 ммоль/л; цинка сульфат: 0.766 ммоль/л; N-(2-гидроксиэтил)-этилендиамин ацетилацетоуксусная кислота: 3.83 ммоль/л SR п-нитрофенил фосфат: 132.8 ммоль/л, pH 8.5 (25 °C); консерванты R1 находится в позиции B, SR — в позиции C. Условия хранения: Срок годности при 2-8 °C См. срок годности на этикетке набора cobas c. При использовании на борту анализатора при 10-15 °C 4 недели |
|  | Кассета Аланинаминотрансфераза ALTL (Alanine Aminotransferase acc.to IFCC) | Назначение:Тест для диагностики in vitro, предназначенный для количественного определения каталитической активности АЛТ (EC 2.6.1.2; L-аланин: 2-оксоглутаратаминотрансфераза) в человеческой сыворотке крови и плазме с использованием систем COBAS INTEGRA. Реагенты и рабочие растворы: R1 ТРИС-буфер: 224 ммоль/л, рН 7.3 (37 °C); L-аланин: 1120 ммоль/л; альбумин (бычий): 0.25 %; лактатгидрогеназа (бактериальная): ≥ 45 мккат/л; стабилизаторы; консервант SR 2-Оксоглютарат: 94 ммоль/л; НАДН: ≥ 1.7 ммоль/л; консервант R1 находится в позиции B, SR — в позиции C.Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. |
|  | Кассета Амилаза AMYL (Amylase) | Кассета Амилаза AMYL (Amylase) для анализаторов Cobas c, Integra на 300 тестов. Назначение: Набор для in vitro диагностики, предназначенный для количественного определения каталитической активности α-амилазы (EC 3.2.1.1; 1,4-α-D-глюкан: глюканогидролаза) в человеческой сыворотке, плазме и моче. Реагенты и рабочие растворы: R1 HEPES: 52.4 ммоль/л; хлорид натрия: 87 ммоль/л; хлорид кальция: 0.08 ммоль/л; хлорид магния: 12.6 ммоль/л; α-глюкозидаза (бактериальная): ≥ 66.8 мккат/л; pH 7.0 (37 °C); консервант; стабилизаторы SR HEPES: 52.4 ммоль/л; этилиден-G7-PNP: 22 ммоль/л; рН 7.0 (37 °C); детергент; стабилизаторы R1 находится в позиции B, SR — в позиции C. Условия хранения: Срок хранения при 2-8 °C: См. срок годности на упаковке кассеты cobas c pack Система COBAS INTEGRA 400 plus При использовании на борту анализатора при 10-15 °C 12 недель |
|  | Кассета - Амилаза панкреатическая AMY-P (Amylase-Pancreatic) | Назначение: Тест in vitro диагностики для количественного определения α-амилазы поджелудочной железы в сыворотке, плазме и моче человека на анализаторах Roche/Hitachi cobas c. Реагенты - рабочие растворы: R1 HEPES-буфер: 52.4 ммоль/л, pH 7.1 (37 °C); хлорид натрия: 87 ммоль/л; хлорид магния: 12.6 ммоль/л; хлорид кальция: 0.075 ммоль/л; α-глюкозидаза (микробная): ≥ 67 мккат/л; моноклональные антитела (мыши): 97 мг/л; консерванты R3 HEPES-буфер: 52.4 ммоль/л; рН 7.1 (37 °C); 4,6-этилиден-G7 PNP: 22 ммоль/л; консерванты; стабилизаторы R1 находится в позиции B, R3 — в позиции C. Хранение и стабильность AMY-P Срок хранения при 2-8 °C: См. срок годности на этикетке кассеты cobas c. Срок хранения вскрытого реагента в холодильнике на борту анализатора: 12 недель |
|  | Кассета Аспартат-аминотрансфераза ASTL (Aspartate Aminotransferase acc.to IFCC) | Назначение: In vitro тест для количественного определения катализирующей активности АСТ (EC 2.6.1.1; L-аспартат: 2-оксоглутаратаминотрансфераза) в человеческой сыворотке крови и плазме с использованием систем COBAS INTEGRA. Реагенты - рабочие растворы: R1 ТРИС-буфер: 264 ммоль/л, рН 7.8 (37 °C); L-аспартат: 792 ммоль/л; МДГ (бактериальная): ≥ 24 мккат/л; ЛДГ (бактериальная): ≥ 48 мккат/л; альбумин (бычий): 0.25 %; консервант SR НАДН: ≥ 1.7 ммоль/л; 2-оксокглутарат: 94 ммоль/л; консервант R1 находится в позиции A, SR — в позиции B и C. Хранение и стабильность: Срок хранения невскрытого реагента при 2-8 °C до окончания срока годности. При использовании на борту при 10-15 °C 12 недель. |
|  | Кассета Креатинкиназа CKL (Creatine Kinase) | Назначение: Calibrator for automated systems C.f.a.s. предназначен для калибровки клинических тестов на анализаторах cobas c и COBAS INTEGRA. C.f.a.s. представляет собой лиофилизированный калибратор на основе сыворотки крови человека. Реагенты – рабочие растворы Реактивные компоненты в лиофилизате: Человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °C.Стабильность лиофилизированного калибратора при 2-8 °C: До конца срока годности. Стабильность компонентов растворенного калибратора: при 15-25 °C 8 часов при 2-8 °C 2 дня при (-15)-(-25) °C 4 недели (с однократной заморозкой) |
|  | Кассета Креатинкиназа MB (Cfas CK MB) | Назначение: Calibrator for automated systems C.f.a.s. предназначен для калибровки клинических тестов на анализаторах cobas c и COBAS INTEGRA. C.f.a.s. представляет собой лиофилизированный калибратор на основе сыворотки крови человека. Реагенты – рабочие растворы Реактивные компоненты в лиофилизате: Человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °C.Стабильность лиофилизированного калибратора при 2-8 °C: До конца срока годности. Стабильность компонентов растворенного калибратора: при 15-25 °C 8 часов при 2-8 °C 2 дня при (-15)-(-25) °C 4 недели (с однократной заморозкой) |
|  | Кассета гамма-Глутамилтрансфераза GGT (gamma-Glutamyltransferase) | Назначение: In vitro тест для количественного определения гаммаглутаминтрансферазы (ГГТ) в сыворотке и плазме крови человека на aнализаторах Roche/Hitachi cobas c. Реагенты - рабочие растворы R1 ТРИС: 492 ммоль/л, pH 8.25; глицилглицин: 492 ммоль/л; консервант; добавки R2 L-γ-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид: 22.5 ммоль/л; ацетат: 10 ммоль/л, pH 4.5; стабилизаторы, консерванты R1 находится в позиции B, R2 — в позиции C. Хранение и стабильность GGT-2 Срок хранения при 2-8 °C: См. срок годности на этикетке кассеты cobas c. Срок хранения вскрытого реагента в холодильнике на борту анализатора: 12 недель |
|  | Кассета Лактатдегидрогеназа оптимизированная LDHL (Lactate dehydrogenase IFCC) | Кассета Лактатдегидрогеназа LDHI (Lactate Dehydrogenase IFCC) для анализаторов Cobas c на 300 тестов. Назначение: Тест in vitro для количественного определения лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах Roche/Hitachi cobas c. Реагенты и рабочие растворы: R1 N-метилглюкамин: 400 ммоль/л, pH 9.4 (37 °C); литий лактат: 62 ммоль/л; стабилизаторы R2 НАД: 62 ммоль/л; стабилизаторы; консерванты R1 находится в позиции B и R2 – в позиции C. Условия хранения: Срок хранения при 2-8 °C: См. срок годности на этикетке кассеты cobas c. Срок хранения вскрытого реагента в холодильнике на борту анализатора: 12 недель |
|  | Кассета Альбумин Бромкрезоловый зеленый ALB (Albumin Bromcresol Green) | Кассета Альбумин Бромкрезоловый зеленый ALB (Albumin Bromcresol Green) для анализаторов Cobas c, Integra на 300 тестов. Назначение: In vitro тест для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови человека на системах COBAS. Реагенты и рабочие растворы: R1 Цитратный буфер: 95 ммоль/л, pH 4.1; консерванты, стабилизаторы SR Цитратный буфер: 95 ммоль/л, рН 4.1; бромкрезоловый зеленый: 0.66 ммоль/л; консерванты; стабилизаторы R1 находится в позиции B, SR – в позиции C. Условия хранения: Срок хранения при 15-25 °C См. дату истечения срока годности на этикетке кассеты cobas c. При использовании на борту анализатора при 10-15 °C 12 недель. |
|  | Кассета Альбумин Иммунотурбидимитрический ALBT | Кассета Альбумин иммунотурбидимитрический 100 тестов ALBТ. Набор для in vitro диагностики. Предназначен для количественного иммунологического определения человеческого альбумина в сыворотке, плазме, моче и СМЖ.. Реагенты — рабочие растворы: R1 ТРИСa) буфер: 50 ммоль/л, pH 8.0; PEG: ≥ 4.2 %; ЭДТА: 2 ммоль/л; консервант R2 Поликлональные антитела к альбумину человека (овечьи): в зависимости от титра; ТРИСa) буфер: 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант SR Реагент для проверки избытка антигена Альбумин в разведенной сыворотке крови (человека); фосфатный буфер: 50 ммоль/л, pH 7.0; консервант. Условия хранения и транспортировки: Хранить в холодильнике. Срок годности при 2-8 °C См. срок годности на этикетке набора cobas c. При использовании на борту анализатора при 10-15 °C 12 недель. Транспортировка обязательно в термоконтейнерах с хладоэлементами при температуре 2-8 °C, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. Калибровка линейная по двум точкам, частота калибровки - после смены лота. Нижний предел обнаружения теста 2 г/л (30.4 мкмоль/л, 0.2 г/дл). Воспроизводимость теста - не более 0,7 %. Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения товара, срок замены некачественного и несоответствующего товара: в течение 3-х рабочих дней. При сдаче товара присутствие представителя поставщика обязательно. Остаточный срок годности товара не менее 80% от заявленного. СТ РК ISO 9001-2016 |
|  | Калибратор для определения белка в моче Cfas PUC | Калибратор белков мочи (Cfas PUC), 5 флаконов с жидким готовым к использованию 1 мл калибратора в каждом. Назначение: Калибратор для автоматизированных систем C.f.a.s. PUC (Calibrator for automated systems) предназначен для калибровки тестов Roche для количественного определения одного или множества белков клинической химии Roche, в соответствии с паспортами присвоенных значений. C.f.a.s. PUC – это жидкий готовый к использованию калибратор на основе водного буферного раствора. Реагенты - рабочие растворы: Реактивные компоненты: HEPES-буфер: 20 ммоль/л, pH 7.5, химические добавки и материалы биологического происхождения согласно описанию. Биологические добавки имеют следующее происхождение: Альбумин сыворотка человека α1-Микроглобулин человеческая моча Иммуноглобулин G сыворотка человека Общее содержание белка сыворотки крови человека/ овцы Неактивные компоненты: Стабилизаторы и консерванты. Концентрации компонентов калибратора определяются отдельно для каждой партии Условия хранения и транспортировки: Хранить в холодильнике. Срок годности при 2-8 °C См. срок годности на этикетке набора cobas c. Стабильность компонентов растворенного калибратора: при 15-25 °C 8 часов, при 2-8 °C 2 дня, при (-15)-(-25) °C 4 недели (с однократной заморозкой). Транспортировка обязательно в термоконтейнерах с хладоэлементами при температуре 2-8 °C, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения товара, срок замены некачественного и несоответствующего товара: в течение 3-х рабочих дней. При сдаче товара присутствие представителя поставщика обязательно. Остаточный срок годности товара не менее 80% от заявленного. СТ РК ISO 9001-2016 |
|  | Контроль Precinorm PUC | Контроль Precinorm PUC 4 флакона жидкого готового к применению контрольного материала уровня норма. Назначение Набор Precinorm PUC (Proteins in Urine/CSF) предназначен для использования в ходе проведения процедур контроля качества, так как он позволяет определять точность количественного метода, оговоренного в специальных документах. Precinorm PUC представляет собой жидкий, готовый к применению контроль, основанный на сыворотке крови человека. Подобранные концентрации контрольных компонентов обычно находятся в пределах нормальных значений или на границе нормальных и патологических значений. Реагенты - рабочие растворы Реактивные компоненты: HEPES-буфер: 20 ммоль/л, pH 7.5, химические добавки и материалы биологического происхождения согласно описанию. Биологические добавки имеют следующее происхождение: Аналит Происхождение Альбумин сыворотка человека α1-Микроглобулин человеческая моча Иммуноглобулин G сыворотка человека Общее содержание белка: сыворотки крови человека/ овцы. Нереактивные компоненты: Стабилизаторы и консерванты. Условия хранения и транспортировки: Хранить в холодильнике. Срок годности при 2-8 °C См. срок годности на этикетке набора cobas c. Стабильность компонентов растворенного калибратора: при 15-25 °C 8 часов, при 2-8 °C 2 дня, при (-15)-(-25) °C 4 недели (с однократной заморозкой). Транспортировка обязательно в термоконтейнерах с хладоэлементами при температуре 2-8 °C, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения товара, срок замены некачественного и несоответствующего товара: в течение 3-х рабочих дней. При сдаче товара присутствие представителя поставщика обязательно. Остаточный срок годности товара не менее 80% от заявленного. СТ РК ISO 9001-2016 |
|  | Контроль Precipath PUC | Контроль PreciPath PUC 4 флакона жидкого готового к применению контрольного материала уровня патологии. Назначение Набор PreciPath PUC (Proteins in Urine/CSF) предназначен для использования в ходе проведения процедур контроля качества, так как он позволяет определять точность количественного метода, оговоренного в специальных документах. Precipath PUC представляет собой жидкий, готовый к применению контроль, основанный на сыворотке крови человека. Подобранные концентрации контрольных компонентов обычно находятся в пределах нормальных значений или на границе нормальных и патологических значений. Реагенты - рабочие растворы Реактивные компоненты: HEPES-буфер: 20 ммоль/л, pH 7.5, химические добавки и материалы биологического происхождения согласно описанию. Биологические добавки имеют следующее происхождение: Аналит Происхождение Альбумин сыворотка человека α1-Микроглобулин человеческая моча Иммуноглобулин G сыворотка человека Общее содержание белка: сыворотки крови человека/ овцы. Нереактивные компоненты: Стабилизаторы и консерванты. Условия хранения и транспортировки: Хранить в холодильнике. Срок годности при 2-8 °C См. срок годности на этикетке набора cobas c. Стабильность компонентов растворенного калибратора: при 15-25 °C 8 часов, при 2-8 °C 2 дня, при (-15)-(-25) °C 4 недели (с однократной заморозкой). Транспортировка обязательно в термоконтейнерах с хладоэлементами при температуре 2-8 °C, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения товара, срок замены некачественного и несоответствующего товара: в течение 3-х рабочих дней. При сдаче товара присутствие представителя поставщика обязательно. Остаточный срок годности товара не менее 80% от заявленного. СТ РК ISO 9001-2016 |
|  | Кассета Билирубин общий BILTS (Bilirubin-Total Special) | Назначение: In vitro тест для количественного определения общего содержания билирубина в сыворотке и плазме крови человека (взрослых и новорожденных) на анализаторах Roche/Hitachi cobas c. Реагенты и рабочие растворы: R1 Фосфат: 50 ммоль/л; детергенты; стабилизаторы; рН 1.0 R2 3,5-дихлорфенил диазониевая соль: ≥ 1.35 ммоль/л R1 находится в позиции B и R2 – в позиции C. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C |
|  | Кассета Билирубин прямой BILD (Bilirubin-Direct) | Кассета Кальций CA (Calcium) для анализаторов Cobas c, Integra на 100 тестов. Назначение:Тест для диагностики in vitro, предназначенный для количественного определения кальция в человеческой сыворотке, плазме и моче на анализаторах COBAS INTEGRA. Реагенты и рабочие растворы:R1 CAPSO:a) 557 ммоль/л; NM-BAPTA: 2 ммоль/л, рН 10.0; нереактивный ПАВ; консервант SR EDTA: 7.5 ммоль/л; pH 7.3; нереактивный суфрактант; консервант Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. |
|  | Кассета Кальций CA (Calcium) | Кассета Кальций CA (Calcium) для анализаторов Cobas c, Integra на 100 тестов. Назначение:Тест для диагностики in vitro, предназначенный для количественного определения кальция в человеческой сыворотке, плазме и моче на анализаторах COBAS INTEGRA. Реагенты и рабочие растворы:R1 CAPSO:a) 557 ммоль/л; NM-BAPTA: 2 ммоль/л, рН 10.0; нереактивный ПАВ; консервант SR EDTA: 7.5 ммоль/л; pH 7.3; нереактивный суфрактант; консервант Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. |
|  | Кассета Холестерин CHOL (Cholesterol) | Кассета Холестерин CHOL (Cholesterol) для анализаторов Cobas с, Integra на 400 тестов. Назначение: Тест диагностики in vitro для количественного определения общего холестерина в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах COBAS. Реагенты и рабочие растворы: R PIPESa): 225 ммоль/л, pH 6.8; Mg2+: 10 ммоль/л; холат натрия: 0.6 ммоль/л; 4-аминоантипирин: ≥ 0.45 ммоль/л; фенол ≥ 12.6 ммоль/л; полигликолевый эфир жирных спиртов: 3 %; холестеролэстераза (Pseudomonas spec.): ≥ 25 мккат/л (≥ 1.5 Е/мл); холестеролоксидаза (E. coli): ≥ 7.5 мккат/л (≥ 0.45 Е/мл); пероксидаза (хрена): ≥ 12.5 мккат/л (≥ 0.75 Е/мл); стабилизаторы; консервант a) PIPES = буферный раствор пиперазин-1,4-бис(2-этансульфоновой кислоты R находится в позиции B. Условия хранения: Срок хранения при 2-8 °C: См. срок годности на упаковке кассеты cobas c Система COBAS INTEGRA 400 plus При использовании на борту анализатора при 10-15 °C 8 недель |
|  | Кассета Липопротеины высокой плотности HDLC (HDL-Cholesterol)(350) | Кассета Липопротеины высокой плотности HDLC (HDL-Cholesterol) для анализаторов Cobas c, Integra на 350 тестов. Назначение:In vitro тест для количественного определения холестерина-ЛПВП в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах Roche/Hitachi cobas c. Реагенты и рабочие растворы: R1 TAPSOb) буфер: 62.1 ммоль/л, pH 7.77; полианион: 1.25 г/л; EMSE: 1.08 ммоль/л; аскорбат-оксидазы (тыквы): ≥ 50 мккат/л; пероксидаза (хрена): ≥ 166.7 мккат/л; детергент; BSA: 2.0 г/л; консервант R2 Бис-Трисc) буфер: 20.1 ммоль/л, pH 6.70; холестерин-эстераза (микроорганизм): ≥ 7.5 мккат/л; холестерин-оксидаза (рекомбинантный E. coli): ≥ 7.17 мккат/л; холестерин-оксидаза (микроорганизм): ≥ 76.7 мккат/л; пероксидаза (хрена): ≥ 333 мккат/л; 4-амино-антипирин: 1.48 ммоль/л; BSA: 3.0 г/л; детергенты; консервант . Условия хранения: Срок хранения при 2-8 °C: См. срок годности на этикетке кассеты cobas c. Срок хранения вскрытого реагента в холодильнике на борту анализатора: 12 недель |
|  | Кассета Липопротеины низкой плотности LDL-C (LDL-Cholesterol) (200) | Кассета Липопротеины высокой плотности HDLC (HDL-Cholesterol) для анализаторов Cobas c, Integra на 350 тестов. Назначение:In vitro тест для количественного определения холестерина-ЛПВП в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах Roche/Hitachi cobas c. Реагенты и рабочие растворы: R1 TAPSOb) буфер: 62.1 ммоль/л, pH 7.77; полианион: 1.25 г/л; EMSE: 1.08 ммоль/л; аскорбат-оксидазы (тыквы): ≥ 50 мккат/л; пероксидаза (хрена): ≥ 166.7 мккат/л; детергент; BSA: 2.0 г/л; консервант R2 Бис-Трисc) буфер: 20.1 ммоль/л, pH 6.70; холестерин-эстераза (микроорганизм): ≥ 7.5 мккат/л; холестерин-оксидаза (рекомбинантный E. coli): ≥ 7.17 мккат/л; холестерин-оксидаза (микроорганизм): ≥ 76.7 мккат/л; пероксидаза (хрена): ≥ 333 мккат/л; 4-амино-антипирин: 1.48 ммоль/л; BSA: 3.0 г/л; детергенты; консервант . Условия хранения: Срок хранения при 2-8 °C: См. срок годности на этикетке кассеты cobas c. Срок хранения вскрытого реагента в холодильнике на борту анализатора: 12 недель |
|  | Кассета Триглицериды TRIGL (Tryglicerides) | Назначение: In vitro тест для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах Roche/Hitachi cobas c. Реагенты - рабочие растворы R1 ПИПЕС-буфер: 50 ммоль/л, pH 6.8; Mg2+: 40 ммоль/л; холат натрия: 0.20 ммоль/л; АТФ: ≥ 1.4 ммоль/л; 4-аминофеназон: ≥ 0.13 ммоль/л; 4-хлорфенол: 4.7 ммоль/л; липопротеинлипаза (Pseudomonas spec.): ≥ 83 мккат/л; глицерокиназа (Bacillus stearothermophilus): ≥ 3 мккат/л; глицеринфосфатоксидаза (E. coli): ≥ 41 мккат/л; пероксидаза (хрена): ≥ 1.6 мккат/л; консервант; стабилизаторы R1 находится в позиции B. Хранение и стабильность TRIGL Срок хранения при 2-8 °C: См. дату истечения срока годности на этикетке кассеты cobas c. Срок хранения вскрытого реагента в холодильнике на борту анализатора: 8 недель |
|  | Калибратор для Липидов (Cfas Lipids) | Назначение:Калибратор для автоматизированных систем предназначен для калибровки тестов Roche для количественного определения одного или множества белков клинической химии Roche, в соответствии с паспортами присвоенных значений. Реагенты и рабочие растворы: Человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения в соответствии с указанными данными. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. |
|  | Кассета Креатинин Яффе CREAJ (Creatinin Jaffe) | Кассеты COBAS INTEGRA/Cobas c systems креатинин CREAJ2 на 700 тестов Назначение:Набор для диагностики in vitro. Предназначен для количественного определения креатинина в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах COBAS INTEGRA Реагенты и рабочие растворы:R1 Гидроксид калия: 900 ммоль/л; фосфат: 135 ммоль/л; рН ≥ 13.5 SR Пикриновая кислота: 38 ммоль/л; pH 6.5; нереактивный буфер R1 находится в позиции B, SR — в позиции C. Условия хранения:Хранить при 15-25 ° |
|  | Кассета Креатенин Crea-P | Кассета Креатинин плюс (CREP) для анализатора Cobas Integra 400 Plus на 250 тестов. Назначение In vitro тест для количественного определения концентрации креатинина в моче, сыворотке и плазме крови человека на анализаторах COBAS INTEGRA. Реагенты - рабочие растворы R1 Буферный раствор TAPSb): 30 ммоль/л, рН 8.1; креатиназа (бактериальная): ≥ 332 мккат/л; саркозиноксидаза (бактериальная): ≥ 132 мккат/л; аскорбатоксидаза (бактериальная): ≥ 33 мккат/л; каталаза (бактериальная): ≥ 1.67 мккат/л; HTIB: 1.2 г/л; детергенты; консервант SR Буферный раствор TAPSb): 50 ммоль/л, рН 8.0; креатининаза (бактериальная): ≥ 498 мккат/л; пероксидаза (хрена): ≥ 16.6 мккат/л; 4-аминофеназон: 0.5 г/л; калия гексацианоферрат (II): 60 мг/л; детергент; консервант b) N-Трис(гидроксиметил)метил-3-аминопропансульфоновая кислота R1 находится в позиции B, SR – в позиции C. Условия хранения: Срок хранения при 2-8 °C: См. срок годности на этикетке кассеты cobas c. Срок хранения вскрытого реагента в холодильнике на борту анализатора: 12 недель |
|  | Кассета Глюкоза (GLUCL) | Назначение: In vitro тест для количественного определения глюкозы в спиномозговой жидкости, моче, сыворотке и плазме крови человека на анализаторах Roche/Hitachi cobas c. Реагенты - рабочие растворы R1 Буфер морфолиноэтансульфоновой кислоты (MES): 5.0 ммоль/л, pH 6.0; Mg2+: 24 ммоль/л; АТФ: ≥ 4.5 ммоль/л; НАДФ: ≥ 7.0 ммоль/л; консервант R2 HEPES-буфер: 200 ммоль/л, pH 8.0; Mg2+: 4 ммоль/л; ГК (дрожжи): ≥ 300 мккат/л; G-6-PDH (E. coli): ≥ 300 мккат/л; консервант R1 находится в позиции B, R2 — в позиции C. Хранение и стабильность GLUC3 Срок хранения при 2-8 °C: См. срок годности на этикетке кассеты cobas c. Срок хранения вскрытого реагента в холодильнике на борту анализатора: 8 недель |
|  | Кассета Железо IRON (Iron) | Кассета Железо IRON (Iron) для анализаторов Cobas с, Integra на 200 тестов. Назначение: Набор для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения железа в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах Roche/Hitachi cobas c. Реагенты и рабочие растворы: R1 Лимонная кислота: 200 ммоль/л; тиомочевина: 115 ммоль/л; детергент R3 Аскорбат натрия 150 ммоль/л; феррозин: 6 ммоль/л; консервант R1 находится в позиции A, R3 - в позиции B. Условия хранения: Срок хранения при 2-8 °C: См. срок годности на этикетке кассеты cobas c. Срок хранения вскрытого реагента в холодильнике на борту анализатора: 6 недели |
|  | Калибратор для Железа (Iron Standard) | Назначение: Реагент Fe Standard (Iron Standard) используется в процессе калибровки количественных тестов для определения ненасыщенной железосвязывающей способности (НЭСС) на клинических анализаторах химического состава Roche. Реагенты – рабочие растворы Активные компоненты: 0.09 ммоль/л железистый сульфат аммония Неактивные компоненты: Разбавленная серная кислота. Хранение и стабильность Хранить при 15-25 °C Стабильность: До вскрытия упаковки: До конца срока годности при 15-25 °C После вскрытия: До конца срока годности при 15-25 °C |
|  | Кассета Магний MG (Magnesium) | Назначение: Тест для диагностики in vitro, предназначенный для количественного определения магния в человеческой сыворотке, плазме и моче на анализаторах COBAS INTEGRA. Реагенты - рабочие растворы R1 TESa): 145 ммоль/л; pH 7.5; хлорфосфоназо III: 0.2 ммоль/л; ЭГТК: 10 ммоль/л; консервант SR TESa): 100 ммоль/л; pH 7.5; ЭДТК: 16 ммоль/л; консервант a) N-трис(гидроксиметил)метил-2-аминоэтаносульфоновая кислота R1 находится в позиции B, SR – в позиции C. Хранение и стабильность Срок хранения невскрытого реагента при 15-25 °C См. срок годности на упаковке кассеты cobas c pack Система COBAS INTEGRA 400 plus При использовании на борту анализатора при 10-15 °C 8 недель |
|  | Кассета общий белок TP (Total Protein) | Назначение: Тест для диагностики in vitro, предназначенный для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах COBAS INTEGRA. Реагенты - рабочие растворы: R1 Гидроксид натрия: 400 ммоль/л; виннокислый калийнатрий: 89 ммоль/л; pH: 13.4 SR Гидроксид натрия: 400 ммоль/л; виннокислый калийнатрий: 89 ммоль/л; иодид калия: 61 ммоль/л; сульфат меди: 24.3 ммоль/л; pH: 13.2 R1 находится в положении B, SR – в положении C. Хранение и стабильность: Срок годности при 15-25 °C См. срок годности на этикетке кассеты cobas c. При использовании на борту анализатора при 10-15 °C 4 недели. |
|  | Кассета Мочевая кислота UA (Uric Acid) | Кассета Мочевая кислота UA (Uric Acid) для анализаторов Cobas c, Integra на 400 тестов. Назначение: Набор для диагностики in vitro. Предназначен для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме и моче. Реагенты и рабочие растворы: R1 Фосфатный буфер: 0.05 моль/л, pH 7.8; TOOS: 7 ммоль/л; полигликолевый эфир жирного спирта: 4.8 %; аскорбатоксидаза (EC 1.10.3.3; цуккини) ≥ 83.5 мккат/л (25 °C); стабилизаторы; консервант SR Фосфатный буфер: 0.1 моль/л, pH 7.8; гексацианоферрат калия (II): 0.3 ммоль/л; 4-аминофеназон ≥ 3 ммоль/л; уриказа (EC 1.7.3.3; Arthrobacter protophormiae) ≥ 83.4 мккат/л (25 °C); пероксидаза (ПОД) (EC 1.11.1.7; хрен) ≥ 50 мккат/л (25 °C); стабилизаторы; консервант R1 находится в положении B, SR – в положении C. Условия хранения: Срок хранения при 2-8 °C: См. срок годности на упаковке кассеты cobas c pack. При использовании на борту анализатора при 10-15 °C 12 недель |
|  | Кассета Латентная железо связывающая способность UIBC (Unsaturated Iron-Binding Capacity) | Кассета Латентная железо связывающая способность UIBC (Unsaturated Iron-Binding Capacity) для анализаторов Cobas с, Integra на 100 тестов. Назначение: In vitro тест для количественного определения ненасыщенной железосвязывающей способности сыворотки крови и плазмы человека . Реагенты и рабочие растворы: R1 Хлорид железа: 62 мкмоль/л; гидрокарбонат натрия: 75 ммоль/л; Трис-буфер: 375 ммоль/л, pH 8.4; консервант R3 Феррозин: 20 ммоль/л; гидроксиламин: 160 ммоль/л, pH 2.5 R1 находится в позиции А, а R3 – в позиции С. Позиция В содержит H2O по техническим соображениям. Условия хранения: Срок хранения при 2-8 °C: См. срок годности на этикетке кассеты cobas c. Срок хранения вскрытого реагента в холодильнике на борту анализатора: 8 недель |
|  | Кассета Мочевина UREA (Urea) | Назначение: Тест для диагностики in vitro, предназначенный для количественного определения концентрации мочевины/BUN (азот мочевины крови) в человеческой сыворотке, плазме и моче на анализаторах COBAS INTEGRA. Реагенты - рабочие растворы: R1 ТРИС-буфер: 220 ммоль/л; 2-оксоглутарат: 73 ммоль/л; НАДН: 2.5 ммоль/л; АДФ: 6.5 ммоль/л; уреаза (канавалия мечевидная): ≥ 300 мккат/л; ГЛДГ (бычья): ≥ 80 мккат/л; стабилизаторы; pH 8.6 R1 находится в позиции B. Хранение и стабильность: Срок хранения при 2-8 °C Смотрите дату истечения срока годности на этикетке кассеты cobas c При использовании на борту при 10-15 °C 8 недель. |
|  | Кассета Антистрептолизин ASLO (Antistreptolysin O) | Назначение: Набор для диагностики in vitro. Предназначен для количественного иммунологического определения человеческого антистрептолизина O в сыворотке крови человека на анализаторах COBAS INTEGRA. Реагенты - рабочие растворы R1 Буферный раствор глицина с альбумином бычьей сыворотки; стабилизатор R2 Латексные частицы, покрытые стрептолизин О антигенами в буферном растворе глицина с альбумином бычьей сыворотки; стабилизатор R1 находится в положении A, и R2 находится в положении B. Хранение и стабильность Срок хранения невскрытого реагента при 2-8 °C Смотрите дату истечения срока годности на этикетке кассеты cobas c При использовании на борту анализатора при 10-15 °C 12 недель |
|  | Калибратор Преальбумин -Антистрептолизин-Церулоплазмин (Cfas PAC) | Назначение: C.f.a.s. PAC (преальбумин-антистрептолизин О-церулоплазмин) предназначен для калибровки количественных методов Roche при работе с биохимическими анализаторами Roche в соответствии с паспортами значений. Реагенты – рабочие растворы: Реактивные компоненты в лиофилизате: Человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения в соответствии с указанными данными. Биологические добавки имеют следующее происхождение: Аналит происхождение Антистрептолизин О овца Нереактивные компоненты: Консервант и стабилизатор Концентрации компонентов калибратора определяются отдельно для каждой партии. Точные значения калибраторов доступны в электронном виде или в прилагаемых паспортах значений. Значения также зашифрованы в прилагающихся перечнях штрих-кодов калибраторов для анализаторов Roche/Hitachi MODULAR и COBAS INTEGRA. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °C. Критерий определения стабильности, использующийся в компании Roche: Извлечение в пределах ± 10 % от исходного значения. Стабильность лиофилизированного калибратора при 2-8 °C: До конца указанного срока годности. Стабильность компонентов растворенного калибратора: при 15-25 °C 8 часа при 2-8 °C 2 дней при (-15)-(-25) °C 2 недели (с однократной заморозкой) Храните калибратор в плотно закупоренной емкости, когда он не используется. |
|  | Кассета С-реактивный Белок высокой чувствительности CRPHS (C-Reactive Protein high-sensitive) | Кассеты COBAS INTEGRA/Cobas c systems С-реактивный белок CRP HS высокочувствительный на 300 тестов Назначение: In vitro тест для количественного определения С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах COBAS INTEGRA. Реагенты и рабочие растворы: R1 ТРИС-буфер с альбумином бычьей сыворотки и иммуноглобулинами (мышиными); консервант; стабилизаторы SR Частицы латекса, покрытые анти-СРБ (мышиным) в глициновом буфере; консервант; стабилизаторы R1 находится в положении B, SR – в положении C. Условия хранения: Срок годности при 2-8 °C См. срок годности на этикетке кассеты cobas c Система COBAS INTEGRA 400 plus: При использовании на борту анализатора при 10-15 °C 12 недель |
|  | Калибратор для протеинов (Cfas Proteins) | Назначение:Калибратор для автоматизированных систем предназначен для калибровки тестов Roche для количественного определения одного или множества белков клинической химии Roche, в соответствии с паспортами присвоенных значений. Реагенты и рабочие растворы: Человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения в соответствии с указанными данными. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. |
|  | Контроль С-Реактивный Белок Отрицательный (CRP N Control) | Назначение: Набор CRP T Control N предназначен для использования в ходе проведения процедур контроля качества. Представляет собой жидкий, готовый к применению контроль, основанный на сыворотке крови человека. Подобранные концентрации контрольных компонентов обычно находятся в пределах нормальных значений или на границе нормальных и патологических значений. Реагенты - рабочие растворы Реактивные компоненты: Сыворотка крови человека с использованием химических добавок и материала биологического происхождения. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °C. Стабильность: До вскрытия упаковки: до конца указанного срока годности при 2-8 °C После вскрытия: На протяжении 14 дней хранения при температуре 2-8 °C. |
|  | Cobas Integra FERR, 200 Best. (G.2) Ферритин 03528995190 | Назначение: In vitro тест для количественного иммунохимического определения человеческого ферритина в сыворотке и плазме на системах COBAS INTEGRA. Реагенты – рабочие растворы R1 Глициновый буфер: 0.17 моль/л, pH 8.3; кроличий глобулин: 5 мг/мл; стабилизаторы и консервант. SR Латексные частицы, покрытые антителами против человеческого ферритина (кроличьими): 0.17 %; глициновый буфер: 0.17 моль/л, pH 7.3; стабилизатор и консервант. R1 находится в положении B, SR – в положении C. Хранение и стабильность Срок хранения невскрытого реагента при 2-8 °C См. срок годности на этикетке кассеты cobas c При использовании на борту при 10-15 °C 12 недель |
|  | Кассета Гликолизированный Гемоглобин А1С (Hemoglobin A1C) | Назначение: Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения гликированного гемоглобина (HbA1c) в ммоль/моль (IFCC) и в % (DCCT/NGSP) в гемолизате, приготовленном из цельной крови, на биохимических анализаторах Roche. Определение HbA1c используют для оценки контроля уровня глюкозы в крови у пациентов с сахарным диабетом на протяжении длительного времени. Кроме того, данный тест используется в качестве вспомогательного метода для диагностики сахарного диабета и выявления пациентов с риском развития диабета. Реагенты — рабочие растворы: R1 Реагент с антителом MESb) буфер: 0.025 моль/л; ТРИСc) буфер: 0.015 моль/л, pH 6.2; антитело к HbA1c (овечья сыворотка крови): ≥ 0.5 мг/мл; детергенты; стабилизаторы; консервант SR Реагент с полигаптеном MES буфер: 0.025 моль/л; ТРИС-буфер: 0.015 моль/л, pH 6.2; полигаптен HbA1c: ≥ 8 мкг/мл; детергенты; стабилизаторы; консервант. Хранение и стабильность: Срок годности при 2-8 °C Дату окончания срока годности см. на этикетке cobas c pack Система COBAS INTEGRA 400 plus При хранении на борту анализатора при 10-15 °C 4 недели. Реагент нельзя замораживать. |
|  | HbA1c Calibrator, 3 x 1 ml Калибратор для гликогемоглобина 04528417190 | C.f.a.s. (Калибратор для автоматических систем) HbA1c предназначен для использования в ходе применения количественных методов Roche при работе с анализаторами для клинической химии Roche, как оговорено в приложенных специальных документах. Реагенты и рабочие растворы: Овечья сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения, в соответствии с указанными данными. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. |
|  | Контроль гликоли-зированного гемоглоби-на норма (PreciControl HbA1c norm) | Назначение: Набор предназначен для использования в ходе проведения процедур контроля качества, так как он позволяет определять точность количественных методов, оговоренных в специальных документах. Реагенты и рабочие растворы: Реактивные компоненты в лиофилизате: Человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения, в соответствии с указанными данными Условия хранения: Хранить при 2-8 °C |
|  | Контроль гликоли-зированного гемогло-бина патологический (PreciControl HbA1c path) | Назначение: Набор предназначен для использования в ходе проведения процедур контроля качества, так как он позволяет определять точность количественных методов, оговоренных в специальных документах. Реагенты и рабочие растворы: Реактивные компоненты в лиофилизате: Человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения, в соответствии с указанными данными Условия хранения: Хранить при 2-8 °C |
|  | Раствор гемоизирующий для гликированного гемоглобина HbA1c TQ haemolyzing reagent Gen 2 | Назначение: Гемолизирующий реагент используется в качестве разбавителя при выполнении теста Tina-quant Hemoglobin A1c на системах COBAS INTEGRA. Реагенты - рабочие растворы Водная матрица с буфером, pH 7.25; TTAB: 36 г/л; фосфатный буфер: 80 ммоль/л; стабилизатор; консервант. Хранение и стабильность Срок хранения при 2-8 °C См. срок годности на флаконе с реагеном Системы COBAS INTEGRA 400 plus Используемое оборудование, адаптер ISE, закрытые флаконы 4 недели |
|  | Кассета Ревматоидный фактор (100) RFII | Назначение: Набор для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения ревматоидного фактора (RF-II) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах Roche/Hitachi cobas c. Измерения могут быть использованы в качестве помощи при диагностике ревматоидного артрита. Реагенты и рабочие растворы:R1 Глициновый буфер: 170 ммоль/л, рН 8.0; полиэтиленгликоль: 0.05 %; альбумин сыворотки бычьей крови; стабилизатор; консервант R2 Латексные частицы, покрытые IgG человека; буферный раствор глицина: 170 ммоль/л, pH 7.3; стабилизаторы, консерванты R1 находится в позиции B, R2 — в позиции C Условия хранения:Хранить при 2-8 °C. |
|  | Калибратор Ревмафактора (PRECISET RF) | Назначение: Preciset RF предназначен для калибровки количественных методов Roche при работе с биохимическими анализаторами Roche в соответствии с паспортами значений. Реагенты — рабочие растворы: Реактивные компоненты: RF в сыворотке крови человека Нереактивные компоненты: HEPES буфер, альбумин бычьей сыворотки крови, хлорид натрия, консервант Концентрации компонентов являются специфичными для каждого лота. Точные значения калибратора приведены в доступных в электронной форме или прилагаемых паспортах значений. Значения также закодированы в прилагаемых таблицах штрихкодов калибраторов для анализаторов Roche/Hitachi MODULAR и COBAS INTEGRA. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °C. Критерий определения стабильности, использующийся в компании Roche: Степень извлечения в пределах ± 10 % от исходного значения. Стабильность: В невскрытом виде: До окончания указанного срока годности при температуре 2-8 °C. После вскрытия: 24 часа при 15-25 °C или 30 дней при 2-8 °C, при условии, что деление калибратора осуществляется способом, исключающим микробную контаминацию, например путем переливания в другой контейнер. Не замораживать. |
|  | Контроль Ревмофактор II (RF II Control Set) | Набор RF Control Set предназначен для использования в ходе проведения процедур контроля качества, так как он позволяет определять точность количественных методов, оговоренных в специальных документах. Реагенты и рабочие растворы: Реактивные компоненты в лиофилизате: Человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения, в соответствии с указанными данными. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Критерий определения стабильности, использующийся в компании Roche: Результаты измерений в пределах ± 10 % исходного уровня. Стабильность лиофилизированной контрольной сыворотки: До конца срока годности при 2-8 °C. Стабильность компонентов после растворения*: при 15-25 °C 12 часов при 2-8 °C 5 дней при (-15)-(-25) °C 28 дней (с однократной заморозкой) |
|  | Кассета С4 Фактор Комплемента С4 (Complement FACTOR C4) | Назначение: In vitro тест для количественного иммунологического определения комплемента C4 человека в сыворотке крови и плазме крови на системах COBAS INTEGRA. Реагенты - рабочие растворы R1 ТРИС буфер: 100 ммоль/л, рН 8.0; полиэтиленгликоль: 3.0 %; консервант SR Анти-человеческие C4 антитела (козы): разного титра; ТРИС буфер: 33 ммоль/л; консервант R1 находится в положении B, SR – в положении C. Хранение и стабильность Срок хранения при 2-8 °C Смотрите дату истечения срока годности на этикетке кассеты cobas c При использовании на борту анализатора при 10-15 °C 8 недель |
|  | Кассета Фактор Комплемента С3с С3С (Complement Factor C3c) | Назначение: In vitro тест для количественного иммунологического определения комплемента C3c человека в сыворотке крови и плазме крови на системах COBAS INTEGRA. Реагенты - рабочие растворы R1 ТРИС буфер: 100 ммоль/л, рН 8.0; полиэтиленгликоль: 3.0 %; консервант SR Античеловеческие C3c антитела (козы): разного титра; ТРИС буфер: 33 ммоль/л; консервант R1 находится в положении B, SR – в положении C. Хранение и стабильность Срок годности при 2-8 °C См. срок годности на этикетке кассеты cobas c При использовании на борту анализатора при 10-15 °C 6 недель |
|  | Контроль ПрециКонтроль КлинХем Мульти 1 (PreciControl ClinChem Multi 1) | Назначение: Набор PreciControl ClinChem Multi 1 предназначен для использования в ходе проведения процедур контроля качества. Представляет собой лиофилизированную контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека. Подобранные концентрации и активность контрольных компонентов обычно находятся в пределах нормальных значений или на границе нормальных и патологических значений. Реагенты - рабочие растворы Реактивные компоненты в лиофилизате: Человеческая плазма крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °C. Стабильность лиофилизированной контрольной сыворотки: до конца указанного срока годности при 2-8 °C Стабильность компонентов после растворения: при 15-25 °C 12 часа при 2-8 °C 5 суток при (-15)-(-25) °C 28 дней (с однократной заморозкой) |
|  | Контроль ПрециКонтроль КлинХем Мульти 2 (PreciControl ClinChem Multi 2) | Назначение: Набор PreciControl ClinChem Multi 2 предназначен для использования в ходе проведения процедур контроля качества. Представляет собой лиофилизированную контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека. Подобранные концентрации и активность контрольных компонентов обычно находятся в пределах нормальных значений или на границе нормальных и патологических значений. Реагенты - рабочие растворы Реактивные компоненты в лиофилизате: Человеческая плазма крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °C. Стабильность лиофилизированной контрольной сыворотки: до конца указанного срока годности при 2-8 °C Стабильность компонентов после растворения: при 15-25 °C 12 часа при 2-8 °C 5 суток при (-15)-(-25) °C 28 дней (с однократной заморозкой) |
|  | дилюент NaCl9% | Назначение: Calibrator for automated systems C.f.a.s. предназначен для калибровки клинических тестов на анализаторах cobas c и COBAS INTEGRA. C.f.a.s. представляет собой лиофилизированный калибратор на основе сыворотки крови человека. Реагенты – рабочие растворы Реактивные компоненты в лиофилизате: Человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °C.Стабильность лиофилизированного калибратора при 2-8 °C: До конца срока годности. Стабильность компонентов растворенного калибратора: при 15-25 °C 8 часов при 2-8 °C 2 дня при (-15)-(-25) °C 4 недели (с однократной заморозкой) |
|  | Микрокюветы для Интегры, 20*1000шт. Integra Microcuvetten 20*1000pieces | Назначение: одноразовые пластиковые куветы для смешивания реагента и образца. Хранить при 15-25 °C, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. |
|  | Чистящий раствор Cleaner 1L | Назначение: Чистящий раствор представляет собой раствор для очистки для образца и проб реагента и системы для внутривенных инфузий. Реагенты - рабочие растворы: HCl 0.3 моль/л. Хранение и стабильность: Срок хранения невскрытого реагента при 15-25 °C См. срок годности на флаконе с реагентом Анализатор COBAS INTEGRA 400 plus/800 при использовании на борту 12 недель. |
|  | Очищающий раствор Cleaner Cassette (150 тестов) | Назначение Промывочный раствор для дополнительных циклов промывки для реагентных и пробозаборных игл на анализаторе COBAS INTEGRA 400 plus. Реагенты - рабочие растворы NaOH 1 моль/л. Хранение и стабильность Срок хранения при 15-25 °C Смотрите дату истечения срока годности на этикетке кассеты cobas c При использовании на борту анализатора при 10-15 °C 12 недель |
|  | Резервуар для отходов в комплекте | Назначение: пластиковый контейнер для сбора отработанных кувет для анализатора Cobas Integra 400 Plus. Вместительность 1000 штук. Хранить при 15-25 °C, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. |
|  | Пробирки белые с крышкой 1000 шт.Cobas Integra | Назначение: одноразовые пластиковые микропробирки с крышкой применяются для установки на борт калибраторов, контролей, а также малого объема сыворотки. В упаковке 1000 штук. Хранить при 15-25 °C, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. |
|  | Годовой набор Cobas Integra ,Интегра 400 плюс | Набор для проведения сервисного обслуживания. Включает в себя: сальники дозирующих шприцов, сальники промывочных шприцов, уплотнительные сальники под клапана, стопорные шайбы под привод дозирующих шприцов, фильтры для воды, стерапоровый фильтр дегазации воды, ввоздушные фильтры, галогеновая лампа. Подлежит замене раз в 12 месяцев. Все работы должны проводиться квалифиуированным инженером, имеющим сертификат об обучении на заводе производителе. |
|  | Лампа галагеновая 12V/100W | Назначение: Лампа галогеновая для блока фотометра анализатора Cobas Integra 400. Генерирует 12 разлтчных длинн волн (330 - 880 нм). Срок службы 800 часов. Хранить при 15-25. |
|  | COBASE 411 |  |
|  | Кассета С-пептид (C –Peptide) | Кассета С-пептид (C –Peptide для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения С-пептида в моче, сыворотке и плазме крови человека. Данный тест предназначен для диагностики и лечения пациентов с нарушением секреции инсулина. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка CPEPTID. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-С-пептидные-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 9 мл: Биотинилированные моноклональные анти-С-пептидные антитела (мыши) 1 мг/л; фосфатный буфер 50 ммоль/л, рН 6.0; консервант. R2 Анти-С-пептидные-антитела~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Моноклональные анти-C-пептидные антитела (мыши), меченные рутениевым комплексом 0.4 мг/л; фосфатный буфер 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Не замораживать. |
|  | Калибратор С-пептид (C -Peptide CS) | Калибровочный набор C-Peptide CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys C-Peptide на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ▪ CPEPTID Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ CPEPTID Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 C-пептид (синтетический) в двух диапазонах концентрации (примерно 0.167 нмоль/л или 0.5 нг/мл и примерно 6.67 нмоль/л или 20 нг/мл) в матриксе лошадиной сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. |
|  | Кассета Инсулин (Insulin) | Набор калибраторов Insulin CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys Insulin на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: INSULIN Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ INSULIN Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Инсулин (человеческий рекомбинантный из дрожжей) в двух диапазонах концентрации (приблизительно 5 мкЕ/мл или 35 пмоль/л и приблизительно 300 мкЕ/мл или 2080 пмоль/л) в матрице из бычьей сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
|  | Калибратор Инсулин (Insulin CS) | Набор калибраторов Insulin CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys Insulin на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: INSULIN Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ INSULIN Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Инсулин (человеческий рекомбинантный из дрожжей) в двух диапазонах концентрации (приблизительно 5 мкЕ/мл или 35 пмоль/л и приблизительно 300 мкЕ/мл или 2080 пмоль/л) в матрице из бычьей сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
|  | Кассета Тропонин Т высокой чувствительности (Troponin T hs) | Назначение: Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения сердечного тропонина T в сыворотке и плазме крови человека. Данный тест может быть использован в дифференциальной диагностике острого коронарного синдрома для выявления некроза, например, инфаркта миокарда. Кроме того, тест показан для выявления группы риска среди пациентов с острым коронарным синдромом и риском поражения сердца у пациентов с хронической почечной недостаточностью. Тест также может быть полезен для выбора более интенсивной терапии и воздействия у пациентов с повышенными уровнями сердечного тропонина Т. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты - рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка TNT-HS. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-TnT-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 14 мл: Биотинилированное моноклональное антитело против сердечного тропонина T (мыши) 2.5 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 6.0; консервант, ингибиторы. R2 Анти-тропонин T-антитела~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 14 мл: Моноклональное антитело против сердечного тропонина T (мыши), меченое рутениевым комплексом 2.5 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °C. Не замораживать. |
|  | Калибратор Тропонин T hs(Troponin T hs) | Теоретическое обоснование: Калибровочный набор Troponin T hs STAT CalSet состоит из лиофилизированной сыворотки крови человека с добавлением тропонина Т в двух диапазонах концентраций. Реагенты - рабочие растворы ▪ TN-T hs STAT Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ TN-T hs STAT Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Тропонин Т (рекомбинантный человеческий) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 18 нг/л или пг/мл и приблизительно 4200 нг/л или пг/мл) в матрице из человеческой сыворотки. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. |
|  | Контроль ПрециКонтроль Тропонин (PreciControl Troponin) | PreciControl Troponin используется для контроля качества иммуноанализов Elecsys Troponin T hs, Elecsys Troponin T hs STAT, Elecsys Troponin I и Elecsys Troponin I STAT с использованием анализаторов для проведения иммуноанализа Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ▪ PC TN1: 2 флакона для 2.0 мл контрольной сыворотки каждый ▪ PC TN2: 2 флакона для 2.0 мл контрольной сыворотки каждый Тропонин Т (рекомбинант, человеческий) в двух диапазонах концентрации (примерно 30 нг/л или пг/мл и примерно 2500 нг/л или пг/мл) и тропонин I (рекомбинант, человеческий) в двух диапазонах концентрации (примерно 0.75 мкг/л или нг/мл и примерно 18 мкг/л или нг/мл) в матриксе человеческой сыворотки крови. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
|  | Anti-CCP реагент (100) | Назначение: Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для полуколичественного определения аутоантител человека (класса IgG) к циклическим цитрулиновым пептидам в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты - рабочие растворы На упаковке с основными реагентами (M, R1, R2) наклеена этикетка A-CCP. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 ЦЦП~биотин (серая крышка), 1 флакон, 9 мл: Биотинилированные циклические цитрулиновые пептиды (синтетические) приблиз. 1.1 мкг/мл, фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 5.0; консервант. R2 Человеческие комплексные антитела IgG~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Рутенилированное моноклональное антитело (мыши) к человеческому IgG 0.75 мкг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °C. Не замораживать |
|  | Прециконтроль Anti-CCP | Назначение: Набор контрольных сывороток PreciControl Anti-CCP предназначен для контроля качества теста Elecsys Anti-CCP иммунохимическим методом на анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты - рабочие растворы ▪ PC A-CCP1: 2 фл. для 2.0 мл контрольной сыворотки каждый Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (анти-ЦЦП) (человеческому), приблизительно 20 Е/мл в человеческой сыворотке. ▪ PC A-CCP2: 2 фл. для 2.0 мл контрольной сыворотки каждый Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (анти-ЦЦП) (человеческому), приблизительно 100 Е/мл в человеческой сыворотке. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
|  | Кассета Тиреотропный гормон (TSH) | Назначение: Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения тиреотропина в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты - рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка TSH. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-TSH-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 14 мл: Биотинилированные моноклональные анти-TSH-антитела (мыши) 2.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.2; консервант. R2 Анти-TSH-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 12 мл: Моноклональные анти-TSH-антитела (мыши/человека), меченые рутениевым комплексом 1.2 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °C. Не замораживать. |
|  | Калибратор Тиреотропный гормон (TSH CS) | Назначение: Калибровочный набор TSH CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys TSH на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты - рабочие растворы: ▪ TSH Cal1: 2 флакона, каждый для 1.3 мл калибратора 1 ▪ TSH Cal2: 2 флакона, каждый для 1.3 мл калибратора 2 Концентрация TSH Cal1 в матрице сыворотки крови лошади составляет приблизительно 0 мкМЕ/мл: TSH Cal2 составляет приблизительно 1.5 мкМЕ/мл ТТГ (человеческого) в сыворотке крови человека. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °C. |
|  | Кассета Трийодтиронин свободный (FT3) 200 | Калибровочный набор FT3 III CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys FT3 III на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ▪ FT3 III Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ FT3 III Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 FT3 в двух диапазонах концентрации (примерно 2 пмоль/л или 1.3 пг/мл и примерно 40 пмоль/л или 26 пг/мл) в матриксе человеческой сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
|  | Калибратор Трийодтиронин свободный (FT3 CS) | Калибровочный набор FT3 III CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys FT3 III на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ▪ FT3 III Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ FT3 III Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 FT3 в двух диапазонах концентрации (примерно 2 пмоль/л или 1.3 пг/мл и примерно 40 пмоль/л или 26 пг/мл) в матриксе человеческой сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
|  | Кассета Тироксин свободный (FT4) 200 | Кассета: свободный тироксин FT4 для анализаторов Cobas e, Elecsys на 200 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения несвязанного тироксина в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с реагентами наклеена этикетка FT4 II. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-T4-Ab~Ru(bpy) (серая крышка), 1 флакон, 18 мл: Поликлональные анти-T4-антитела (овцы), меченые рутениевым комплексом 75 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. R2 T4~biotin (черная крышка), 1 флакон, 18 мл: Биотинилированный T4 2.5 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
|  | Калибратор Тироксин свободный (FT4 CS) | Калибровочный набор FT4 II CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys FT4 II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: FT4 II Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ FT4 II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 L-тироксин в двух диапазонах концентраций (приблизительно 10 пмоль/л или 0.78 нг/дл и приблизительно 45 пмоль/л или 3.5 нг/дл) в буфере/белковой матрице (альбумин бычьей сыворотки). Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
|  | Кассета Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO) (100) | Кассета Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения содержания антител к тироидной пероксидазе в человеческой сыворотке крови и плазме. Определение анти-TПO используется как вспомогательный метод диагностики аутоиммунного тиреоидита. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка A-TPO. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ТПО-антитела~Ru(bpy) (серая крышка), 1 флакон, 9 мл: Поликлональные анти-ТПО-антитела (овцы), меченые рутениевым комплексом 1.0 мг/л; ТРИС-буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. R2 ТПО~биотин (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Биотинилированный ТПО (рекомбинант) 0.15 мг/л; TRIS-буфер 30 ммоль/л, рН 7.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
|  | Калибратор Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO CS) | Калибровочный набор Anti-TPO CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys Anti-TPO на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: Anti-TPO Cal1: 2 флакона, каждый для 1.5 мл калибратора 1 ▪ Anti-TPO Cal2: 2 флакона, каждый для 1.5 мл калибратора 2 Анти-ТПО антитела (овцы) в двух диапазонах концентрации (примерно 35 МЕ/мл и примерно 350 МЕ/мл) в матриксе человеческой сыворотки крови. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
|  | Кассета Иммуноглобулин Е (IgE) 100 | Назначение: Иммунотест для диагностики in vitro предназначен для количественного определения иммуноглобулина Е в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты - рабочие растворы На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка IGE II. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-IgE-антитело~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-IgE-антитела (мыши) 2.5 мг/л; фосфатный буфер 85 ммоль/л, рН 6.5; консервант. R2 Анти-IgE-антитело~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-IgE антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 5.5 мг/л; фосфатный буфер 85 ммоль/л, pH 6.5; консервант. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °C. Не замораживать. |
|  | Калибратор Иммуноглобулин Е (IgE CS) | Назначение: Набор калибраторов IgE CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys IgE II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты - рабочие растворы ▪ IGE Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ IGE Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 IgE (человека) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 1 МЕ/мл или 2.4 нг/мл и приблизительно 100 МЕ/мл или 240 нг/мл) в матриксе лошадиной сыворотки крови; консервант. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °C |
|  | Кассета Альфа фетопротеин (AFP) | Назначение: Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения α1-фетопротеина в сыворотке и плазме крови человека. Данный тест предназначен для: ▪ мониторинга больных с несеминомными герминомами. ▪ в сочетании с другими параметрами при оценке риска трисомии по хромосоме 21 (синдрома Дауна). Для диагностики хромосомных аббераций необходимо проведение дальнейшего обследования. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты - рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка AFP. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; R1 Анти-АФП-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-АФП-антитела (мыши) 4.5 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 6.0; консервант. R2 Анти-АФП- нтитела~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-АФП антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 12.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °C. Не замораживать. |
|  | Калибратор Альфа фетопротеин (AFP CS) | Калибровочный набор AFP CalSet II предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys AFP на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: AFP Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 AFP Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 АФП (человека, из клеточной культуры) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 5 МЕ/мл или 6 нг/мл и приблизительно 50 МЕ/мл или 60 нг/мл) в сыворотке крови человека. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. |
|  | Кассета Витамин В12 (Vitamin B12) | Кассета Витамин В12 (Vitamin B12) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Анализ связывания для in vitro количественного определения уровней витамина B12 в сыворотке крови и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: Упаковка с основными реагентами (M, R1, R2) и реагенты для предварительной обработки (PT1, PT2) маркированы как B12 II.PT1 Реагент 1 для предварительной обработки (крышка белогоцвета), 1 флакон, 4 мл:Дитиотреитол 1.028 г/л; стабилизатор, pH 5.5.PT2 Реагент 2 для предварительной обработки (крышка серого цвета), 1 флакон, 4 мл:Натрия гидроксид 40 г/л; натрия цианид 2.205 г/л.M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка),1 флакон, 6.5 мл:Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл;консервант.R1 Внутренний фактор~Ru(bpy) (крышка серого цвета), 1 флакон,10 мл:Рекомбинантный свиной внутренний фактор, меченый рутением,4 мкг/л; дицианид кобинамида 15 мкг/л; стабилизатор; альбуминсыворотки крови человека; фосфатный буфер, pH 5.5;консервант.R2 Витамин B12~биотин (крышка черного цвета), 1 флакон, 8.5 мл:Биотинилированный витамин B12 25 мкг/л; биотин 3 мкг/л;фосфатный буфер, рН 7.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
|  | Калибратор В12 | Назначение: Анализ связывания для in vitro количественного определения уровней витамина B12 в сыворотке крови и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты - рабочие растворы: Упаковка с основными реагентами (M, R1, R2) и реагенты для предварительной обработки (PT1, PT2) маркированы как B12 II. PT1 Реагент 1 для предварительной обработки (крышка белого цвета), 1 флакон, 4 мл: Дитиотреитол 1.028 г/л; стабилизатор, pH 5.5. PT2 Реагент 2 для предварительной обработки (крышка серого цвета), 1 флакон, 4 мл: Натрия гидроксид 40 г/л; натрия цианид 2.205 г/л. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. 2020-10, V 5.0 Русский 1 / 6 Elecsys Vitamin B12 II ms_07212771190V5.0 R1 Внутренний фактор~Ru(bpy) (крышка серого цвета), 1 флакон, 10 мл: Рекомбинантный свиной внутренний фактор, меченый рутением, 4 мкг/л; дицианид кобинамида 15 мкг/л; стабилизатор; альбумин сыворотки крови человека; фосфатный буфер, pH 5.5; консервант. R2 Витамин B12~биотин (крышка черного цвета), 1 флакон, 8.5 мл: Биотинилированный витамин B12 25 мкг/л; биотин 3 мкг/л; фосфатный буфер, рН 7.0; консервант. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °C. Не замораживать. |
|  | Кассета Фолиевой кислоты в эритроцитах(Folate RBC) | Кассета Фолиевой кислоты (Folate) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения солей фолиевой кислоты в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами (M, R1, R2) и реагентах для предварительной обработки (PT1, PT2) наклеена этикетка Fol III. PT1 Реактив предварительной обработки 1 (белый колпачок), 1 флакон, 4 мл: 2-меркаптоэтансульфоновая кислота (МЕСНА) 40 г/л, pH 5.5. PT2 Реактив предварительной обработки 2 (серый колпачок), 1 флакон, 5 мл: Гидроксид натрия 25 г/л. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Фолат-связывающий белок~Ru(bpy) (серый колпачок), 1 флакон, 9 мл: Помеченный рутениевым комплексом фолат-связывающий белок 75 мкг/л; альбумин сыворотки крови человека (стабилизатор); боратный/фосфатный/цитратный буфер 70 ммоль/л, pH 5.5; консервант. R2 Фолаты~биотин (черная крышка), 1 флакон, 8 мл: Биотинилированные соли фолиевой кислоты 17 мкг/л; биотин 120 мкг/л; альбумин сыворотки крови человека (стабилизатор); боратныйбуфер 100 ммоль/л, pH 9.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
|  | Контроль ПрециКонтроль Вариа (PreciControl Varia) | Набор PreciControl Varia (набор контрольных сывороток) предназначен для контроля качества тестов Elecsys иммунохимическим методом на анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: PC V1: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки ▪ PC V2: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
|  | Калибратор Фолиевой кислоты | Назначение: Калибровочный набор Folate III CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys Folate III на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты - рабочие растворы: ▪ FOL III Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ FOL III Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Соль фолиевой кислоты в двух диапазонах концентрации (< 9.1 нмоль/л или < 4.0 нг/мл и примерно 38.5 нмоль/л или 17.0 нг/мл) в человеческой сыворотке крови. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. |
|  | Кассета Кортизол | Кассета Кортизол (Cortisol) на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения кортизола в сыворотке, плазме крови и слюне человека. Измерение кортизола используется для диагностирования и лечения функциональных нарушений надпочечников. Реагенты и рабочие растворы: Упаковка с основными реагентами промаркирована как CORT II. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-кортизол антитела ~ биотин (крышка серого цвета), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-кортизол антитела (овечьи) 20 нг/мл; даназол 20 мкг/мл; МЭСb)-буфер 100 ммоль/л, pH 6.0; консервант. R2 Кортизол-пептид~Ru(bpy) (крышка черного цвета), 1 флакон, 10 мл: Производное кортизола (синтетическое), меченое рутениевым комплексом 20 нг/мл; даназол 20 мкг/мл; МЭС-буфер 100 ммоль/л, рН 6.0; консервант. Условия хранения и транспортировки: Хранить в холодильнике строго в вертикальном положении. Срок годности при 2-8 °C См. срок годности на этикетке набора cobas c. При использовании на борту анализатора при 10-15 °C 8 недели. Транспортировка обязательно в термоконтейнерах с хладоэлементами при температуре 2-8 °C строго в вертикальном положении, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. Калибровка линейная по двум точкам, частота калибровки - 7 дней. Диапазон измерения 1.5-1750 нмоль/л или 0.054-63.4 мкг/дл (определяется по значению предела обнаружения и максимальному значению мастер-калибровки). Значения ниже предела обнаружения отображаются как < 1.5 нмоль/л (< 0.054 мкг/дл). Значения выше диапазона измерений отображаются как > 1750 нмоль/л (> 63.4 мкг/дл) (или до 17500 нмоль/л или 634 мкг/дл для образцов с 10-кратным разведением). Воспроизводимость теста - не более 1,8 %.Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения товара, срок замены некачественного и несоответствующего товара: в течение 3-х рабочих дней. При сдаче товара присутствие представителя поставщика обязательно. Остаточный срок годности товара не менее 80% от заявленного. СТ РК ISO 9001-2016 |
|  | Калибратор Кортизол | Калибровочный набор Cortisol II CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Cortisol II. Реагенты и рабочие растворы: CORT II Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ CORT II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Кортизол (синтетический) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 12.5 нмоль/л или 0.45 мкг/дл и приблизительно 1000 нмоль/л или 36 мкг/дл) в матрице из человеческой сыворотки. Условия хранения и транспортировки: Хранить в холодильнике строго в вертикальном положении. Срок годности при 2-8 °C См. срок годности на этикетке набора cobas c. При использовании на борту анализатора при 10-15 °C однократное применение, при заморозке 1 месяц. Транспортировка обязательно в термоконтейнерах с хладоэлементами при температуре 2-8 °C строго в вертикальном положении, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. Калибровка линейная по двум точкам, частота калибровки - 7 дней. Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения товара, срок замены некачественного и несоответствующего товара: в течение 3-х рабочих дней. При сдаче товара присутствие представителя поставщика обязательно. Остаточный срок годности товара не менее 80% от заявленного. СТ РК ISO 9001-2016 |
|  | Кассета HBsAg антиген вируса гепатита В (HBsAg) | Назначение: Иммуноанализ для качественного определения in vitro поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) в сыворотке крови и плазме человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты - рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами (M, R1, R2) наклеена этикетка HBSAGII2. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-HBsAg-Ab~биотин (серая крышка), 1 флакон, 14 мл: Два биотинилированных моноклональных анти-HBsAg антитела (мышиные) > 0.5 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.5; консервант. R2 Анти-HBsAg-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 12 мл: Моноклональные анти-HBsAg антитела (мышиные), поликлональные анти-HBsAg антитела (овцы), меченные рутениевым комплексом > 1.5 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 8.0; консервант. HBSAGII2 Cal1 Отрицательный калибратор 1 (белая крышка), 1 флакон на 1.3 мл: Сыворотка крови человека, консервант. HBSAGII2 Cal2 Положительный калибратор 2 (черная крышка), 1 флакон на 1.3 мл: HBsAg риблизительно 0.5 МЕ/мл в сыворотке крови человека; консервант. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °C. Не замораживать. |
|  | Контроль ПрециКонтроль HBsAg антиген вируса гепатита В (PreciControl HBsAg) | Набор PreciControl HBsAg II (набор контрольных сывороток) предназначен для контроля качества тестов Elecsys HBsAg II и Elecsys HBsAg II quant иммунохимическим методом на анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ▪ PC HBSAGII1: 8 флаконов, каждый по 1.3 мл контрольной сыворотки Сыворотка крови человека, отрицательная на антитела к вирусу гепатита В (HBsAg); консервант. Диапазон целевых значений индекса дискриминационного уровня: 0.0-0.80 Количественный целевой диапазон: 0.0-0.05 МЕ/мл ▪ PC HBSAGII2: 8 флаконов, каждый по 1.3 мл контрольной сыворотки HBsAg (человеческий) приблизительно 0.2 МЕ/мл в сыворотке крови человека; консервант. Диапазон целевых значений индекса дискриминационного уровня: 2.6-5.0 Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
|  | Кассета Антиген HBe вируса гепатита В (HBeAg) | Набор PreciControl HBeAg предназначен для контроля качества иммуноанализа Elecsys HBeAg на иммунологических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ▪ PC HBEAG1: 8 флаконов, каждый по 1.3 мл контрольной сыворотки Сыворотка крови человека, отрицательная для HBeAg; консервант. Диапазон целевых значений индекса дискриминационного уровня: 0-0.5 ▪ PC HBEAG2: 8 флаконов, каждый по 1.3 мл контрольной сыворотки HBeAg (E. coli, rDNA), приблизительно 2.5 Е/мл (единицы Института Пауля Эрлиха) в HEPESa) буфер, pH 7.4; консервант. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
|  | Контроль ПрециКонтроль Антиген HBe вируса гепатита В (PreciControl HBeAg) | Набор PreciControl HBeAg предназначен для контроля качества иммуноанализа Elecsys HBeAg на иммунологических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ▪ PC HBEAG1: 8 флаконов, каждый по 1.3 мл контрольной сыворотки Сыворотка крови человека, отрицательная для HBeAg; консервант. Диапазон целевых значений индекса дискриминационного уровня: 0-0.5 ▪ PC HBEAG2: 8 флаконов, каждый по 1.3 мл контрольной сыворотки HBeAg (E. coli, rDNA), приблизительно 2.5 Е/мл (единицы Института Пауля Эрлиха) в HEPESa) буфер, pH 7.4; консервант. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
|  | Кассета Антитела к маркеру вирусного гепатита HBs (Anti-HBs) | Назначение: Иммуноанализ для in vitro количественного определения человечески антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) в человеческой сыворотке крови и плазме. Реагенты – рабочие растворы На упаковке с основными реагентами (M, R1, R2) наклеена этикетка A-HBSII. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 HBsAg~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированный HBsAg (ad/ay) человеческий/рекомбинантный, > 0.5 мг/л; MESb)-буфер 85 ммоль/л, pH 6.5; консервант. R2 HBsAg~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 8 мл: HBsAg (ad/ay) человеческий/рекомбинантный, промаркированный комплексом рутения > 0.3 мг/л; MES-буфер 85 ммоль/л, pH 6.5; консервант. b) MES = 2-морфолино-этан сульфоновой кислоты A-HBSII Cal1 Калибратор 1 (белая крышка), 2 флакона по 1.3 мл: Анти-HBs (человеческий) в человеческой сыворотке крови; консервант. A-HBSII Cal2 Калибратор 2 (черная крышка), 2 флакона по 1.3 мл каждый: Анти-HBs (человеческий) в человеческой сыворотке крови; консервант. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °C. Не замораживать. |
|  | Контроль ПрециКонтроль Антитела к маркеру вирусного гепатита HBs (PreciControl Anti-HBs) | PreciControl Anti-HBs предназначен для контроля качества иммунотестов Elecsys Anti-HBs и Elecsys Anti-HBs II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ▪ PC A-HBS1: 8 флаконов, каждый по 1.3 мл контрольной сыворотки Сыворотка крови человека, отрицательная для анти-HBs; консервант. Диапазон целевых значений концентрации анти-HBs: ≤ 5 МЕ/л ▪ PC A-HBS2: 8 флаконов, каждый по 1.3 мл контрольной сыворотки Анти-HBs антитела (человека) приблизительно 100 МЕ/л в сыворотке крови человека; консервант. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
|  | Кассета Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (Anti-HCV) | Назначение: Анализ Elecsys Anti-HCV II представляет собой in vitro диагностический тест для качественного определения антител к вирусу гепатита C (HCV) в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты - рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами (M, R1, R2) наклеена этикетка A-HCV II. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 HCV-специфичные антигены~биотин (серая крышка), 1 флакон, 18 мл: Биотинилированные HCV-специфичные антигены, HEPESb) буфер, pH 7.4; консервант. R2 HCV-специфичные антигены~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 18 мл: HCV-специфичные антигены, меченые рутениевым комплексом ≥ 0.3 мг/л, HEPES буфер, pH 7.4; консервант. b) HEPES = [4-(2-гидроксиэтил)-пиперазин]-этансульфоновая кислота A-HCV II Cal1 Отрицательный калибратор 1 (белая крышка), 2 флакона по 1.3 мл каждый: Сыворотка крови человека, консервант. A-HCV II Cal2 Положительный калибратор 2 (черная крышка), 2 флакона по 1.3 мл каждый: Сыворотка крови человека, положительная анти-HCV Ab антитела; консервант. Нереактивен для HBsAg, анти-ВИЧ 1/2. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °C. Не замораживать. |
|  | Контроль ПрециКонтроль Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (PreciControl Anti-HCV) | Назначение: Набор контрольных материалов PreciControl Anti-HCV используется для контроля качества иммунотеста Anti-HCV II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты — рабочие растворы: ▪ PC A-HCV1: 8 флаконов, по 1.3 мл контрольной сыворотки в каждом Сыворотка крови человека, отрицательная по антителам к вирусу гепатита С; консервант. Целевой диапазон для индекса порогового значения: 0-0.3 ▪ PC A-HCV2: 8 флаконов, по 1.3 мл контрольной сыворотки в каждом Антитела к вирусу гепатита C (человеческие) в сыворотке крови человека; консервант. Целевое значение для индекса порогового значения: Anti-HCV II: приблизительно 4. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °C. |
|  | Кассета Суммарные антитела к маркеру вирусного гепатита HBc (Anti-HBc) | Кассета Суммарные антитела к маркеру вирусного гепатита HBc (Anti-HBc) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Иммуноанализ для in vitro диагностики для качественного определения антител IgM и IgG к ядерному антигену вируса гепатита B в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами (M, R0, R1, R2) наклеена этикетка A-HBCII. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R0 DTT (белая крышка), 1 флакон, 5 мл: 1,4-дитиотреитол 110 ммоль/л; цитратный буфер 50 ммоль/л. R1 HBcAg (серая крышка), 1 флакон, 8 мл: HBcAg (E. coli, рДНК), > 25 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.4; консервант. R2 Анти-HBcAg-Ab~биотин; анти-HBcAg-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 8 мл: Биотинилированное моноклональное анти-НВс антитело (мышиное) 700 нг/мл; моноклональное анти-НВс антитело (мышиное), меченое рутениевым комплексом 200 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.4; консервант. A-HBСII Cal1 Отрицательный калибратор 1 (белая крышка), 2 флакона по 1.0 мл: Сыворотка крови человека; консервант. A-HBСII Cal2 Положительный калибратор 2 (черная крышка), 2 флакона по 1.0 мл: Анти-НВс (человеческое) > 8 ВОЗ МЕ/млb) в сыворотке крови человека; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
|  | Контроль ПрециКонтроль Суммарные антитела к маркеру вирусного гепатита HBc (PreciControl Anti-HBc) | Набор контрольных сывороток PreciControl Anti-HBc II предназначен для контроля качества теста Elecsys Anti-HBc II иммунохимическим методом на анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ▪ PC A-HBCII 1: 8 флаконов, каждый по 1.3 мл контрольной сыворотки Сыворотка крови человека, отрицательная для анти-HBc ; консервант. Диапазон целевых значений индекса дискриминационного уровня: 1.15-3.4 ▪ PC A-HBCII 2: 8 флаконов, каждый по 1.3 мл контрольной сыворотки Анти-HBc антитела (человека) приблизительно 1 Е/мл в сыворотке крови человека; консервант. Диапазон целевых значений индекса дискриминационного уровня: 0.15-0.95 Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
|  | Кассета Антитела к маркеру вирусного гепатита HBe (Anti-HBe) | Кассета Антитела к маркеру вирусного гепатита HBe (Anti-HBe) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение:Иммуноанализ для качественного определения in vitro человеческих антител к антигену гепатита B e (HBeAg) в сыворотке крови и плазме человека. Реагенты и рабочие растворы: Упаковка с основными реагентами (M, R1, R2) маркирована как A-HBE. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: микрочастицы, покрытые стрептавидином 0.72 мг/мл; консервант. R1 HBeAg (серая крышка), 1 флакон, 12 мл: HBeAg (E. coli, рДНК) > 7 нг/мл; HEPESb) буфер 36 ммоль/л, pH 7.4; консервант. R2 Анти-HBеAg-Ab~биотин; анти-HBеAg-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 12 мл: Биотинилированные моноклональные анти-НВе антитела (мышиные) > 0.8 мг/л; моноклональные анти-НВе антитела (мышиные), меченные рутениевым комплексом > 0.2 мг/л; HEPES буфер 36 ммоль/л, pH 7.4; консервант. b) HEPES = [4-(2-гидроксиэтил)-пиперазин]-этансульфоновой кислоты A-HBE Cal1 Отрицательный калибратор 1 (белая крышка), 2 флакона на 1.0 мл каждый: Сыворотка крови человека, консервант. A-HBE Cal2 Положительный калибратор 2 (черная крышка), 2 флакона на 1.0 мл каждый: Анти-HBe (человека) приблизительно 3 PEI-Е/млc) в сыворотке крови человека; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
|  | Контроль ПрециКонтроль Антитела к маркеру вирусного гепатита HBe (PreciControl Anti-HBe) | Набор контрольных сывороток PreciControl Anti-HBe предназначен для контроля качества теста Elecsys Anti-HBe иммунохимическим методом на анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ▪ PC A-HBE1: 8 флаконов, каждый по 1.3 мл контрольной сыворотки Сыворотка крови человека, отрицательная для анти-HBе; консервант. Диапазон целевых значений индекса дискриминационного уровня: 1.2-2.1 ▪ PC A-HBE2: 8 флаконов, каждый по 1.3 мл контрольной сыворотки Anti-HBe антитела (человека) составляет приблизительно 0.25 Е/мл (Единицы измерения Института Пола Эрлиха) в сыворотке крови человека, консервант. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
|  | Контроль ПрециКонтроль Универсальный (PreciControl Universal) | Набор контрольных сывороток PreciControl Universal предназначен для контроля качества Elecsys иммунохимическим методом на анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: Набор PreciControl Universal содержит лиофилизированную контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека в двух диапазонах концентраций. Контроли используются для мониторинга точности и воспроизводимости иммунотестов Elecsys. Реагенты - рабочие растворы ▪ PC U1: 2 фл. для 2 х 3.0 мл контрольной сыворотки крови (человека) ▪ PC U2: 2 фл. для 2 х 3.0 мл контрольной сыворотки крови (человека). Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
|  | Контроль ПрециКонтроль Онкомаркер (PreciControl Tumormarker) | Набор PreciControl Tumor Marker (набор контрольных сывороток) предназначен для контроля качества тестов Elecsys иммунохимическим методом на анализаторах Elecsys и cobas e. |
|  | Контроль Прециконтроль PreciControl Thyro AB | Набор контрольных материалов PreciControl ThyroAB используется для контроля качества иммунотестов Elecsys Anti-TSHR, Anti-TPO и Anti-Tg на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. |
|  | Контроль ПрециКонтроль Мультимаркер (PreciControl Multimarker) | Набор PreciControl Multimarker предназначен для контроля качества перечисленных иммунотестов на анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ▪ PC MM1: 3 флакона, каждый по 2.0 мл контрольной сыворотки ▪ PC MM2: 3 флакона, каждый по 2.0 мл контрольной сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
|  | Кассета Blank Cell | Назначение: специальный реагент для проверки и калибровки измерительной ячейки на анализаторах Cobas e. Реагенты – рабочие растворы: 2 х50 мл на 250 измерений.BCR1 фосфатный буфер 300 ммоль\л, трипропиламин 180 ммоль\л, дергент 0,1 %, рН 6.8 |
|  | Раствор Sys Wash Elecsys,cobas e | Очищающий раствор Sys Wash Elecsys,cobas e 1*500 мл. Назначение: Hitergent — это добавка для снижения поверхностного натяжения в бачке с дистилированной водой. Она действует как поверхностно-активное вещество и сводит к минимуму образование пузырьков, которые потенциально способны влиять на измерение, а также препятствует образованию бактерий и микроорганизмов. Реагенты - рабочие растворы:2-метил-2H-изотиазол-3-он. Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре. Срок хранения вскрытого реагента в охлаждаемом отделении для реагентов на борту анализатора 1 неделя. Не подвергать механическому воздействию, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения товара, срок замены некачественного и несоответствующего товара: в течение 3-х рабочих дней. Остаточный срок годности товара не менее 80% от заявленного. СТ РК ISO 9001-2016 |
|  | Раствор CleanCell Elecsys,cobas e | Раствор CleanCell для анализатора Cobas е411, в упаковке 6 флаконов по 380 мл. Назначение:Системное решение для очистки измерительного устройства иммунологических анализаторов Cobas е CleanCell применяется при выполнении тестов с применением реагентов Elecsys. Набор CleanCell может быть использован со всеми сериями реагентов. Реагенты и рабочие растворы: 6 x 380 мл, чистящий раствор для измерительной ячейки KOH 176 ммоль/л (соответствует рН 13.2); детергент ≤ 1 %. Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре строго в вертикальном положении. Срок годности при 15-25 °C См. срок годности на этикетке набора. Транспортировка обязательно строго в вертикальном положении, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения товара, срок замены некачественного и несоответствующего товара: в течение 3-х рабочих дней. Остаточный срок годности товара не менее 80% от заявленного. СТ РК ISO 9001-2016 |
|  | Раствор ProCell Elecsys, cobas e | Системное решение для генерации электрохимических сигналов в иммунологических анализаторах Elecsys 2010 и cobas e 411. Реагенты и рабочие растворы: 6 x 380 мл, системный буфер Фосфатный буфер 300 ммоль/л, трипропиламин 180 ммоль/л; детергент ≤ 0.1 %; консервант, pH 6.8. Условия хранения: Хранить при 15-25 °C |
|  | Наконечники ASSAY TIP ELECSYS 2010/cobas e411 | Одноразовые наконечники для переноса реактивов и оброзца в реакционные ячейки. В упаковке 30 поддонов по 120 наконечников. Хранение при 15 - 25 °C |
|  | Кюветы ASSAY CUP ELECSYS2010/cobas e411 | Одноразовые ячейки в которых происходит смешивание реагентов с образцом. В упаковке 60 поддонов по 60 ячеек. Хранение при 15 - 25 °C |
|  | Разбавитель универсальный Universal Diluent | Diluent Universal применяется для разведения пробы при выполнении тестов с применением реагентов Elecsys. Реагенты и рабочие растворы: Разбавитель Diluent Universal помечается как Dil. Uni. 2 флакона, по 16 мл в каждом Содержание: Белковая матрица; консервант ≤ 0.1 % Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. |
|  | AVL9180 |  |
|  | SNAPPAK, 9180 9181 | Назначение: SnapPak представляет собой упаковку с жидкостью и контейнер для отходов для AVL 9180, 9180 Electrolyte Analyzer (9180 EA), AVL 9181 и используется для промывки и калибровки следующих электродов: Na+K+Li+Cl-Ca2+Реагенты и рабочие растворы:Каждая упаковка SnapPak содержит:Активные компоненты Standard A 350 мл Standard B 85 мл Standard C 85 мл Натрий (Na+) 150.0 ммоль/л 100.0 ммоль/л 150.0 ммоль/л Калий (K+) 5.0 ммоль/л 1.8 ммоль/л 5.0 ммоль/л Хлорид (Cl–) 115.0 моль/л 72.0 ммоль/л 115.0 ммоль/л Кальций (Ca2+) 0.9 ммоль/л 1.5 ммоль/л 0.9 ммоль/л Литий (Li+) 0.3 ммоль/л 0.3 ммоль/л 1.4 ммоль/л Reference solution 100 мл Активные компоненты Хлорид калия 1.2 моль/л Условия хранения: |
|  | ISETROL ELECTROLYTE CTRL L 1-3 | . Назначение: Раствор для контроля качества электродов анализатора AVL91xx |
|  | REFERENCE ELECTRODE ISE HOSING 91XX | Назначение: Референсный электрод для Анализатора AVL9180 |
|  | AVL K+ ELECTRODE | Назначение: Калиевый электрод для системы AVL91xx предназначен для количественного определения натрия в разбавленной сыворотке, плазме и моче. |
|  | AVL NA+ ELECTRODE | Назначение: Натриевый электрод для системы AVL91xx предназначен для количественного определения натрия в разбавленной сыворотке, плазме и моче. |
|  | AVL CA++ ELECTRODE | Назначение: Кальцевый электрод для системы AVL91xx предназначен для количественного определения натрия в разбавленной сыворотке, плазме и моче. |
|  | Набор трубок для перистатического насосаTUBE SET, PERISTALTIC PUMP, EA | Комплект трубок для перистальтического насоса для анализатора AVL 9180. Подлежит замене каждые 6 месяцев. |
|  | PAPER 91XX SERIES PRINTER (5 / PKG.) | Бумага для термопринтера для анализатора AVL 9180, 5 рулонов в упаковке. Хранить при 15-25 °C, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. |
|  | SODIUM ELECTRODE CONDITIONER (125 ML) | Назначение:Раствор для кондиционирования электрода натрия |
|  | CLEANING SOLUTION 988-4 (125 ML) | Назначение: Очищающий раствор для анализатора AVL91xx Реагенты и рабочие растворы:Гидроксид натрия, 3 моль/л Раствор гипохлорита натрия (< 2 % активного хлора) Добавка Условия хранения: Раствор стабилен до конца заявленного срока годности при хранении при 2-8 °C. |
|  | URINE DILUENT-Разбавитель мочи | Разбавитель мочи Urine Diluent 500 мл. Назначение применяется для разбавления образцов мочи перед измерением на анализаторах AVL 9180. Реагенты - рабочие растворы Активные ингридиенты: Na+ 120,0 ммоль/л, Cl- 127,3 ммоль/л. Условия хранения и транспортировки: Хранить в холодильнике. Срок годности при 2 8 °C См. срок годности на упаковке. Транспортировка обязательно в термоконтейнерах с хладоэлементами при температуре 2-8 °C, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения товара, срок замены некачественного и несоответствующего товара: в течение 3-х рабочих дней. При сдаче товара присутствие представителя поставщика обязательно. Остаточный срок годности товара не менее 80% от заявленного. |
|  | HARNESS MAIN TUBING 918X | Набор трубок для проведения сервисного обслуживания. Подлежит замене 1 раз в 12 месяцев. Набор включает в себя: трубки подачи калибровочных растворов А, В, С; трубки подачи референсного раствора; трубки слива отиходов; трубки перильстатического насоса. Все работы по замене должны проводиться квалифицированным специалистом, имеющим сертификат о прохождении обучения на заводе производителе. |
|  | ROLLER, PERISTALTIC PUMP, EA | Ролик для перильстатического насоса для анализатора электролитов AVL 9180. Подлежит замене каждые 12 месяцев. Все работы должны проводиться квалифиуированным инженером, имеющим сертификат об обучении на заводе производителе. |
|  | ДЛЯ COBAS H 232 |  |
|  | Тест-полоски для определения Д-димера Roche Cardiac D-Dimer 10 Tests (cobas) | Назначение: Количественный иммунологический тест для определения d-димера в гепаринизированной венозной крови для использования при работе с инструментом cobas h 232. Реагенты В одном тесте содержатся: Биотинилированное мышиное моноклональное антитело к d-димеру ≥ 1.0 мкг Меченое золотом мышиное моноклональное антитело к d-димеру ≥ 1.0 мкг Буфер и нереактивные компоненты ≥ 2.8 мг. До истечения срока, указанного на упаковке, при 2-8 °C. До 1 недели при комнатной температуре (15-25 °C) |
|  | Набор тест-полосок для определения концентрации pro BNP, Roche Cardiac proBNP 10 tests (cobas) | Назначение Иммуноанализ с целью in vitro количественного определения NT-proBNP в гепаринизированной венозной крови для использования на инструменте cobas h 232. Реагенты В одном тесте содержатся: Биотинилированные поликлональные анти-NT-proBNP антитела > 0.4 мкг Окрашенные в золотистый цвет моноклональные анти-NT-proBNP антитела > 0.1 мкг Буфер и нереактивные компоненты > 2.0 мг. Упаковка: 10 тест полос и один кодирующий чип. Хранение и стабильность До истечения срока, указанного на упаковке, при 2-8 °C. До 1 недели при комнатной температуре (15-25 °C) |
|  | Контроль для Д-димера - Roche CARDIAC D-Dimer Control (cobas) 2 x1 мл | Назначение Roche CARDIAC Control D-Dimer предназначен для использования в качестве контроля качества теста Roche CARDIAC D-Dimer на анализаторе cobas h 232 от Roche Diagnostics. Реагенты - рабочие растворы ▪ Уровень I: 1 флакон для 1.0 мл лиофилизированной контрольной сыворотки ▪ Уровень II: 1 флакон для 1.0 мл лиофилизированной контрольной сыворотки ▪ Активные компоненты: фрагменты, содержащие D-димер человека Концентрации компонентов определяются отдельно для каждой партии товара. Состав набора ▪ В целях контроля качества используйте Roche CARDIAC Control D-Dimer, level I ▪ Roche CARDIAC Control D-Dimer, level II ▪ 1 чип с кодом. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °C. |
|  | Контроль для proBNP - Roche CARDIAC Control proBNP (cobas) 2 x 1 мл | Назначение Roche CARDIAC Control proBNP используется для контроля качества теста Roche CARDIAC proBNP+ на приборе cobas h 232. Реагенты - рабочие растворы ▪ Уровень I: 1 флакон для 1.0 мл лиофилизированной контрольной сыворотки ▪ Уровень II: 1 флакон для 1.0 мл лиофилизированной контрольной сыворотки ▪ Действующие вещества: NT-proBNP (1-76), синтетический Концентрации компонентов определяются отдельно для каждой партии товара. Предоставляемые материалы ▪ Roche CARDIAC Control proBNP, level I ▪ Roche CARDIAC Control proBNP, level II ▪ 1 чип с кодом. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °C. |
| Для каогулометра СА 1500 SYSMEX |  |  |
|  | Реагент для определения Thromborel S, уп.(10 х 10 мл/1000 тестов) | Человеческий высокочувствительный тромбопластин для определения ПВ (ПТИ), МНО, фибриногена и факторов II, V, VII, X. Набор для определения ПВ по Quick и, в комбинации с плазмой, дефицитной по определенным факторам, для определения активности факторов свертывания II, V, VII и X. Цветовой код: оранжевый. Реагент можно использовать как при определении вручную, так и в автоматических анализаторах гемостаза. Состав: лиофилизированный человеческий плацентарный тромбопластин (≤ 60 г/л), хлорид кальция (прибл. 1,5 г/л), стабилизаторы. Консерванты: гентамицин (0,1 г/л), 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он и 2-метил-4-изотиазол-3-он (<15 мг/л). Растворитель - дистиллированная или деионизированная вода. Фасовка и количество тестов: - 10 x 10 мл (1000 тестов). Стабильность после восстановления: - при температуре 37 °C - 8 ч. (открытый флакон); - при температуре 15-25 °C 2 дн. (открытый флакон); - при температуре 2-8 °C 5 дн. (закрытый флакон). ПИ можно преобразовать в сопоставимые международные значения с помощью международного индекса чувствительности. ПВ (% от нормы) 70–130 %. Коэффициент корреляции - 0,979. Результаты могут отображаться в секундах, в % от нормы, в виде ПТИ или МНО. ПИ можно преобразовать в сопоставимые международные значения с помощью международного индекса чувствительности. Значения МИЧ для реагента представлены в таблице целевых значений, привязанных к серии. |
|  | Реагент для определения Pathromtin,уп.(10 х 5,0 мл/2000 тестов | Реагент высокой чувствительности для определения активированного частичного тромбопластинового времени в цитратной человеческой плазме. Цветовой код: Зеленый. Реагент жидкий, готов к использованию. Состав: частицы диоксида кремния (1,2 г/л), фосфолипиды растительного происхождения (0,25 г/л), хлорид натрия, HEPES, pH 7,6. Консервант: азид натрия (< 1 г/л). После вскрытия реагент необходимо использовать в течение 2 нед. (хранить при температуре от 2 до 25 °C). Фасовка и количество тестов: - 20 x 5 мл (2000 тестов). Для диагностики in vitro. Не калибруется. Внутрианалитическая точность находится в диапазоне от 0,6 до 2,0 % КВ, а межаналитическая точность — в диапазоне от 0,3 до 2,8 % КВ. Коэффициент корреляции — 0,96. |
|  | Хлорид кальция 0,025 моль/л, уп.(10 х15) | Раствор хлорида кальция применяется как вспомогательный реагент для различных коагулометрических анализов. Цветовой код: Белый Состав: раствор CaCl2 0.025 моль/л. Стабильность после вскрытия: 8 недель при +2 до +25 °C. Фасовка: -10 x 15 мл. Только для диагностики in vitro. Реагент жидкий, готов к использованию. |
|  | Мультифибрен "U"(бычий),уп(10 х5 мл/500 тестов | Реагент используется для количественного определения фибриногена в плазме крови человека модифицированным методом Клаусса. Цветовой код: Коричневый. Применяется для диагностики in vitro. Состав: телячий сывороточный тромбин (50 МЕ/мл), пептид, замедляющий агрегацию фибрина (гли-про-арг-про-ала-амид, 0,15 г/л), хлорид кальция (1,5 г/л), гексадиметрин бромид (15 мг/л), полиэтиленгликоль 6000 (0,8 г/л), хлорид натрия (6,4 г/л), Трис (50 ммоль/л), бычий альбумин (10 г/л); Консервант: азид натрия (<1 г/л). Реагент растворяют дистиллированной водой или равным объемом каолиновой суспензии для прибора фибринтаймера. Стабильность после растворения: - при температуре +37 °C - 8 ч. - при температуре +15-25°C – 1 дн. - при температуре +2-8°C – 5 дн. - при температуре -20°C - 2 месяца. Фасовка и количество тестов: -10 x 5 мл (500 тестов). Референс-значения:1,8 - 3,5 г/л. Границы измерения проходят от 0,8 до > 12 г/л или еще ниже при использовании более чувствительных инструментов. Внутригрупповой коэффициент вариации находится в диапазоне от 1,5 до 5% для нормальной плазмы и от 3 до 6% при патологии. Межгрупповой коэффициент вариации изменяется от 2,0 до 5% для нормальной плазмы и от 3 до 6% при патологии. |
|  | Реагент для определения Test Thrombin,уп(10х5 мл/500 тестов) | Реагент для определения тромбинового времени в человеческой плазме. Цветовой код: Реагент – Желтый. Буферного раствора – Белый. Содержимое флакона реагента растворяется буферным раствором. Состав: Тест-тромбин реагент, лиофилизированный: стандартизованные количества телячьего сывороточного тромбина, бычьего альбумина. Буферный раствор для тест-тромбин реагента: HEPES (25 ммоль/л), рН 7,4. Консерванты: 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он (6 мг/л), 2-метил-4-изотиазол-3-он (2 мг/л). Стабильность после растворения: - при температуре +37°C 8 час - при температуре +15-25°C 10 час - при температуре +2-8°C 7 дней - при температуре -20°C 4 недели. Растворенный реагент выдерживает однократное замораживание в собственном флаконе. Стабильность буферного раствора после вскрытия упаковки: 6 недель при температуре +2-+25°C. Фасовка и количество тестов: - Тест-набор 10 х 5 мл – 500 тестов (10 х 5 мл реагент и 1 х 50 мл буферный раствор); Реагент можно использовать как вручную, так и в автоматических анализаторах гемостаза. Применяется для диагностики in vitro. Не калибруется. Референсный диапазон: 14 - 21 секунд. Для нормальной плазмы внутригрупповой коэффициент вариации 1,9%, а в межгрупповой - 2,5%. Коэффициент корреляции - 0,803. |
|  | Стандартная плазма | Реагент для калибровки тестов коагуляции и фибринолиза. Стандартную человеческую плазму используют для калибровки следующих тестов: ПВ; фибриноген (метод Clauss); факторы коагуляции II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и vWF; антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, ингибитор С1; общая активность комплемента; плазминоген. Цветовой код: Красный. Растворитель - дистиллированная вода. Состав: лиофилизированная цитратная плазма отобранных здоровых доноров крови, стабилизированная HEPES-буфером. Не содержит консервантов. Стабильность после восстановления: - при температуре 15 до 25 °C: 4 ч. - при температуре ≤−20 °C 4 нед. Фасовка: 10 x 1мл. Препарат поставляется в силиконизированных флаконах. Для диагностики in vitro. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Используется как при определении вручную, так и в автоматических анализаторах гемостаза. |
|  | Контрольная плазма Control Plasma N УП.(10 х1,0 МЛ | Реагент предназначен для ежедневного внутрилабораторного контроля правильности определения параметров свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем, и ее воспроизводимости для следующих аналитов в нормальном диапазоне: ПВ; АЧТВ; ТВ; Батроксобиновое время; Фибриноген; Факторы свертывания II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и vWF; антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, C1-ингибитор; общая активность комплемента; плазминоген; аналиты линии ProC; волчаночные антикоагулянты. Цветовой код: Синий. Растворитель - дистиллированная вода. Состав: лиофилизированная пулированная плазма отобранных здоровых доноров крови, стабилизированная HEPES-буфером (12 г/л); не содержит консервантов. Стабильность после восстановления: - при температуре от 15 до 25 °C - 4 ч. - при температуре ≤ −20 °C - 4 нед. Можно подвергать только одному циклу заморозки-разморозки. Фасовка: 10 x 1,0 мл, содержит таблицу целевых значений и диапазонов, привязанных к серии и методу. Поставляется в силиконизированных флаконах. Класс опасности: не опасный. Вес (нетто): 0,159 кг. Объем (нетто): 0,000297 куб.м. Для диагностики in vitro. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Используется как при определении вручную, так и в автоматических анализаторах гемостаза |
|  | Контрольная плазма Control Plasma P УП.(10 х1,0 МЛ | Реагент предназначен для ежедневного внутрилабораторного контроля правильности определения параметров свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем, и ее воспроизводимости для следующих аналитов в патологическом диапазоне: ПВ; АЧТВ; фибриноген (метод Clauss); факторы коагуляции II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и vWF; антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, ингибитор С1; общая активность комплемента; плазминоген. Цветовой код: Розовый. Растворитель - дистиллированная вода. Состав: лиофилизированная пулированная плазма отобранных здоровых доноров крови, стабилизированная HEPES-буфером (12 г/л); не содержит консервантов. Фасовка: - 10 x 1,0 мл, содержит таблицу целевых значений и диапазонов, привязанных к серии и методу. Поставляется в силиконизированных флаконах. Стабильность после восстановления: - при температуре от 15 до 25 °C - 4 ч. - при температуре ≤ −20 °C - 4 нед. Можно подвергать только одному циклу заморозки-разморозки. Класс опасности: не опасный. Вес (нетто): 0,16 кг. Объем (нетто): 0,000297 куб.м. Для диагностики in vitro. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Используется как при определении вручную, так и в автоматических анализаторах гемостаза. |
|  | Калибратор РТ-Multi cflibrator | Комплект калибратора предназначен для прямой калибровки протромбинового времени (ПВ) в МНО и % от нормы. Для определения местного значения МИЧ. Состав: Мультикалибратор ПВ содержит шесть калибровочных плазм для калибровки ПВ. Калибровочная плазма лиофилизирована и калибрована. Содержит пул плазмы человека, стабилизированный буферным раствором, не содержит консервантов. Аналитические значения калибровочной плазмы напрямую связаны с международным эталонным препаратом соответствующего тромбопластина согласно требованиям ВОЗ. Цветовой код: Красный. Стабильность после восстановления (закрытый флакон): - при температуре 2-8 °C 8 ч.; - при температуре 15-25 °C 4 ч.; - при температуре ≤ −18 °C 4 нед. Фасовка: - 6 x 1 мл. Реагент может быть использован вручную или на автоматическом анализаторе гемостаза. Применяется для диагностики in vitro. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Каждый комплект реагента содержит таблицу аналитических значений, относящихся к конкретной партии. Растворитель –дистиллированная или деионизированная вода. |
|  | Стандарт для Фибриногена | Калибраторы фибриногена 1–6 используются для построения стандартных кривых, предназначенных для анализа фибриногена методом Клаусса с помощью реагента для количественного определения фибриногена. Калибраторы фибриногена представляют собой пулированную плазму отобранных здоровых доноров, разведенную буферным раствором или с добавлением очищенного фибриногена, стабилизированную HEPES-буфером и лиофилизированную. Растворитель –дистиллированная или деионизированная водa. Цветовой код: Красный. Стабильность после восстановления: - при температуре от 15 до 25 °C 4 ч. - при температуре −20 °C 4 нед. Фасовка: - 6 х 1 мл. Только для диагностики in vitro. Поставляются в силиконизированных флаконах. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Точные значения приводятся в прилагаемой таблице аналитических значений, привязанных к серии. Можно подвергать только одному циклу заморозки-разморозки. Калибраторы фибриногена откалиброваны путем определения количества коагулируемого фибриногена методом Ратноффа и Мензи, а также методом Кьельдаля. |
|  | Веrichrom AT III 1 Kit 170тестов | Реагент для количественного определения функциональной активности антитромбина III в плазме, для диагностики ограниченного синтеза АТ III или увеличенного потребления, а также для мониторинговой заместительной терапии. Цветовой код: Субстрат – Желтый Буфер – Белый Реагент – Зеленый Тромбиновый реагент растворяется буферным раствором. Субстратный реагент растворяется дистиллированной или деионизированной водой. Состав: Тромбиновый реагент: бычий тромбин, лиофилизированный; гепарин и апротинин. Субстратный реагент: лиофилизированный; концентрация в рабочем растворе тосилглицил-L-пролил-L-аргинил-5-амино-2-нитробензольная кислота-изопропиламид (Tos-Gly-Pro-Arg-ANBA-IPA) 4 ммоль/л. Буферный раствор: Трис (гидроксиметил)-аминометан (100 ммоль/л), NaCl (8,7 г/л), pH 8,2. Консервант: азид натрия (< 1 г/л). Стабильность после восстановления: - при температуре 2–8 °C: тромбиновый реагент 2 нед., субстратный реагент 6 нед., - при температуре −20 °C: тромбиновый реагент 3 мес., субстратный реагент 6 мес. В собственном флаконе тромбин выдерживает замораживание 5 раз, а субстрат 10 раз; раствор буфера остается стабильным в течение 6 месяцев после вскрытия. Фасовка и количество тестов: - 170 тестов: 6 x 5 мл тромбиновый реагент 3 x 3 мл субстратный реагент 1 x 30 мл буферный раствор. Только для диагностики in vitro. Класс опасности: неопасный. Реагент можно обрабатывать как вручную, так и в автоматических анализаторах гемостаза. Референсный интервал: с 3-месячного возраста - 75 - 125 % от нормы. Диапазон измерения: от 0 до 140% от нормы. Предел чувствительности составляет приблизительно 3,7 % от нормы. Коэффициент корреляции - 0,99. |
|  | Раствор чистящий CA CleanI (cleaner),уп.(1х50мл) | Продукт применяется для промывки игл автоматических анализаторов исследования системы гемостаза, без его установки анализ невозможен. Цветовой код: Белый. Состав: натрий хлорноватистокислый 1,0%. Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): при температуре от 2 до 8 ° C – 1 месяц. Фасовка: 1х50 мл. Вес (нетто): 0,083 кг. Объем (нетто): 0,000159 куб.м. |
|  | Раствор промывочный CA CleanIІ(rinse),уп.(1х500 мл) | Моющий раствор применяется для очистки пробозаборника автоматизированного анализатора свертывания крови. Цветовой код: Коричневый. Состав: Соляная кислота 0,16%, неионное поверхностно-активное вещество 0,50%. Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): при температуре от 5 до 35 ° C - 2 месяца. Фасовка: 1х500 мл |
|  | Конические чашки | Пластиковые конические чашечки для образцов емкостью 4 мл из прозрачного материала предназначены для аликвотирования плазмы из первичных пробирок крови при работе на анализаторах гемостаза. Цветовой код: Прозрачные. Материал: Полистирол. Фасовка: 100 шт/уп. |
|  | Кюветы(реакционные),уп(3х1000 шт) | Одноразовые пластиковые реакционные кюветы предназначены для инкубации, проведения реакции и считывания результатов измерения на анализаторе гемостаза. Пластиковая емкость 0.6 мл с фиксирующим кольцом, высота 30 мм, диаметр 8 мм, диаметр кольца - 10 мм. Фасовка: 3000 шт. Размер1 упаковки: 36см х 17см х 17см. Соответствует Директиве 98/79/EC Медицинские средства и оборудование для лабораторной диагностики in vitro - In vitro diagnostic medical devices directive (IVDD), статья 5. |
|  | Поднос для образцов,уп(50х50) | Пластиковый планшет с 50 лунками используются в стандартном режиме, а также при построении калибровочной кривой и при анализе коагулометрических тестов с многоступенчатым разбавлением. Планшет образцов предназначен для подготовки образцов. Для работы на анализаторах гемостаза. Состав: полистирол. Фасовка: 50х50 шт., в одной упаковке 50 пластиковых планшетов. Размер 1уп: 36,5х14,5х9см, вес: 1кг.Соответствует Директиве 98/79/ЕС по медицинским средствам диагностики in vitro. |
|  | Лампа галогенная (ВВ696646) | Лампа галогенная(ВВ696646) |
|  | Буфер Оурена верналовый 10*15мл | Разбавляющий буфер для коагуляционных проб. Цветовой код: Белый. Состав: 2.84 x 10-2 M sodium barbital in 1.25 x 10-1 M sodium chloride; pH 7.35 ±0.1. После распечатывания OV BUFFER стабилен 8 нед. при температуре от 2 до 8 °C. Фасовка: - 10 x 15 мл. Реагент жидкий, готов к использованию. Только для диагностики in vitro. |
| Анализатор газов крови АВL800 |  |  |
|  | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. |
|  | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. |
|  | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. |
|  | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. |
|  | Очистной раствор 175 мл. | Объем 175 мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. |
|  | Калибровочный раствор 1 по 200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов |
|  | Калибровочный раствор 2-200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. |
|  | Раствор промывочный-600мл. | Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ |
|  | Калибровочный раствор tHb в упак. 4 амп. | Применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл. |
|  | Мембраны для: референтного электрода поквартально | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. |
|  | Мембраны для рО2-электрода (потребн.в конце года) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. |
|  | Мембраны для рCО2-электрода (потребн.в конце года) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. |
|  | Мембраны для Ca-электрода (потребн.в конце года) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. |
|  | Мембраны для Cl-электрода(потребн.в конце года) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. |
|  | Мембраны для K-электрода(потребн.в конце года) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. |
|  | Мембраны для Na-электрода(потребн.в конце года) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. |
|  | Мембраны для глюкозного электрода поквартально | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. |
|  | Мембраны для лактатного электрода поквартально | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. |
|  | Баллон с калибровочным газом 1 (34 Бар) | Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% О2, 5,6% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800. Давление 34 бар |
|  | Баллон с калибровочным газом 2 (34 Бар) | Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800. Давление 34 бар |
|  | Одноразовый пластиковый контейнер, 600mL. | Одноразовый пластиковый контейнер для отходов 600мл. Пластиковый контейнер, применяется для слива отходов в анализаторах серии ABL800. Для диагностики in vitro. |
|  | Термобумага в рулонах. (8 штук) | Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL800, 8 рулонов/упак, в 1 рул-44 м.. |
|  | Гипохлорита раствор 10%-100мл. | Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro. |
|  | РСО2-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на pCO2 для анализаторов серии ABL800. |
|  | Годовой сервисный набор ABL800 | Включает в себя фильтры, прокладки, уплотнители, предназначенные для ежегодной замены в анализаторах серии ABL800 |

Заместитель председателя Правления по научно-

клинической и инновационной деятельности______________________________Мадалиев К.Н.

Заведующий лаборатории _____________________________________________Кожабекова Б.Н.

Приложение №3

к Тендерной документации

Заявка на участие в тендере

_________________________________________________________ (наименование потенциального поставщика),

рассмотрев объявление/ тендерную документацию по проведению тендера № ____________________________,

_______________________________________________________________________________ (название тендера)

получение которой настоящим удостоверяется (указывается, если получена тендерная документация), настоящей

заявкой выражает согласие осуществить поставку лекарственных средств/медицинских изделий/фармацевтических

услуг в соответствии с условиями объявления/тендерной документацией по следующим лотам:

1)______________ (номер лота) ___________________________________________________________________

(подробное описание лекарственных средств/медицинских изделий/фармацевтических услуг)

2)________________ (номер лота) _________________________________________________________________

(подробное описание лекарственных средств/медицинских изделий/фармацевтических услуг)

в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными Правилами организации и проведения закупа

лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального

медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденными постановлением Правительства

Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее – Правила).

Потенциальный поставщик подтверждает, что ознакомлен с требованиями и условиями, предусмотренными Правилами, и осведомлен об ответственности за предоставление конкурсной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках поставки медицинской техники, а также иных ограничениях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

Потенциальный поставщик подтверждает достоверность сведений в данной заявке и прилагаемых к ней документов:

| № п\п | Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- | --- |

Настоящая заявка действует до подведения итогов тендера.

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) и подпись лица, имеющего полномочия подписать тендерную заявку от имени и по поручению ___________________________ (наименование потенциального поставщика)

| Печать (при наличии) | «___» _______ 20__г. |
| --- | --- |

Приложение 4
к Тендерной документации

Ценовое предложение потенциального поставщика _______________________________________ 
(наименование потенциального поставщика) на поставку лекарственного средства или медицинского изделия

№ закупа _________________

Способ закупа ____________

Лот № __________________

| № п/п | Содержание ценового предложения на поставку лекарственного средства/медицинского изделия | Содержание (для заполнения потенциальным поставщиком) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование лекарственного средства или медицинского изделия (международное непатентованное название или состав) согласно Перечню единого дистрибьютора |  |
| 2 | Характеристика согласно Перечню единого дистрибьютора |  |
| 3 | Единица измерения согласно Перечню единого дистрибьютора |  |
| 4 | Цена закупа согласно Перечню единого дистрибьютора |  |
| 5 | № Регистрационного удостоверения (удостоверений)/разрешения на разовый ввоз |  |
| 6 | Торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия |  |
| 7 | Лекарственная форма (форма выпуска) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 8 | Производитель, страна происхождения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 9 | Фасовка (количество единиц измерения в упаковке) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 10 | Единица измерения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз/цена с наценкой Единого дистрибьютора | * |
| 11 | Цена за единицу в тенге на условиях поставки DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки |  |
| 12 | Количество в единицах измерения (объем) |  |
| 13 | Сумма поставки в тенге на условиях поставки DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, на НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |  |
| 14 | График поставки |  |

* указывается цена потенциальным поставщиком и автоматически веб-порталом формируется цена с учетом наценки Единого дистрибьютора

Дата «___» ____________ 20___ г.

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) _________________ __________________

Подпись

_________

Печать (при наличии)

Приложение 5
к Тендерной документации

Опись документов, прилагаемых к заявке потенциального поставщика

| № | Наименование документа | Дата и номер | Краткое содержание | Кем подписан документ (указать должность и Ф.И.О (при его наличии)) | Оригинал, копия, нотариально засвидетельство-ванная копия (указать нужное) | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 6
к Тендерной документации

Исх. № __________

Дата ____________

Кому: _______________________

(наименование и реквизиты

организатора закупа, заказчика)

Банковская гарантия (вид обеспечения тендерной или конкурсной заявки)

Наименование банка (филиала банка)
____________________________________________________________
(наименование, БИН и другие реквизиты банка)

Гарантийное обеспечение № ____________________

|  | «__» _____ 20__ года |
| --- | --- |

Банк (филиал банка) ____________________________________________ (наименование) (далее – Банк) проинформирован, что_______________________________________________ (наименование) в дальнейшем «Потенциальный поставщик», принимает участие в тендере/конкурсе по закупу _______________________, объявленном ____________________________________________ (наименование заказчика/организатора закупа), _________________ (дата, месяц, год объявления) и готов осуществить оказание услуги (наименование услуги)/поставку _____________________________________ (наименование и объем товара) на общую сумму________________ (прописью) тенге.

В связи с этим Банк ___________________________________________________ (наименование банка)

берет на себя безотзывное обязательство выплатить организатору закупа/заказчику по первому требованию, включая требование в электронном виде на веб-портале закупок, сумму гарантийного обеспечения в размере 1 (один) процента от суммы, выделенной для закупа лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг равную ______________ (сумма в цифрах и прописью) по получении требования на оплату по основаниям, предусмотренными Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее – Правила).

Данная гарантия вступает в силу с момента вскрытия тендерной/конкурсной заявки Потенциального поставщика и действует до принятия по ней решения по существу в соответствии с Правилами, а в случае признания Потенциального поставщика победителем закупа – до представления им соответствующего гарантийного обеспечения по заключенному договору.

| Подписи уполномоченных лиц Банка (с указанием должности и Ф.И.О. (при его наличии) | Печать Банка |
| --- | --- |

Приложение 7
к Тендерной документации

Типовой договор закупа лекарственных средств и (или) медицинских изделий (между заказчиком и поставщиком)

|  | «___» __________ _____г. |
| --- | --- |

________________________(полное наименование заказчика), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица с одной стороны, и _________________________ (полное наименование поставщика – победителя тендера) ___________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица, действующего на основании __________, (устава, положения) с другой стороны, на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее – Правила), и протокола об итогах закупа способом ______________________ (указать способ) по закупу (указать предмет закупа) № _______ от «___» __________ _____ года, заключили настоящий Договор закупа лекарственных средств и (или) медицинских изделий/Договор на оказание фармацевтических услуг (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Глава 1. Термины, применяемые в Договоре

1. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) Договор – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан с соблюдением письменной формы, подписанный Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

2) цена Договора – сумма, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в соответствии с условиями Договора;

3) товары – лекарственные средства и (или) медицинские изделия и сопутствующие услуги, которые Поставщик должен поставить Заказчику в соответствии с условиями Договора;

4) сопутствующие услуги – услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие как, транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие обязанности Поставщика, направленные на исполнение Договора;

5) Заказчик – местные органы государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы, военно-медицинские (медицинские) подразделения, ведомственные подразделения (организации), оказывающие медицинские услуги, а также субъекты здравоохранения, оказывающие медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;

6) Поставщик – физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о закупе и осуществляющее поставку товаров, указанных в условиях Договора.

Глава 2. Предмет Договора

2. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями Договора, в количестве и качестве, определенных в приложениях к настоящему Договору, а Заказчик принять его и оплатить в соответствии с условиями Договора.

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых товаров;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в тендерной документации или Правилах предусматривается внесение обеспечения исполнения Договора).

Глава 3. Цена Договора и оплата

4. Цена Договора (для ГУ указать наименование товаров согласно бюджетной программы/специфики) составляет ______________________________________ тенге (указать сумму цифрами и прописью) и соответствует цене, указанной Поставщиком в его тендерной заявке.

5. Оплата Поставщику за поставленные товары производиться на следующих условиях:

Форма оплаты _____________ (перечисление, за наличный расчет, аккредитив и иные платежи)

Сроки выплат ____ (пример: % после приемки товара в пункте назначения или предоплата, или иное).

6. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) копия договора или иные документы, представляемые Поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя;

2) _____________________ (счет-фактура или акт приемки-передачи).

Глава 4. Условия поставки и приемки товара

7. Товары, поставляемые в рамках Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

8. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора.

Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

10. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения.

Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения.

При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

11. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго соответствовать законодательству Республики Казахстан.

12. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика/организатора закупа, оговоренными в перечне закупаемых товаров.

13. Поставщик должен поставить товары до пункта назначения, указанного в приложении к тендерной документации. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.

Глава 5. Особенности поставки и приемки медицинской техники

14. Гарантийное сервисное обслуживание на поставляемую медицинскую технику действительно в течение 37 (тридцать семь) месяцев после установки и введения в эксплуатацию, стоимость гарантийного сервисного обслуживания в течение данного периода включена в цену договора и включает в себя регламентные и ремонтные работы, а также используемые при этом запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем. При этом гарантийное сервисное обслуживание продлевается на срок соразмерно периоду простоя по причине поломки, ремонта, замены узлов и комплектующих медицинской техники или на указанный период Заказчику Поставщиком предоставляется аналогичная работающая медицинская техника.

15. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в тендерной документации.

16. Цены на сопутствующие услуги включены в цену Договора.

17. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить информацию о запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.

18. Поставщик, в случае прекращения производства им запасных частей, должен:

а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;

б) в случае необходимости вслед за прекращением производства бесплатно предоставить Заказчику планы, чертежи и техническую документацию на запасные части.

19. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора:

1) являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное;

2) не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика.

20. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации.

21. Эта гарантия действительна в течение ______ дней после (указать требуемый срок гарантии) доставки всей партии товаров или ее части в зависимости от конкретного случая и их приемки на конечном пункте назначения, указанном в Договоре.

22. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.

23. После получения уведомления о выходе товара из строя поставщик должен в срок не более 72 (семьдесят два) часов с момента получения уведомления обеспечить выезд квалифицированного специалиста на место для определения причин, сроков предполагаемого ремонта. Поставщик должен произвести ремонт, используя запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем, или замену бракованного товара или его части без каких-либо расходов со стороны заказчика в течение одного месяца.

24. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного месяца, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

25. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или услуги, предоставляемые Поставщиком и иные) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

26. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

Глава 6. Ответственность Сторон

27. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

28. Поставка товаров и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком в соответствии с графиком, указанным в таблице цен.

29. Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к удержанию обеспечения исполнения договора и выплате неустойки.

30. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине(ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по согласованию с администратором бюджетной программы, продлить срок выполнения Договора поставщиком. В этом случае, такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в Договор.

31. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от суммы недопоставленного или поставленного с нарушением сроков товара.

32. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

33. Для целей Договора форс-мажор означает событие, не связанное с просчетом или небрежностью Стороны, и имеет непредвиденный характер неподвластное контролю любой из Сторон (стихийные бедствия, издание нормативных актов или распоряжений государственных органов, запрещающих или каким-либо иным образом препятствующих исполнению обязательств) при условии, что эти обстоятельства сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору.

34. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Сторона, у которой они возникли, направляет другой Стороне письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах и подтверждает их наступление соответствующими документами в течение десяти календарных дней с момента возникновения форс-мажорных обстоятельств. В этом случае действие Договора приостанавливается до прекращения форс-мажорных обстоятельств, и срок действия Договора продлевается соответственно сроку действия форс-мажорных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любые вышеуказанные обстоятельства как основание, освобождающее от ответственности за ненадлежащее исполнение, либо неисполнение обязательств по Договору.

35. В случае, если форс-мажорные обстоятельства длятся более одного календарного месяца, Стороны вправе принять решение о прекращении действия Договора путем заключения письменного соглашения об этом. При этом Стороны производят взаиморасчет за фактически поставленный товар.

36. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае, расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

37. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

38. Если в течение 21 (двадцати одного) календарного дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

39. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не совершают, не побуждают к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, а также соблюдают антикоррупционные требования согласно приложению к Договору.

Глава 7. Конфиденциальность

40. Информация, предоставляемая одной Стороной для другой Стороны в результате действия Договора, является конфиденциальной сроком до 3 (трех) лет после истечения или расторжения Договора, кроме тех случаев, когда информация:

1) во время раскрытия находилась в публичном доступе;

2) после раскрытия другой Стороне поступает в публичное пользование путем публикации или иным образом без нарушения Договора раскрывающей Стороной (путем предоставления по запросам государственных, правоохранительных и судебных органов);

3) во время раскрытия другой Стороной находилась во владении у Стороны и не была приобретена прямо или косвенно у такой Стороны;

4) была получена от третьей стороны, однако такая информация не была представлена третьей стороне напрямую или косвенно со Стороны, гарантирующей конфиденциальность;

5) представляется суду, государственным органам, частным судебным исполнителям в предусмотренных законодательством Республики Казахстан случаях.

41. Сторона, подтверждающая свое обязательство в соответствии с Договором, возлагает на себя бремя доказывания, в случае установления нарушения такого обязательства.

Глава 8. Заключительные положения

42. Договор составляется на казахском и русском языках. В случае, если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в судебном порядке рассматривается экземпляр Договора на казахском или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

43. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

44. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

45. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

46. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.

45. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений) либо после подписания Сторонами и внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора.

Дата регистрации в территориальном органе казначейства (для государственных органов и государственных учреждений): ________________.

47. Настоящий Договор закупа товара регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных средств и медицинских изделий. Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, тендерной документации Заказчика, тендерной заявке Поставщика и протоколу об итогах тендера.

Глава 9. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

| Заказчик: _____________________ БИН Юридический адрес: Банковские реквизиты Телефон, e-mail Должность ________________ Подпись, Ф.И.О. (при его наличии) Печать (при наличии) | Поставщик: _____________________ БИН Юридический адрес: Банковские реквизиты Телефон, e-mail Должность ________________ Подпись, Ф.И.О. (при его наличии) Печать (при наличии) |
| --- | --- |

Приложение

к Типовому договору

закупа лекарственных средств

и (или) медицинских изделий

(между Заказчиком и Поставщиком)

Антикоррупционные требования

1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не совершают, не побуждают к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования Антикоррупционного законодательства.

3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

4. Каждая из Сторон запрашивает у другой Стороны любые документы, содержащие сведения по исполнению настоящего Договора в целях анализа хода исполнения настоящего Договора.

5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона уведомляет другую Сторону в письменной форме.

6. В письменном уведомлении Сторона ссылается на факты или предоставляет материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками, агентами, представителями, посредниками и (или) субподрядчиками (соисполнителями), выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования Антикоррупционного законодательства.

7. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать наличие деловых отношений с контрагентами, которые предположительно вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

8. Сторона, получившая письменное уведомление в соответствии с пунктом 5 настоящего Антикоррупционного требования, в течение 10 (десяти) календарных дней проводит расследование и представляет его результаты в адрес другой Стороны.

Приложение 8
к Тендерной документации

Исх. № __________

Дата ____________

Кому:

___________________________________

___________________________________

(наименование и реквизиты Единого

дистрибьютора, организатора

закупа, заказчика)

Банковская гарантия (вид обеспечения исполнения договора)

Наименование банка: _____________________________________________________________________

(наименование, бизнес-идентификационный номер и другие реквизиты банка)

Гарантийное обязательство № _____________________

| _________________ (местонахождение) | «___»___________ _____ г. |
| --- | --- |

Принимая во внимание, что ____________________________ (наименование Поставщика/ Исполнителя), (далее – Поставщик/Исполнитель) заключил Договор/Дополнительное соглашение №________ от «__» ______ г. (далее – Договор/Дополнительное соглашение) на поставку (оказание) __________________________________

_______________________________________________________________________________________________

(описание товаров или услуг)

и Вами было предусмотрено в Договоре/Дополнительном соглашении, что Поставщик/Исполнитель внесет обеспечение его исполнения в виде банковской гарантии на общую сумму ________________________________ (сумма в цифрах и прописью) тенге.

Настоящим Банк __________________________________ (наименование банка) подтверждает, что является гарантом по вышеуказанному Договору и берет на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную ______________________________________ (сумма в цифрах и прописью), по получении Вашего письменного требования на оплату, по основаниям, предусмотренным Договором и Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375, а также письменного подтверждения того, что Поставщик/Исполнитель не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства по Договору.

Данная гарантия вступает в силу со дня ее подписания и действует до момента полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

Подписи уполномоченных лиц Банка

(с указанием должности и Ф.И.О. (при его наличии))

Печать Банка